## Sheet
Trimestre:	I trimestre 2020					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri (come H2S)			Solfiti (come SO32)			Solfati (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale (come NH4+)			Azoto nitroso (come N)			Azoto nitrico (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Eschirichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Lecce				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Responsabile	dott. Filippo Sturdà				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	08/07/2020				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
277	13/01/2020	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		24,8	±	5,0	6,0	±	1,2	2,3	±	0,5	0,0	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		191	±	28		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		5	±			±
1451	10/02/2020	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		5,3	±	1,1	2,8	±	0,6	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		233	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
3098	09/03/2020	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
58	07/01/2020	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		9,1	±	1,8	1,2	±	0,2	0,0	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		790	±	670-920		±		0	±			±
1195	03/02/2020	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		22,5	±	4,5	<5	±		1,4	±	0,3	0,0	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±		<0,02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
2747	03/03/2020	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		22,8	±	4,6	7,4	±	1,5	1,0	±	0,2	0,0	±		<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,0	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±			±		<0,02	±			±			±			±		255	±	35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
445	16/01/2020	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		8,4	±		19	±	4	67,8	±	14	16,5	±	3,3	5,2	±	1,0	0,2	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,0	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		0,1	±			±			±			±		234	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2336	24/02/2020	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		79	±	12,5	27	±	5	178	±	36	71,0	±		9,8	±	2,0	0,3	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		234	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		3,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		85	±	± 1		±
102	08/01/2020	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		23,6	±	4,7	31,9	±	6,4	0,5	±	0,1	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		248	±	35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		3100	±	2400-4000		±		0	±			±
560	20/01/2020	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,2	±		13	±		46,4	±	9,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1200	03/02/2020	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		8,4	±	1,7	<0,5	±		0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,3	±	0,1		±		<0,02	±			±			±			±		184	±	27		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		10	±	± 7		±
1943	17/02/2020	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8,2	±		10	±		51,7	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2742	03/03/2020	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		8,7	±		<5	±		<20	±		13,0	±	2,6	0,6	±	0,1	0,1	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		0,1	±	0,1		±			±			±		226	±	32		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		220	±	160-290		±		0	±			±
3258	16/03/2020	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1031	29/01/2020	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,3	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		15	±		92	±	18	18,4	±	3,7	0,8	±	0,2	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		251	±	35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100ml	±			±		5	±			±
2396	25/02/2020	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		8	±		38,6	±	7,7	<5	±		0,5	±	0,1	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		262	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
3382	23/03/2020	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		20,8	±	4,2	8,7	±	1,7	0,8	±	0,2	0,2	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		0,0	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		332	±	44		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1ufc/100ml	±			±		10	±	± 7		±
1029	29/01/2020	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		23	±	4,6	<5	±		3,2	±	0,6	0,7	±	0,2	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		180	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
2479	26/02/2020	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		5,0	±		5	±		35,8	±	7,2	23,8	±	4,8	3,2	±	0,6	0,6	±	0,2	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		0,1	±			±			±			±		234	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 ufc/100 ml	±			±		5	±			±
443	16/01/2020	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,1	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		10	±		44,2	±	8,8	47,9	±		5,5	±	1,1	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,0	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		198	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±	-		±		5	±			±
1706	12/02/2020	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	2,5	10	±		47,8	±	9,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3124	10/03/2020	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		15	±		65	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
54	07/01/2020	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		6,0	±		<5	±		28	±	5,6	12,8	±	2,6	0,9	±	0,2	0,1	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,1	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		99	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100ml	±			±		0	±			±
547	20/01/2020	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		9,4	±		15	±		48	±	9,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1194	03/02/2020	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		7	±		32	±	6,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1990	18/02/2020	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		26,7	±	5,3	5,5	±	1,1	0,5	±	0,1	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,1	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		0,1	±			±			±			±		106	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
2746	03/03/2020	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		5	±		34,1	±	6,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2902	05/03/2020	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		5	±		24,3	±	4,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3256	16/03/2020	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		5	±		26,4	±	5,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1033	29/01/2020	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		15	±		<20	±		<5	±		0,9	±	0,2	0,7	±	0,2	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		248	±	35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100ml	±			±		0	±			±
2393	25/02/2020	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		5	±		47	±	9,4	15,7	±	3,1	<0,5	±		0,9	±	0,3	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
618	21/01/2020	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		25	±	5	158	±	32	19,4	±	3,9	2,0	±	0,4	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		219	±	31		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
1788	13/02/2020	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		28,7	±	5,7	15,4	±	3,1	2,1	±	0,4	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		226	±	32		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 UFC in 100 ml	±			±		0	±			±
3220	12/03/2020	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		6,0	±		5	±		27,3	±	5,5	28,3	±	5,7	2,3	±	0,5	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		213	±	30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
261	13/01/2020	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		14	±	3,0604	15	±		72	±	14	29,5	±	5,9	2,1	±	0,4	0,2	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		170	±	25		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
1454	10/02/2020	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		5,8	±		15	±		45,3	±	9,1	<5	±		<0,5	±		0,4	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±		61000	±	51000-73000		±		0	±			±
3099	09/03/2020	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		29	±	5,2	5	±		32,6	±	6,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
89	08/01/2020	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		24,3	±	4,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
555	20/01/2020	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		7	±		34	±	6,8		±		2,5	±	0,5	0,0	±	0,0	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±			±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		354	±	47		±		<2,5	±		0,0	±		11	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±		<0,001	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
1362	06/02/2020	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1944	17/02/2020	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		23,9	±	4,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2808	04/03/2020	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		5,9	±		5	±		26	±	5,2		±		4,4	±	0,9	0,1	±	0,0	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±			±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		340	±	45		±		<2,5	±		0,0	±		8	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±		<0,001	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		<1 ufc in 100 ml	±			±		0	±			±
3368	19/03/2020	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		7	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
103	08/01/2020	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		28	±	5	25,4	±	5,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
619	21/01/2020	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		8	±		31	±	6,2		±		<0,5	±		0,0	±	0,0	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±	0,0	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±			±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		247	±	34		±		<2,5	±		0,1	±		2	±	1		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±		<0,001	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		<1 in 100 ml	±			±		5	±			±
1271	04/02/2020	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		10	±		47,4	±	9,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2200	20/02/2020	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,4	±		<5	±		24,8	±	5,0		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2722	03/03/2020	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		22	±	4,4		±		7,7	±	1,5	0,0	±	0,0	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±			±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		241	±	34		±		<2,5	±		0,0	±		14	±	3		±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		4600	±	3800-5600		±		0	±			±
3254	16/03/2020	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
96	08/01/2020	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		7	±		41,4	±	8,3	27,4	±	5,5	0,9	±	0,2	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		290	±	40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100ml	±			±		0	±			±
1331	05/02/2020	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		8	±		31,7	±	6,3	9,4	±	1,9	0,5	±	0,1	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		290	±	40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
2908	05/03/2020	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		10	±		40,6	±	8,1	10,0	±	2,0	<0,5	±		0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		297	±	40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
99	08/01/2020	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		30,7	±	6,1	0,5	±	0,1	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		234	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		2600	±	1900-3300		±		0	±			±
558	20/01/2020	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		8	±		40	±	8,0		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1270	04/02/2020	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		20,7	±	4,1	0,7	±	0,1	0,1	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		219	±	31		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
1940	17/02/2020	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		21,6	±	4,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2741	03/03/2020	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		15,2	±	3,0	<0,5	±		0,0	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		234	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
3252	16/03/2020	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
164	09/01/2020	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		7,4	±		8	±		41,8	±	8,4	16,7	±	3,3	1,4	±	0,3	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		283	±	39		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
1247	04/02/2020	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		5,4	±		<5	±		25,7	±	5,1	9,8	±	2,0	2,1	±	0,4	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		319	±	43		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100ml	±			±		5	±			±
319	14/01/2020	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		7,8	±		13	±		46,2	±	9,2	10,8	±	2,2	1,2	±	0,2	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		198	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
1708	12/02/2020	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		10	±		33,7	±	6,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3168	11/03/2020	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
652	21/01/2020	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		9	±		50,8	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2083	19/02/2020	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		10	±		45,2	±	9,0	10,7	±	2,1	3,6	±	0,7	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,3	±	0,1		±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		942	±	108		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
3296	17/03/2020	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		9	±		26,2	±	5,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
90	08/01/2020	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		16,5	±	3,3	1,7	±	0,3	0,0	±	0,0	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±			±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		166	±	25		±		<2,5	±		0,0	±		14	±	3		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±		<0,001	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		<1 in 100ml	±			±		0	±			±
556	20/01/2020	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		29	±	5,8	10,1	±	2,0	1,4	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1397	07/02/2020	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		11,8	±	2,4	1,1	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1989	18/02/2020	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		22,5	±	4,5	15,1	±	3,0	1,2	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2905	05/03/2020	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		5	±		20,5	±	4,1	11,6	±	2,3	1,8	±	0,4	0,0	±	0,0	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		156	±	23		±		<2,5	±		0,0	±		9	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±		<0,001	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
3366	18/03/2020	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		10,0	±	2,0	2,2	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
275	13/01/2020	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		42	±	8,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1453	10/02/2020	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		24	±	4,8	9,1	±	1,8	2,0	±	0,4	0,0	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		255	±	35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		5	±			±
3097	09/03/2020	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		25	±	5	161	±	32		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
977	28/01/2020	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,4	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		12	±		40	±	8,0	7,0	±	1,4	1,0	±	0,2	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		156	±	23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		2300	±	1700-3100		±		0	±			±
2911	05/03/2020	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		25	±	5	198	±	40	11,7	±	2,3	<0,5	±		0,1	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		156	±	23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1000	±	910-1200		±		5	±			±
264	13/01/2020	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,4	±		<5	±		30,1	±	6,0		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1787	13/02/2020	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±		2,1	±	0,4	0,0	±	0,0	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±			±		0,0	±	0,0		±		0,1	±			±			±			±		225	±	32		±		<2,5	±		0,0	±		1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±		<0,001	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		<1 UFC in 100 ml	±			±		5	±			±
3205	12/03/2020	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1030	29/01/2020	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2478	26/02/2020	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		8	±		41,3	±	8,3	71,7	±		<0,5	±		0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 ufc/100 ml	±			±		5	±			±
939	27/01/2020	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		10	±		38,2	±	7,6	20,8	±	4,2	4,3	±	0,9	0,0	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,2	±	0,1		±		<0,02	±			±			±			±		127	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±		64000	±	53000-76000		±		0	±			±
2378	25/02/2020	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		16	±	3,4	5	±		38	±	7,6	8,8	±	1,8	2,4	±	0,5	0,1	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,1	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		212	±	30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
3381	23/03/2020	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		17	±	4	45,6	±	9,1	11,1	±	2,2	1,2	±	0,2	0,3	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		0,0	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		226	±	32		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1ufc/100ml	±			±		0	±			±
268	13/01/2020	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607506501)	1607506501	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		9,2	±		<5	±		36,3	±	7,3	12,3	±	2,5	2,1	±	0,4	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		106	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		4500	±	3700-5500		±		0	±			±
1543	11/02/2020	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607506501)	1607506501	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		6,2	±		<5	±		28	±	5,6	13,0	±	2,6	1,2	±	0,2	0,1	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		6,6	±	1,6		±			±			±		184	±	27		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		100	±			±
3122	10/03/2020	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607506501)	1607506501	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,9	±		5	±		33,4	±	6,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
318	14/01/2020	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		69	±	11,0794	15	±		62,5	±	12	12,8	±	2,6	4,2	±	0,8	0,3	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		0,0	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		276	±	38		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		25000	±	19000-33000		±		10	±	± 7		±
1455	10/02/2020	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		7	±		38,3	±	7,7	9,0	±	1,8	0,6	±	0,1	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
3159	11/03/2020	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		6,8	±		7	±		41	±	8,2	26,9	±	5,4	1,6	±	0,3	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		0,0	±			±			±			±		234	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 ufc/100ml	±			±		0	±			±
873	24/01/2020	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		9	±		33,6	±	6,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2235	21/02/2020	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,0	±		<5	±		25,3	±	5,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3294	17/03/2020	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,2	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1032	29/01/2020	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		26	±	5,2	19,0	±	3,8	0,5	±	0,1	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		145	±	22		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100ml	±			±		0	±			±
2338	24/02/2020	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		8	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3376	23/03/2020	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		7	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
754	22/01/2020	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,4	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		15	±		53,9	±	11	17,3	±	3,5	1,8	±	0,4	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,1		±		<0,02	±			±			±			±		127	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,3	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 IN 100 ML	±			±		0	±			±
2199	20/02/2020	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		22,3	±	4,5	10,1	±	2,0	0,6	±	0,1	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,0	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		106	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1100	±	740-1700		±		0	±			±
3365	18/03/2020	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8,1	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
320	14/01/2020	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		10	±		41	±	8,2	5,5	±	1,1	<0,5	±		0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		198	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		15	±	± 5		±
1790	13/02/2020	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,4	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		219	±	31		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 UFC in 100 ml	±			±		0	±			±
3170	11/03/2020	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
938	27/01/2020	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		15	±		41	±	8,2	21,0	±	4,2	2,7	±	0,5	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		205	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1400	±	980-2000		±		5	±			±
2387	25/02/2020	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		7	±		37	±	7,4	9,2	±	1,8	2,4	±	0,5	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		212	±	30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
3377	23/03/2020	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		8	±		25,2	±	5,0		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
57	07/01/2020	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		6,2	±	1,2	0,9	±	0,2	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		212	±	30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100ml	±			±		0	±			±
1589	11/02/2020	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		8	±		34,8	±	7,0	8,5	±	1,7	2,0	±	0,4	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		219	±	31		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		23000	±	17000-31000		±		0	±			±
2821	04/03/2020	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		9,6	±		10	±		29	±	5,8	11,0	±	2,2	1,9	±	0,4	1,1	±	0,3	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		226	±	32		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 ufc in 100 ml	±			±		0	±			±
1034	29/01/2020	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	2,4772	8	±		37,2	±	7,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2337	24/02/2020	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		7,8	±		5	±		34,6	±	6,9		±		4,6	±	0,9	0,2	±	0,1	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,1	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		0,0	±		0,0	±	0,0	<0,1	±			±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		276	±	38		±		<2,5	±		0,2	±		15	±	3		±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±		<0,001	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
3372	23/03/2020	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2,8	18	±	4	47,7	±	9,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
55	07/01/2020	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		6,9	±	1,4	1,5	±	0,3	0,1	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		191	±	28		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100ml	±			±		0	±			±
1196	03/02/2020	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		<5	±		0,9	±	0,2	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		180	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		0	±			±
2822	04/03/2020	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
262	13/01/2020	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,0	±		<5	±		47	±	9,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1444	10/02/2020	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		22,3	±	4,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2825	09/03/2020	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		6,6	±		<5	±		<20	±			±		0,8	±	0,2	0,5	±	0,2	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,1	±		0,0	±	0,0	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		0,0	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		290	±	40		±		<2,5	±		0,0	±		1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±		<0,001	±			±		<0,001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		2100	±	1500-2800		±		5	±			±
165	09/01/2020	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		34,3	±	6,9	10,8	±	2,2	2,9	±	0,6	0,0	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100ml	±			±		5	±			±
1201	04/02/2020	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		7,6	±	1,5	0,7	±	0,1	0,0	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		297	±	40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		10	±	± 7		±
2901	05/03/2020	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		7	±		25,8	±	5,2	11,2	±	2,2	<0,5	±		0,0	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		248	±	35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1 in 100 ml	±			±		5	±			±
976	28/01/2020	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,2	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		10	±		39	±	7,8	7,0	±	1,4	0,5	±	0,1	0,1	±	0,0	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,0	±	0,0		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0	±	0,0	<0,1	±		<0,01	±		0,0	±	0,0		±		<0,02	±			±			±			±		198	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		2500	±	1900-3200		±		5	±			±
2450	26/02/2020	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		10	±		42	±	8,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±