## Sheet
Trimestre:	III trimestre 2020					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri (come H2S)			Solfiti (come SO32)			Solfati (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale (come NH4+)			Azoto nitroso (come N)			Azoto nitrico (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Eschirichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Bari e BAT				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Responsabile	dott.ssa Ferrieri				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	22/10/2020				Acque di scarico su suolo (parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5.000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5.000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5.000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
10891	16/07/2020	Acquaviva delle Fonti	Impianto di Depurazione Acquaviva delle Fonti (1607200101A)	(1607200101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		2.4	±		14	±	3	43	±	11	9.8	±		3.3	±	0.59	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.09	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.016	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		58	±		120	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.31	±	0.09	< 0.2	±		0.31	±	0.09		±			±			±			±			±			±			±		4600	±	[3500-6100]	0	±		0	±		0	±
13443	17/08/2020	Acquaviva delle Fonti	Impianto di Depurazione Acquaviva delle Fonti (1607200101A)	(1607200101A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		15	±	3	40	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15866	15/09/2020	Acquaviva delle Fonti	Impianto di Depurazione Acquaviva delle Fonti (1607200101A)	(1607200101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		2.1	±		12	±	2	55	±	12	8.8	±		2.5	±	0.45	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.10	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		54	±		110	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
10438	13/07/2020	Alberobello	Impianto di depurazione Alberobello (1607200301A)	(1607200301A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		< 20	±		6.1	±		0.81	±	0.15	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.08	±			±			±			±			±		44	±		77	±		0.21	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		6	±		0	±		0	±
12304	03/08/2020	Alberobello	Impianto di depurazione Alberobello (1607200301A)	(1607200301A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		2.4	±		< 10	±		24	±	9	7.2	±		4.6	±	0.83	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.10	±			±			±			±			±		47	±		68	±		0.22	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.31	±	0.09	< 0.2	±		0.31	±	0.09		±			±			±			±			±			±			±		0	±		2	±		0	±		0	±
15480	10/09/2020	Alberobello	Impianto di depurazione Alberobello (1607200301A)	(1607200301A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		3.9	±		< 10	±		29	±	9	8.3	±		6	±	1.1	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.08	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.10	±			±			±			±			±		51	±		77	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		1.72	±	0.34	1.72	±	0.34		±			±			±			±			±			±			±		550	±	[420-700]	0	±		0	±		0	±
11491	21/07/2020	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	(1607200401A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		110	±	16	32	±	6	135	±	21	5.6	±		5.3	±	0.95		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12661	05/08/2020	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	(1607200401A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		48	±	8	21	±	4	72	±	14	6.6	±		4.4	±	0.79		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13925	24/08/2020	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	(1607200401A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		37	±	6	13	±	2	76	±	14	5.5	±		3.1	±	0.56		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15246	08/09/2020	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	(1607200401A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		9.7	±		<10	±		24	±	9	5.4	±		2.9	±	0.52		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16784	29/09/2020	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	(1607200401A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		3.2	±		<10	±		30	±	9	7.4	±		3.3	±	0.59	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		37	±		72	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		4700	±	[3500-6200]	0	±		5	±		0	±
9609	02/07/2020	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	(1607200401A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		11	±	2	21	±	4	29	±	9	7.2	±		4.5	±	0.81	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.07	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.011	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		47	±		100	±		0.22	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		2100	±	[1400-3200]	13	±		0	±		0	±
10117	09/07/2020	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	(1607200501A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4.1	±		<10	±		36	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11507	22/07/2020	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	(1607200501A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3.2	±		< 10	±		32	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12536	04/08/2020	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	(1607200501A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8.8	±		<10	±		37	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13342	13/08/2020	Andria	Impianto di depurazione di Andria-Montegrosso (1607200502A)	(1607200502A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		<20	±		3.0	±		1.6	±	0.29	0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		36	±		54	±		0.29	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		12	±	[6-21]	8	±		0	±		23	±
14085	25/08/2020	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	(1607200501A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	2	<10	±		60	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14797	03/09/2020	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	(1607200501A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4.4	±		< 10	±		29	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16414	22/09/2020	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	(1607200501A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	2	<10	±		29	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10099	09/07/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	(1607200601B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	2	<10	±		30	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11973	27/07/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	(1607200601A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		28	±	5	21	±	4	66	±	13		±		1.5	±	0.27	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.15	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.2	±		0.021	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		0.0018	±		<0.5	±			±		0.06	±			±			±			±			±		84	±		310	±		0.22	±		<3	±		0.21	±		2.7	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.31	±	0.09	< 0.2	±		0.31	±	0.09		±			±			±			±			±			±			±		4900	±	[3700-6500]	0	±		0	±		0	±
11992	27/07/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	(1607200601B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		29	±	5	< 10	±		36	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12660	05/08/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	(1607200601A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		120	±	16	44	±	9	154	±	23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12667	05/08/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	(1607200601B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.7	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		4.0	±		< 10	±		33	±	10		±		4.4	±	0.79	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.40	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.026	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		0.0051	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		200	±		1100	±		0.49	±		<3	±		0.19	±		6.2	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		0.32	±	0.06	0.32	±	0.06		±			±			±			±			±			±			±		20000	±	[13000-31000]	5	±		0	±		0	±
14203	27/08/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	(1607200601A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		21	±	3	10	±	2	55	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14204	27/08/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	(1607200601B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	2	12	±	2	53	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14573	02/09/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	(1607200601B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.1	±		<10	±		45	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14575	02/09/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	(1607200601A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		17	±	3	<10	±		43	±	11		±		0.98	±	0.18	0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.16	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.2	±		0.021	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		0.09	±			±			±			±			±		90	±		330	±		0.23	±		<3	±		0.054	±		4.0	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.30	±	0.08	< 0.2	±		0.74	±	0.12		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
16385	22/09/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	(1607200601A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		25	±	4	13	±	2	44	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16451	23/09/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	(1607200601B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		79	±	12	19	±	3	124	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9787	06/07/2020	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	(1607200601A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		19	±	3	20	±	4	57	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11721	23/07/2020	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	(1607200701A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.8	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		8.6	±		< 10	±		30	±	9		±		7	±	1.3	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.16	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.1	±		0.028	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		97	±		200	±	30	0.45	±		<3	±		0.41	±		7.6	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		11000	±	[6000-20000]	0	±		0	±		0	±
12496	04/08/2020	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	(1607200701A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.8	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		11	±	2	<10	±		33	±	10		±		4.1	±	0.74	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.17	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.1	±		0.038	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		100	±		230	±	34	0.45	±		<3	±		0.20	±		16	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		19000	±	[12000-29000]	0	±		0	±		0	±
14084	25/08/2020	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	(1607200701A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.7	±		15	±		48	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14796	03/09/2020	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	(1607200701A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.8	±		13	±	2	33	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16413	22/09/2020	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	(1607200701A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	2	<10	±		39	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9647	02/07/2020	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	(1607200701A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		24	±	4	16	±	3	37	±	10		±		1.2	±	0.22	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.17	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.1	±		0.062	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		100	±		210	±	31	0.47	±		10	±	1	0.35	±		8.7	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		10000	±	[5000-18000]	0	±		0	±		36	±
12222	30/07/2020	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	(1607200901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		30	±	5	46	±	9	69	±	14		±		3.6	±	0.65	0.2	±		<0.005	±			±		<1	±		0.18	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.1	±		0.025	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		130	±		220	±	32	0.32	±		33	±	4	2.4	±		<1	±			±			±			±			±			±			±		0.35	±	0.10	0.63	±	0.18	< 0.2	±		0.98	±	0.20		±			±			±			±			±			±			±		290	±	[210-410]	23	±		0	±		0	±
12752	06/08/2020	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	(1607200901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		18	±	3	31	±	6	58	±	12		±		4.5	±	0.81	0.2	±		<0.005	±			±		<1	±		0.13	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.1	±		0.018	±		0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		69	±		130	±		0.28	±		38	±	4	2.6	±		<1	±			±			±			±			±			±			±		0.31	±	0.09	0.53	±	0.15	< 0.2	±		0.84	±	0.17		±			±			±			±			±			±			±		47	±	[36-62]	27	±		0	±		58	±	±3
14223	27/08/2020	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	(1607200901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		28	±	5	78	±	18	112	±	18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15524	10/09/2020	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	(1607200901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		17	±	3	66	±	14	82	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16591	24/09/2020	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	(1607200901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		20	±	3	49	±	10	73	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9901	07/07/2020	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	(1607200901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	27	±	5	58	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12023	28/07/2020	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	(1607201101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	36	±	7	85	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12768	06/08/2020	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	(1607201101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	3	30	±	5	93	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13788	20/08/2020	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	(1607201101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		16	±	3	22	±	4	62	±	13		±		6	±	1.1	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.08	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.1	±		0.031	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		0.40	±			±			±			±			±		60	±		110	±		<0.2	±		37	±	4	4.4	±		1.7	±			±			±			±			±			±			±		0.40	±	0.11	0.99	±	0.28	0.20	±	0.04	1.59	±	0.30		±			±			±			±			±			±			±		130000	±	[110000-150000]	48	±		0	±		3	±
14584	02/09/2020	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	(1607201101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	3	16	±	3	76	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16384	22/09/2020	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	(1607201101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	14	±	3	80	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9786	06/07/2020	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	(1607201101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2	103	±	27	177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11722	23/07/2020	Canosa di Puglia	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia_(1607201301A)	(1607201301A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		4.4	±		< 10	±		39	±	10	11	±	2	9	±	1.6	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.14	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.002	±		< 0.05	±			±			±			±			±		110	±		160	±		0.39	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		36000	±	[26000-50000]	0	±		0	±		0	±
13343	13/08/2020	Canosa di Puglia	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia_(1607201301A)	(1607201301A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		4.8	±		<10	±		39	±	10	4.4	±		3.2	±	0.58	0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.12	±			±		<0.1	±			±		0.2	±		0.019	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		79	±		96	±		0.39	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		2700	±	[1900-3900]	11	±		0	±		0	±
10098	09/07/2020	Casamassima	Impianto di depurazione Casamassima Nuovo (1607201501B)	(1607201501B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		3.9	±		<10	±		28	±	9	24	±	3	< 0.5	±		<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.012	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.003	±		0.13	±			±			±			±			±		33	±		66	±		0.22	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.30	±	0.08	< 0.2	±		0.30	±	0.08		±			±			±			±			±			±			±		45	±	[35-60]	14	±		0	±		0	±
12883	10/08/2020	Casamassima	Impianto di depurazione Casamassima Nuovo (1607201501B)	(1607201501B)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15865	15/09/2020	Casamassima	Impianto di depurazione Casamassima Nuovo (1607201501B)	(1607201501B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		6.1	±		<10	±		43	±	11	23	±	3	0.81	±	0.15	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.003	±		0.08	±			±			±			±			±		29	±		71	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.36	±	0.10	< 0.2	±		0.36	±	0.10		±			±			±			±			±			±			±		0	±		40	±		0	±		12	±
10893	16/07/2020	Cassano delle Murge	Impianto di depurazione Cassano delle Murge Nuovo (1607201601B)	(1607201601B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		3.7	±		<10	±		<20	±		6.7	±		0.55	±	0.099	0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.05	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		30	±		53	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		18	±	[12-28]	0	±		0	±		0	±
13444	17/08/2020	Cassano delle Murge	Impianto di depurazione Cassano delle Murge Nuovo (1607201601B)	(1607201601B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		<20	±		4.2	±		0.58	±	0.10	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.05	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		29	±		63	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±	[0-0]	0	±		0	±		0	±
15201	08/09/2020	Cassano delle Murge	Impianto di depurazione Cassano delle Murge Nuovo (1607201601B)	(1607201601B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		6.5	±		<10	±		24	±	9	9.5	±		1.4	±	0.25	0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.08	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		45	±		97	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		0.20	±	0.04	< 0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		250	±	[170-360]	0	±		0	±		0	±
12114	29/07/2020	Castellana Grotte	Impianto di depurazione Castellana Grotte (1607200171A)	(1607200171A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		< 10	±		<20	±		8.3	±		2.6	±	0.47	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		< 0,05	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.002	±		0.07	±			±			±			±			±		37	±		84	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.34	±	0.10	< 0.2	±		0.34	±	0.10		±			±			±			±			±			±			±		1800	±	[1200-2800]	13	±		0	±		6	±
13600	18/08/2020	Castellana Grotte	Impianto di depurazione Castellana Grotte (1607200171A)	(1607200171A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15993	16/09/2020	Castellana Grotte	Impianto di depurazione Castellana Grotte (1607200171A)	(1607200171A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		21	±	8	14	±	2	4.7	±	0.85	0.2	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.001	±		0.08	±			±			±			±			±		44	±		96	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		29	±
12112	29/07/2020	Conversano	Impianto di depurazione Conversano (1607201901A)	(1607201901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		7.7	±		< 10	±		29	±	9		±		0.80	±	0.14	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.07	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.018	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		0.05	±			±			±			±			±		43	±		68	±		<0.2	±		25	±	3	0.087	±		<1	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.35	±	0.10	< 0.2	±		0.35	±	0.10		±			±			±			±			±			±			±		120	±	[60-210]	17	±		0	±		0	±
12884	10/08/2020	Conversano	Impianto di depurazione Conversano (1607201901A)	(1607201901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5.8	±		<10	±		35	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13604	18/08/2020	Conversano	Impianto di depurazione Conversano-Triggianello (1607201902A)	(1607201902A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		31	±	9	2.8	±		2.2	±	0.40	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		0.1	±		0.016	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.16	±			±			±			±			±		37	±		64	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		20000	±	[13000-31000]	9	±		0	±		14	±
15356	09/09/2020	Conversano	Impianto di depurazione Conversano (1607201901A)	(1607201901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7.6	±		<10	±		32	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9510	01/07/2020	Conversano	Impianto di depurazione Conversano (1607201901A)	(1607201901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		17	±	3	30	±	5	72	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12486	04/08/2020	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	(1607202001A)	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		330	±	27	419	±		850	±	101		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12662	05/08/2020	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	(1607202001A)	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		30	±	5	< 10	±		68	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14586	02/09/2020	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	(1607202001A)	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		350	±	28	402	±		893	±	106		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14763	03/09/2020	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	(1607202001A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		17	±	3	30	±		68	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9852	07/07/2020	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	(1607202001A)	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		380	±	29	425	±		670	±	81		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9967	08/07/2020	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	(1607202001A)	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		77	±	12	46	±	9	134	±	21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10101	09/07/2020	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	(1607202101B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		32	±	5	37	±	7	72	±	14	10	±	2	2.3	±	0.41	0.2	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.07	±			±		<0.1	±			±		0.1	±		0.028	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		51	±		200	±	31	0.23	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.35	±	0.10	< 0.2	±		0.35	±	0.10		±			±			±			±			±			±			±		180	±	[120-280]	0	±		0	±		10	±
13340	13/08/2020	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	(1607202101B)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		24	±	4	35	±	6	90	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15863	15/09/2020	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	(1607202101B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		77	±	12	52	±	10	134	±	21	17	±	3	8	±	1.4	0.6	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.07	±			±		<0.1	±			±		0.1	±		0.019	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		56	±		250	±	37	0.20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		0.28	±	0.06	< 0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		22000	±	[15000-33000]	19	±		0	±		10	±
12767	06/08/2020	Giovinazzo	Impianto di depurazione Giovinazzo (1607202201A)	(1607202201A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.7	±		<10	±		25	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14770	03/09/2020	Giovinazzo	Impianto di depurazione Giovinazzo (1607202201A)	(1607202201A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9.2	±		12	±	2	58	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9770	06/07/2020	Giovinazzo	Impianto di depurazione Giovinazzo (1607202201A)	(1607202201A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2.6	±		<10	±		20	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11506	22/07/2020	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	(1607202301A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4.2	±		< 10	±		30	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13030	11/08/2020	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	(1607202301A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3.1	±		10	±	2	40	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13926	24/08/2020	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	(1607202301A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7.6	±		<10	±		43	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15200	08/09/2020	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	(1607202301A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		6.6	±		<10	±		40	±	10	14	±	2	14.3	±	2.6	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.014	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		34	±		75	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.32	±	0.09	0.20	±	0.04	0.78	±	0.12		±			±			±			±			±			±			±		24000	±	[16000-36000]	0	±		0	±		10	±
16779	29/09/2020	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	(1607202301A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	<10	±		39	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9608	02/07/2020	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	(1607202301A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		14	±	2	71	±	16	124	±	20	63	±	8	5.3	±	0.95	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.09	±			±		<0.1	±			±		0.2	±		0.025	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		50	±		140	±		0.26	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.31	±	0.09	0.45	±	0.13	< 0.2	±		0.76	±	0.15		±			±			±			±			±			±			±		1600	±	[1000-2600]	44	±		100	±		12	±
10441	13/07/2020	Locorotondo	Impianto di depurazione Locorotondo (1607202501A)	(1607202501A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12303	03/08/2020	Locorotondo	Impianto di depurazione Locorotondo (1607202501A)	(1607202501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.5	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		< 10	±		<20	±		4.2	±		0.54	±	0.097	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.06	±			±			±			±			±		40	±		57	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		16	±		0	±		0	±
15483	10/09/2020	Locorotondo	Impianto di depurazione Locorotondo (1607202501A)	(1607202501A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		< 10	±		24	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14795	03/09/2020	Margherita di Savoia	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia - (1607103001A)	(1607103001A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	< 10	±		55	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16593	24/09/2020	Margherita di Savoia	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia - (1607103001A)	(1607103001A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	<10	±		34	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9648	02/07/2020	Margherita di Savoia	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia - (1607103001A)	(1607103001A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		6.0	±		15	±	3	41	±	10		±		6	±	1.1	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.47	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.043	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		0.0066	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		210	±		1000	±		0.66	±		< 3	±		0.33	±		1.0	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.70	±	0.20	< 0.2	±		0.70	±	0.20		±			±			±			±			±			±			±		6800	±	[5400-8500]	32	±		0	±		0	±
10646	14/07/2020	Minervino Murge	Impianto di depurazione di Minervino Murge (1607202601A)	(1607202601A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		5.8	±		<10	±		<20	±		1.5	±		2.2	±	0.40	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		< 0,05	±			±		<0.1	±			±		0.5	±		0.018	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.05	±			±			±			±			±		29	±		66	±		0.20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		4500	±	[3400-6000]	33	±		0	±		0	±
13799	20/08/2020	Minervino Murge	Impianto di depurazione di Minervino Murge (1607202601A)	(1607202601A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		<20	±		3.0	±		1.3	±	0.23	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		< 0,05	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.001	±		0.07	±			±			±			±			±		21	±		46	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±	[0-0]	15	±		0	±		0	±
12880	10/08/2020	Mola di Bari	Impianto di depurazione Mola di Bari (1607202801A)	(1607202801A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5.8	±		<10	±		20	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15354	09/09/2020	Mola di Bari	Impianto di depurazione Mola di Bari (1607202801A)	(1607202801A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2.0	±		<10	±		25	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9511	01/07/2020	Mola di Bari	Impianto di depurazione Mola di Bari (1607202801A)	(1607202801A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7.7	±		<10	±		27	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11744	23/07/2020	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	(1607202901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		66	±	10	< 10	±		90	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12485	04/08/2020	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	(1607202901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	2	< 10	±		51	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13924	24/08/2020	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	(1607202901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.8	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		15	±	3	<10	±		76	±	14		±		1.8	±	0.32	0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.56	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.1	±		0.022	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		0.0087	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		290	±		1900	±		0.41	±		30	±	3	0.16	±		<1	±			±			±			±			±			±			±		0.32	±	0.09	0.60	±	0.17	0.38	±	0.08	1.30	±	0.21		±			±			±			±			±			±			±		53	±	[41-68]	43	±		0	±		0	±
14769	03/09/2020	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	(1607202901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4.9	±		< 10	±		24	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16452	23/09/2020	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	(1607202901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	3	<10	±		109	±	18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9762	06/07/2020	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	(1607202901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9.3	±		10	±	2	64	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12024	28/07/2020	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	(1607203001A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		< 10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12220	30/07/2020	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	(1607203001A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		< 10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12882	10/08/2020	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	(1607203001A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		<10	±		32	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13599	18/08/2020	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	(1607203001A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15353	09/09/2020	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	(1607203001A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		21	±	8		±		5.3	±	0.95	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.09	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.1	±		<0.01	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		0.0010	±		<0.5	±			±		0.08	±			±			±			±			±		110	±		240	±	37	<0.2	±		<3	±		0.024	±		8.4	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		3500	±	[2500-4900]	8	±		0	±		0	±
16569	24/09/2020	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	(1607203001A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2.5	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10437	13/07/2020	Noci	Impianto di depurazione di Noci (1607203101B)	(1607203101B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		< 20	±		5.3	±		1.6	±	0.29	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.014	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.08	±			±			±			±			±		41	±		76	±		0.22	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		68	±	[54-85]	0	±		0	±		0	±
12315	03/08/2020	Noci	Impianto di depurazione di Noci (1607203101B)	(1607203101B)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15477	10/09/2020	Noci	Impianto di depurazione di Noci (1607203101B)	(1607203101B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		< 10	±		27	±	9	4.6	±		2.9	±	0.52	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.07	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		48	±		78	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		41	±	[31-55]	0	±		0	±		0	±
12668	05/08/2020	Poggiorsini	Impianto di depurazione Poggiorsini (1607203401A)	(1607203401A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		5.7	±		< 10	±		23	±	8	12	±	2	4.9	±	0.88	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.05	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.020	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.002	±		< 0.05	±			±			±			±			±		33	±		63	±		0.34	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.33	±	0.09	< 0.3	±		0.36	±	0.07	0.69	±	0.12		±			±			±			±			±			±			±		28	±	[20-40]	2	±		0	±		0	±
15245	08/09/2020	Poggiorsini	Impianto di depurazione Poggiorsini (1607203401A)	(1607203401A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5.9	±		<10	±		21	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9607	02/07/2020	Poggiorsini	Impianto di depurazione Poggiorsini (1607203401A)	(1607203401A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4.0	±		< 10	±		23	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12881	10/08/2020	Polignano a Mare	Impianto di depurazione di Polignano a Mare (1607203501A)	(1607203501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.7	±		12	±	2	36	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15355	09/09/2020	Polignano a Mare	Impianto di depurazione di Polignano a Mare (1607203501A)	(1607203501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2.3	±		<10	±		20	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9507	01/07/2020	Polignano a Mare	Impianto di depurazione di Polignano a Mare (1607203501A)	(1607203501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		2.3	±		<10	±		24	±	9		±		< 0.5	±		<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.06	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.010	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		0.0012	±		<0.5	±			±		0.05	±			±			±			±			±		46	±		200	±	30	0.26	±		8	±	1	0.046	±		<1	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.30	±	0.08	< 0.2	±		0.30	±	0.08		±			±			±			±			±			±			±		12	±	[6-21]	0	±		0	±		0	±
10096	09/07/2020	Putignano	Impianto di depurazione di Putignano (1607203601A)	(1607203601A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		3.2	±		<10	±		29	±	9	16	±	2	0.64	±	0.12	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.07	±			±		<0.1	±			±		0.2	±		0.015	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.23	±			±			±			±			±		41	±		110	±		0.23	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		19	±	[12-29]	4	±		0	±		0	±
12317	03/08/2020	Putignano	Impianto di depurazione di Putignano (1607203601A)	(1607203601A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6.3	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15479	10/09/2020	Putignano	Impianto di depurazione di Putignano (1607203601A)	(1607203601A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		8.0	±		< 10	±		32	±	10	8.9	±		4.5	±	0.81	0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.08	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.14	±			±			±			±			±		53	±		150	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		3	±
11691	23/07/2020	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	(1607203801A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		4.0	±		< 10	±		58	±	12	6.3	±		< 0.5	±		<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		45	±		98	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.34	±	0.10	< 0.2	±		0.34	±	0.10		±			±			±			±			±			±			±		17	±	[11-27]	0	±		0	±		0	±
12678	05/08/2020	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	(1607203801A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		2.5	±		< 10	±		29	±	9	6.6	±		< 0.5	±		<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.06	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		39	±		81	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		18000	±	[12000-28000]	0	±		0	±		0	±
13921	24/08/2020	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	(1607203801A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		34	±	5	<10	±		77	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14766	03/09/2020	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	(1607203801A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5.5	±		< 10	±		24	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16453	23/09/2020	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	(1607203801A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7.0	±		<10	±		36	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9854	07/07/2020	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	(1607203801A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		22	±	4	<10	±		38	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10102	09/07/2020	Sammichele di Bari	Impianto di depurazione di Sammichele di Bari (1607203901A)	(1607203901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		26	±	9	5.1	±		< 0.5	±		<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.09	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.025	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.05	±			±			±			±			±		58	±		130	±		0.21	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		32	±	[23-44]	0	±		0	±		0	±
12316	03/08/2020	Sammichele di Bari	Impianto di depurazione di Sammichele di Bari (1607203901A)	(1607203901A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		<10	±		27	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15864	15/09/2020	Sammichele di Bari	Impianto di depurazione di Sammichele di Bari (1607203901A)	(1607203901A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		34	±	10	4.6	±		1.2	±	0.22	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.11	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.020	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		0.12	±			±			±			±			±		58	±		150	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		55	±	±3	0	±		27	±
12487	04/08/2020	San Ferdinando di Puglia	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia (1607104501A)	(1607104501A)	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		4.3	±		<10	±		<20	±		4.6	±		4.8	±	0.86	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.15	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.013	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		81	±		250	±	37	0.51	±		<3	±		0.11	±		4.0	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		17000	±	[11000-27000]	9	±		0	±		11	±
9902	07/07/2020	San Ferdinando di Puglia	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia (1607104501A)	(1607104501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		8.8	±		26	±	5	61	±	13	5.4	±		7	±	1.3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11238	20/07/2020	Santeramo in Colle	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle (1607204101A)	(1607204101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		12	±	2	19	±	3	58	±	12	40	±	5	1.1	±	0.20	0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.07	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.020	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		45	±		90	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.73	±	0.20	0.65	±	0.18	0.73	±	0.15	2.11	±	0.31		±			±			±			±			±			±			±		42	±	[31-56]	33	±		0	±		3	±
13341	13/08/2020	Santeramo in Colle	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle (1607204101A)	(1607204101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		10	±	2	21	±	4	56	±	12	46	±	6	0.79	±	0.14	0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.07	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.017	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		43	±		89	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.48	±	0.13	< 0.2	±		0.48	±	0.13		±			±			±			±			±			±			±		19000	±	[12000-29000]	44	±		0	±		0	±
15202	08/09/2020	Santeramo in Colle	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle (1607204101A)	(1607204101A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		5.9	±		<10	±		31	±	9	5.1	±		7	±	1.3	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.08	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.016	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		48	±		92	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±	0.08	< 0.2	±		0.53	±	0.10		±			±			±			±			±			±			±		1500	±	[920-2300]	0	±		0	±		0	±
10647	14/07/2020	Spinazzola	Impianto di depurazione di Spinazzola Nuovo (1607204201B)	(1607204201B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		23	±	9	5.8	±		0.57	±	0.10	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		< 0,05	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.011	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		23	±		48	±		0.24	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		10	±		0	±		30	±
13800	20/08/2020	Spinazzola	Impianto di depurazione di Spinazzola Nuovo (1607204201B)	(1607204201B)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		< 2	±		<10	±		25	±	9	6.4	±		1.5	±	0.27	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		< 0,05	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.020	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		23	±		49	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±	[0-0]	0	±		0	±		4	±
10115	09/07/2020	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	(1607204501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.8	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		7.4	±		<10	±		45	±	11		±		8	±	1.4	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.15	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		<0.01	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		86	±		160	±		0.38	±		<3	±		0.070	±		10	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
12223	30/07/2020	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	(1607204501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.8	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		6.8	±		< 10	±		34	±	10		±		10	±	1.8	<0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.18	±		<0.001	±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.014	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±		87	±		170	±		0.37	±		<3	±		0.076	±		11	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.38	±	0.11	< 0.2	±		0.38	±	0.11		±			±			±			±			±			±			±		23	±	[16-33]	10	±		0	±		0	±
12766	06/08/2020	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	(1607204501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8.0	±		<10	±		43	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14225	27/08/2020	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	(1607204501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.7	±		<10	±		45	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15523	10/09/2020	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	(1607204501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6.6	±		< 10	±		33	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16592	24/09/2020	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	(1607204501A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4.3	±		<10	±		42	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12489	04/08/2020	Trinitapoli	Impianto di depurazione di Trinitapoli località Chiavicella (1607105701)	(1607105701A)	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8.0	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		19	±	3	15	±	3	56	±	12	5.3	±		2.8	±	0.50	0.1	±		<0.005	±			±		<1	±		0.16	±		<0.001	±		<0.1	±			±		0.1	±		0.018	±		<0.0001	±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±			±		0.06	±			±			±			±			±		83	±		160	±		0.53	±		<3	±		0.16	±		3.8	±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		0.32	±	0.09	< 0.2	±		0.32	±	0.09		±			±			±			±			±			±			±		7100	±	[5700-8800]	0	±		0	±		0	±
9903	07/07/2020	Trinitapoli	Impianto di depurazione di Trinitapoli località Chiavicella (1607105701)	(1607105701A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6.4	±		18	±	3	79	±	15	12	±	2	6	±	1.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10097	09/07/2020	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	(1607204701A)	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 2	±		<10	±		25	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12307	03/08/2020	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	(1607204701A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		2.5	±		< 10	±		42	±	11	4.1	±		1.4	±	0.25	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.08	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.016	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		< 0,001	±		< 0.05	±			±			±			±			±		63	±		120	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		0.24	±	0.05	< 0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		4	±		0	±		38	±
15996	16/09/2020	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	(1607204701A)	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.3	±	0.2		±			±			±			±		assenti	±		2.3	±		13	±	2	41	±	10	6.6	±		1.6	±	0.29	<0.1	±		<0.005	±		<0.01	±		<1	±		0.07	±			±		<0.1	±			±		<0.1	±		0.017	±			±		<0.01	±		<0.01	±		<0.01	±		< 0,0010	±		<0.5	±		0.001	±		0.10	±			±			±			±			±		32	±		69	±		<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.3	±		< 0.3	±		< 0.2	±		<0.3	±			±			±			±			±			±			±			±		14	±	[8-24]	0	±		0	±		0	±