## Sheet
Trimestre:	III trimestre 2020					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri (come H2S)			Solfiti (come SO32)			Solfati (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale (come NH4+)			Azoto nitroso (come N)			Azoto nitrico (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Eschirichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP BR				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Responsabile	dott. Musolino				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	22/10/2020				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
10399	13/07/2020	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12108	29/07/2020	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.8	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±			±		2.8	±	0.3	<0.2	±		<0.002	±			±		<5	±			±		<0.01	±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.2	±			±		0.12	±	0.02		±		<0.1	±			±			±			±		746	±	60		±		1.56	±	0.4	<0.6	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
13440	17/08/2020	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14301	31/08/2020	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		20	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15362	09/09/2020	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		17	±			±		1.3	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±			±		<5	±			±		<0.01	±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.2	±			±		0.08	±	0.01		±		0.3	±	0.1		±			±			±		417	±	33		±		7.07	±	1.7	0.15	±	0.03	2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
16464	23/09/2020	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.3	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±			±		0.9	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±			±		<5	±			±		<0.01	±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.2	±			±		0.12	±	0.02		±		<0.1	±			±			±			±		384	±	31		±		5.36	±	1.3	<0.6	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
9834	07/07/2020	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±		12	±	2	1.6	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11225	20/07/2020	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.4	±	0.5	8	±	2		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		18	±		11	±	2	2.5	±	0.2	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.10	±	0.02		±		<0.1	±			±			±			±		670	±	54		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		45	±			±
12495	04/08/2020	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		14	±		10	±	2	1.3	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13918	24/08/2020	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.3	±	0.5	7	±	2		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		16	±		10	±	2	0.8	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.09	±	0.02		±		0.1	±			±			±			±		553	±	44		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		55	±	42-70		±		0	±			±
14528	01/09/2020	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.5	9	±	3		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		17	±		16	±	3	3.0	±	0.3	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.25	±	0.05		±		0.1	±			±			±			±		834	±	67		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
15985	16/09/2020	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		12	±		8	±	2	1.0	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9782	06/07/2020	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		17	±		9	±	2	<0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.16	±	0.03		±		<0.1	±			±			±			±		129	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		5	±			±
13434	17/08/2020	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		14	±		10	±	2	<0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.19	±	0.03		±		<0.1	±			±			±			±		150	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
14542	02/09/2020	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		12	±		10	±	2	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10571	14/07/2020	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.3	±	0.5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		17	±		8	±	2	<0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.09	±	0.02		±		<0.1	±			±			±			±		133	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		5	±			±
14046	25/08/2020	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.4	±	0.6	2	±			±			±			±		assenti	±		20	±	6	9	±	1	50	±	11	9	±	2	0.8	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.11	±	0.02		±		0.7	±	0.2		±			±			±		127	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
14574	01/09/2020	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10572	14/07/2020	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.6	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		15	±			±		0.7	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±			±		<5	±			±		<0.01	±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.2	±			±		0.08	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		333	±	27		±		16.90	±	4.1	<0.6	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
12294	03/08/2020	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		15	±	1	25	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15334	09/09/2020	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		15	±			±		0.9	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±			±		<5	±			±		<0.01	±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.2	±			±		0.07	±	0.01		±		0.7	±	0.2		±			±			±		397	±	32		±		13.57	±	3.3	<0.06	±		4	±	1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		5	±			±
11233	20/07/2020	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		19	±		11	±	2	0.8	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.06	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		89	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		50 stimate	±			±		0	±			±
14292	31/08/2020	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		13	±		7	±	1	0.6	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.04	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		92	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
15888	15/09/2020	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		12	±		7	±	1	1.3	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.05	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9777	06/07/2020	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		10	±	1	14	±		7	±	1	0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.07	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		117	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		10	±	6-18		±		10	±			±
14302	31/08/2020	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±		5	±	1	1.0	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16472	23/09/2020	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		13	±		<5	±		<0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		<0.03	±			±		<0.1	±			±			±			±		101	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		89	±	73-110		±		5	±			±
10400	13/07/2020	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		15	±		10	±	2	1.4	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.04	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		112	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		5800	±	4600-7400		±			±			±
12298	03/08/2020	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		19	±	2	23	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15360	09/09/2020	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.3	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		14	±		11	±	2	0.6	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.04	±	0.01		±		0.1	±			±			±			±		81	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
11236	20/07/2020	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	8	9	±	2	<0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.05	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		87	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		720	±	580-890		±		0	±			±
13743	19/08/2020	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		13	±	1	24	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15887	15/09/2020	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.2	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		19	±		8	±	2	<0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.04	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		92	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10385	13/07/2020	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.6	±	0.5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		8	±	2	<0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		<0.03	±			±		<0.1	±			±			±			±		251	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
13438	17/08/2020	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15352	09/09/2020	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.3	±	0.5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		10	±	2	2.5	±	0.2	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		<0.03	±			±		0.1	±			±			±			±		177	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
11505	22/07/2020	San Donaci	Impianto di depurazione di S.Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		22	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12488	04/08/2020	San Donaci	Impianto di depurazione di S.Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.6	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		13	±		9	±	2	<0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.11	±	0.02		±		<0.1	±			±			±			±		134	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		40	±	30-54		±		0	±			±
15879	15/09/2020	San Donaci	Impianto di depurazione di S.Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<20	±		<5	±		18	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9977	08/07/2020	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.4	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		15	±		9	±	2	1.0	±	0.1	<0.2	±		0.004	±	0.001	<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.05	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		96	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		5	±			±
12494	04/08/2020	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16580	24/09/2020	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		16	±		<5	±		<0.5	±		<0.2	±		0.006	±	0.002	<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		<0.03	±			±		<0.1	±			±			±			±		213	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		14	±	9-22		±		5	±			±
12107	29/07/2020	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		17	±		10	±	2	2.4	±	0.2	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.04	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		193	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
14047	25/08/2020	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		15	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16584	24/09/2020	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		20	±	4	7.1	±	0.6	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.06	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		417	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		22	±	15-32		±		0	±			±
9979	08/07/2020	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.6	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±			±		2.0	±	0.2	<0.2	±		<0.002	±			±		<5	±			±		<0.01	±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.2	±			±		0.04	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		267	±	21		±		<1	±		<0.6	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1300	±	780-2100		±		5	±			±
13742	19/08/2020	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		14	±	1	29	±	9		±		3.7	±	0.3	<0.2	±		<0.002	±			±		<5	±			±		<0.01	±		<0.4	±			±		<0.2	±		0.06	±	0.01	<0.001	±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±		<0.2	±			±		<0.03	±			±		<0.1	±			±			±			±		310	±	25		±		46.72	±	11.4	<0.06	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
16585	24/09/2020	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		14	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10573	14/07/2020	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		25	±	9	8	±	2	<0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.06	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		148	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
13744	19/08/2020	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		12	±	1	36	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15119	08/09/2020	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		23	±	8	8	±	2	1.1	±	0.1	<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.06	±	0.01		±		<0.1	±			±			±			±		155	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
11509	22/07/2020	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		7	±	1	26	±	9	14	±	3	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14048	25/08/2020	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		<5	±		<0.5	±		<0.2	±		<0.002	±		<0.02	±		<5	±			±			±		<0.4	±			±		<0.2	±		<0.04	±			±		<0.02	±		<0.04	±		<0.04	±		<0.001	±			±		<0.02	±		0.18	±	0.03		±		0.1	±			±			±			±		52	±	4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
15891	15/09/2020	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		20	±		<5	±		1.1	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±