## Sheet
Trimestre:	I trimestre 2021					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri (come H2S)			Solfiti (come SO32)			Solfati (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale (come NH4+)			Azoto nitroso (come N)			Azoto nitrico (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Eschirichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Lecce				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Responsabile	dott. Filippo Sturdà				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	19/04/2021				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5.000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5.000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5.000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
528	20/01/2021	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		<20	±		6.5	±	1.3	1.91	±	0.38	0.05	±	0.02	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0006	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		0.10	±			±			±			±		262	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.11	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1974	15/02/2021	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±		7.0	±	1.4	0.77	±	0.15	0.08	±	0.04	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1300	±	900-1900		±		0	±			±
3768	15/03/2021	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±		5.2	±	1.0	< 0,5	±		0.06	±	0.03	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0006	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		339	±	45		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		6000	±	3500-8500		±		0	±			±
122	12/01/2021	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		9	±		21.3	±	4.3	5.0	±	1.0	0.57	±	0.11	0.02	±	0.01	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0008	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.20	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1600	±	1100-2300		±		0	±			±
1196	02/02/2021	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		20.4	±	4.1	23.2	±	4.6	1.16	±	0.23	0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1700	±	1200-2300		±		0	±			±
3083	03/03/2021	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		26.3	±	5.3	15.8	±	3.2	0.77	±	0.15	0.02	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		0.01	±		0.0007	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.10	±			±			±			±			±			±			±			±			±		300	±			±		0	±			±
802	26/01/2021	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2501	23/02/2021	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±		8.0	±	1.6	2.32	±	0.46	0.13	±	0.06	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0008	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.05	±	0.02		±		0.10	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.17	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4455	29/03/2021	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		39.3	±	7.9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
231	13/01/2021	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.5	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		45.7	±	9.1	31.4	±	6.3	< 0,5	±		0.20	±	0.08	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0006	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.05	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.14	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
741	25/01/2021	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1733	10/02/2021	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		32.6	±	6.5	13.0	±	2.6	0.72	±	0.14	0.16	±	0.07	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		0.01	±		0.0006	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		240	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		640	±	540-760		±		0	±			±
2458	22/02/2021	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6.6	±		9,8	±		20,8	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3298	08/03/2021	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		35.6	±	7.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4238	23/03/2021	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16	04/01/2021	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		< 20	±		12.5	±	2.5	< 0,5	±		0.10	±	0.04	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0006	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.02	±	0.01		±		0.09	±			±			±			±		310	±	42		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.20	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1416	04/02/2021	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		31.6	±	6.3	<5	±		0.51	±	0.10	0.06	±	0.02	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0008	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.02	±	0.01		±		0.12	±	0.05		±			±			±		354	±	47		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.12	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3085	03/03/2021	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		34.9	±	7.0	10.0	±	2.0	0.52	±	0.10	0.06	±	0.03	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0007	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		332	±	44		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
119	12/01/2021	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		21.6	±	4.3	<5	±		1.04	±	0.21	1.09	±	0.34	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		< 0.02	±			±		< 0.02	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1424	04/02/2021	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		22,4	±		12.7	±	2.5	2.21	±	0.44	0.26	±	0.10	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0005	±	0.0002	< 0.1	±		< 0.01	±		0.02	±			±		0.10	±			±			±			±		198	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.10	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2937	02/03/2021	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		22.9	±	4.6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11	04/01/2021	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		7.1	±		11,5	±		69.1	±	14	20.0	±	4.0	1.73	±	0.35	0.48	±	0.17	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		0.14	±	0.06		±			±			±		260	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.31	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1185	02/02/2021	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		30.5	±	6.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2934	02/03/2021	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.6	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		33.0	±	6.6	29.1	±	5.8	1.37	±	0.27	0.11	±	0.05	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0007	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		261	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.18	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
384	18/01/2021	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		26,7	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
944	27/01/2021	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1537	08/02/2021	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		30.5	±	6.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2456	22/02/2021	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6.2	±		< 5	±		23,7	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3430	09/03/2021	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		34.5	±	6.9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4166	22/03/2021	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8.4	±		< 5	±		42.5	±	8.5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
943	27/01/2021	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.5	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±		18.9	±	3.8	0.68	±	0.14	0.51	±	0.18	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0006	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		262	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.12	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2627	24/02/2021	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.3	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		9	±		31.3	±	6.3	18.4	±	3.7	< 0,5	±		1.04	±	0.33	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		297	±	40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.16	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4310	24/03/2021	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.4	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±		8.4	±	1.7	< 0,5	±		0.80	±	0.27	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		<5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
53	07/01/2021	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		37.2	±	7.4	8.7	±	1.7	0.54	±	0.11	0.08	±	0.04	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0005	±	0.0002	< 0.1	±		< 0.01	±		0.06	±	0.03		±		0.20	±	0.08		±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.18	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1186	02/02/2021	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.5	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		26.5	±	5.3	18.3	±	3.7	0.67	±	0.13	0.09	±	0.04	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.12	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2933	02/03/2021	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		39.7	±	7.9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12	04/01/2021	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		36	±	6.268	12,1	±		42.9	±	8.6	20.1	±	4.0	1.85	±	0.37	0.15	±	0.06	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.02	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		0.01	±		0.0006	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.09	±	0.04		±		0.11	±			±			±			±		297	±	40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.26	±			±			±			±			±			±			±			±			±		78000	±	67000-91000		±		0	±			±
1187	02/02/2021	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		38	±	6.5596	13	±		55,3	±		6,93	±		2.64	±	0.53	0.09	±	0.04	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.02	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0008	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.08	±	0.04		±		< 0.02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.17	±			±			±			±			±			±			±			±			±		80000	±	68000-93000		±		0	±			±
2930	02/03/2021	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		6	±		55,2	±		11,5	±		1.69	±	0.34	0.10	±	0.05	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.02	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0006	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.07	±	0.03		±		< 0.02	±			±			±			±		318	±	43		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.19	±			±			±			±			±			±			±			±			±		23000	±	11000-35000		±		0	±			±
115	12/01/2021	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.4	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		<20	±			±		3.41	±	0.68	0.08	±	0.03	< 0.001	±			±		< 1	±		0.1	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±		< 0.0001	±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±			±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		389	±	51		±		<2,5	±		< 0.01	±		10	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±		0.14	±			±		<0,001	±			±		<0.001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		<1	±			±		0	±			±
742	25/01/2021	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1509	08/02/2021	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		28.4	±	5.7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2459	22/02/2021	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8.4	±		< 5	±		36	±	7.2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3501	10/03/2021	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		22.8	±	4.6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4164	22/03/2021	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		6.4	±		< 5	±		24.4	±	4.9		±		2.98	±	0.60	0.14	±	0.06	< 0.001	±			±		< 1	±		0.1	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±	0.01	< 0.0001	±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0006	±	0.0003	< 0.1	±			±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		354	±	47		±		<2,5	±		< 0.01	±		39	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
87	11/01/2021	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.4	±	0.2		±			±			±			±			±		19	±	3.7894	< 5	±		< 20	±			±		1.53	±	0.31	0.10	±	0.04	< 0.001	±			±		< 1	±		< 0.05	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±		< 0.0001	±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±			±		0.03	±	0.02		±		0.04	±			±			±			±		227	±	32		±		7.47	±	1.5	0.07	±		17	±	4		±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±			±		<0,001	±			±		<0.001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		2700	±	2100-3500		±		0	±			±
732	25/01/2021	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1530	08/02/2021	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		5	±		29.4	±	5.9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2455	22/02/2021	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		41,4	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3383	09/03/2021	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		37.1	±	7.4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4351	25/03/2021	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,79	±			±			±			±			±			±		6.7	±		< 5	±		13,5	±			±		1.04	±	0.21	0.07	±	0.03	< 0.001	±			±		< 1	±		< 0.05	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±		< 0.0001	±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±			±		0.04	±	0.02		±		< 0,02	±			±			±			±		184	±	27		±		< 2,5	±		0,06	±		7,03	±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
588	21/01/2021	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		9	±		<20	±		14.8	±	3.0	< 0,5	±		0.13	±	0.06	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0005	±	0.0002	< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		318	±	43		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.18	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2263	18/02/2021	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±		15.0	±	3.0	< 0,5	±		0.09	±	0.04	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0017	±	0.0007	< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		262	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4347	25/03/2021	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	3.0604	< 5	±		24	±	4.8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
88	11/01/2021	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		6.6	±		< 5	±		22,1	±		27.6	±	5.5	0.90	±	0.18	0.07	±	0.03	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0008	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.02		±		0.09	±			±			±			±		170	±	25		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.15	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
724	25/01/2021	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1582	09/02/2021	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.2	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		22.9	±	4.6	14.0	±	2.8	0.92	±	0.18	0.03	±	0.01	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		234	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.10	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2454	22/02/2021	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		34,3	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3291	08/03/2021	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		39.1	±	7.8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4174	22/03/2021	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.2		±			±			±			±			±		5.3	±		< 5	±		<20	±		<5	±		< 0,5	±		0.07	±	0.03	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0007	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
390	18/01/2021	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		< 20	±		15.0	±	3.0	1.40	±	0.28	0.05	±	0.02	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0008	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.02	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.13	±			±			±			±			±			±			±			±			±		3700	±	3000-4600		±		0	±			±
1580	09/02/2021	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		49.8	±	10	7.3	±	1.5	1.63	±	0.33	0.06	±	0.03	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.02	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		262	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.10	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1400	±	940-2000		±		0	±			±
3290	08/03/2021	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		55.8	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
426	19/01/2021	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		10	±		21.1	±	4.2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1732	10/02/2021	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.6	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		33.1	±	6.6	10.9	±	2.2	0.92	±	0.18	0.18	±	0.07	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.02	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2953	02/03/2021	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		31.9	±	6.4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
920	27/01/2021	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2268	18/02/2021	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.7	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		34.7	±	6.9	10.7	±	2.1	< 0,5	±		0.34	±	0.13	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0016	±	0.0007	< 0.1	±		< 0.01	±		0.10	±	0.05		±		71.50	±	12.03		±			±			±		849	±	98		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.36	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3854	16/03/2021	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		34	±	6.8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
227	13/01/2021	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		22.6	±	4.5	30.2	±	6.0	1.11	±	0.22		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
733	25/01/2021	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±		14.3	±	2.9	0.91	±	0.18	0.10	±	0.05	< 0.001	±			±		< 1	±		0.1	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±		< 0.0001	±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±			±		0.03	±	0.01		±		0.15	±	0.06		±			±			±		226	±	32		±		<2,5	±		0.01	±		< 5	±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.15	±			±		<0,001	±			±		<0.001	±		<0,001	±		<0,0001	±		<0,001	±			±		<1	±			±		0	±			±
1536	08/02/2021	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		26	±	5.2	16.4	±	3.3	1.53	±	0.31		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2457	22/02/2021	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7.6	±		5,4	±		31,1	±		12,5	±		1.48	±	0.30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3294	08/03/2021	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		72.5	±	14	11.2	±	2.2	0.91	±	0.18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4237	23/03/2021	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7.4	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±		11.3	±	2.3	0.78	±	0.16	0.22	±	0.09	< 0.001	±			±		< 1	±		< 0.05	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±		< 0.0001	±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±			±		0.02	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		106	±	17		±		<2,5	±		< 0.01	±		41	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
530	20/01/2021	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1973	15/02/2021	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.6	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		21	±	4.2	8.2	±	1.6	< 0,5	±		0.09	±	0.04	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.06	±	0.02		±		0.10	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3782	15/03/2021	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		24.7	±	4.9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
123	12/01/2021	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		20.3	±	4.1	21.4	±	4.3	< 0,5	±		0.81	±	0.27	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		120	±	19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.16	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1197	02/02/2021	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		7	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3060	03/03/2021	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.5	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		23.8	±	4.8	12.5	±	2.5	< 0,5	±		0.15	±	0.06	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0010	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.06	±	0.03		±		0.20	±	0.08		±			±			±		162	±	24		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
804	26/01/2021	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2500	23/02/2021	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4531	30/03/2021	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		21.4	±	4.3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
121	12/01/2021	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		26.2	±	5.2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1417	04/02/2021	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		29.7	±	5.9	9.3	±	1.9	0.50	±	0.10	0.12	±	0.05	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.05	±	0.02		±		0.10	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.10	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2936	02/03/2021	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		8	±		41.0	±	8.2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
385	18/01/2021	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.6	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		< 20	±		19,4	±		< 0.5	±		0.21	±	0.09	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.04	±	0.02		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		255	±	35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,12	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1872	11/02/2021	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		21	±	4.081	< 5	±		54.3	±	11	18.2	±	3.6	1.11	±	0.22	0.62	±	0.21	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		0.01	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		0.28	±	0.11		±			±			±		233	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.20	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3521	10/03/2021	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5.1	±		9	±		37.9	±	7.6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
796	27/01/2021	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.5	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		5	±		<20	±		16.4	±	3.3	1.12	±	0.22	0.08	±	0.03	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		0.10	±			±			±			±		106	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.78	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2135	17/02/2021	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.6	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		42.5	±	8.5	22.1	±	4.4	1.88	±	0.38	0.07	±	0.03	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		0.10	±			±			±			±		106	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.15	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4352	25/03/2021	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,65	±			±			±			±			±			±		13	±	2.9146	< 5	±		24,5	±		15,7	±		0.67	±	0.13	0.10	±	0.04	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		0,059	±			±			±			±		81	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
427	19/01/2021	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.2		±			±			±			±			±		58	±	9.4756	6	±		28.7	±	5.7	17.2	±	3.4	1.90	±	0.38	0.53	±	0.19	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		0.01	±		0.0007	±	0.0003	< 0.1	±		< 0.01	±		0.07	±	0.03		±		< 0.02	±			±			±			±		233	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.19	±			±			±			±			±			±			±			±			±		2400	±	1800-3200		±		0	±			±
2264	18/02/2021	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		8	±		28.8	±	5.8	17.9	±	3.6	1.44	±	0.29	0.27	±	0.11	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		0.01	±		0.0011	±	0.0005	< 0.1	±		< 0.01	±		0.06	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		248	±	35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1400	±	940-2000		±		0	±			±
3947	17/03/2021	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		17	±	4	35.3	±	7.1	16.7	±	3.3	0.66	±	0.13	0.18	±	0.07	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0009	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		262	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.14	±			±			±			±			±			±			±			±			±		15000	±	5800-24000		±		0	±			±
722	25/01/2021	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2013	16/02/2021	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5.7	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3853	16/03/2021	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
507	20/01/2021	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1962	15/02/2021	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		39.4	±	7.9	5.9	±	1.2	< 0,5	±		0.19	±	0.08	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.07	±	0.03		±		< 0.02	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3760	15/03/2021	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		24	±	4.8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
383	18/01/2021	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		7.5	±		<5	±		< 20	±		18,9	±		0.51	±	0.10	0.37	±	0.14	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		0.01	±		0.0005	±	0.0002	< 0.1	±		< 0.01	±		0.05	±	0.02		±		0.10	±			±			±			±		120	±	19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1738	10/02/2021	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		38.8	±	7.8	6.5	±	1.3	< 0,5	±		0.22	±	0.09	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.05	±	0.02		±		0.32	±	0.12		±			±			±		120	±	19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.317	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3395	09/03/2021	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		31.9	±	6.4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
116	12/01/2021	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		6.0	±		<5	±		21.7	±	4.3	<5	±		< 0,5	±		0.05	±	0.02	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.03	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0005	±	0.0002	< 0.1	±		< 0.01	±		0.02	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1414	04/02/2021	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		39.4	±	7.9	16.4	±	3.3	< 0,5	±		0.07	±	0.03	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0008	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		233	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.10	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2952	02/03/2021	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		6	±		62.5	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
386	18/01/2021	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		36,5	±		10,8	±		< 0.5	±		0.06	±	0.03	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0008	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		262	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,12	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2637	24/02/2021	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		23.1	±	4.6	11.1	±	2.2	< 0,5	±		0.06	±	0.03	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.13	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4311	24/03/2021	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		25.8	±	5.2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
432	19/01/2021	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		8.0	±		<5	±		<20	±		6.1	±	1.2	1.01	±	0.20	0.45	±	0.16	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.04	±	0.02		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.02	±	0.01		±		0.10	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1980	15/02/2021	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.5	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±		5.9	±	1.2	0.73	±	0.15	1.29	±	0.40	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.02	±	0.01		±		< 0.01	±		< 0.01	±		0.01	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		0.10	±			±			±			±		226	±	32		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3767	15/03/2021	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		36.5	±	7.3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
506	20/01/2021	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		21.7	±	4.3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1976	15/02/2021	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3759	15/03/2021	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.9	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		29.8	±	6.0		±		2.23	±	0.45	0.37	±	0.14	< 0.001	±			±		< 1	±		0.1	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		0.1	±		0.01	±		< 0.0001	±		< 0.01	±		< 0.01	±		0.01	±		0.0016	±	0.0007	< 0.1	±			±		0.07	±	0.03		±		< 0.02	±			±			±			±		283	±	39		±		<2,5	±		0.02	±		30	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±		0.17	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
431	19/01/2021	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±		7.5	±	1.5	< 0,5	±		0.10	±	0.04	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.04	±	0.02		±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		< 0.0005	±		< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		< 0.02	±			±			±			±		283	±	39		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.14	±			±			±			±			±			±			±			±			±		22000	±	16000-29000		±		0	±			±
1981	15/02/2021	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	9.5	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		24.9	±	5.0	15.3	±	3.1	< 0.5	±		0.09	±	0.04	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.02	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0012	±	0.0005	< 0.1	±		< 0.01	±		0.03	±	0.01		±		935.00	±	106.85		±			±			±		778	±	91		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
983	28/01/2021	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2499	23/02/2021	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4530	30/03/2021	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
389	18/01/2021	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		<5	±		27,3	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1527	08/02/2021	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		8	±		23.7	±	4.7	11.6	±	2.3	0.52	±	0.10	0.05	±	0.02	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		0.1	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		< 0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0008	±	0.0004	< 0.1	±		< 0.01	±		0.05	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.13	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3391	09/03/2021	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		38.8	±	7.8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
921	27/01/2021	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2730	25/02/2021	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.6	±	0.2		±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		40.9	±	8.2	22.5	±	4.5	0.51	±	0.10	0.12	±	0.05	< 0.001	±		< 0.0005	±		< 1	±		< 0.05	±			±		< 0.1	±			±		< 0.005	±		0.01	±			±		< 0.01	±		< 0.01	±		< 0.001	±		0.0012	±	0.0005	< 0.1	±		< 0.01	±		0.04	±	0.02		±		< 0.02	±			±			±			±		233	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.21	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4457	29/03/2021	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		< 5	±		< 5	±		32.0	±	6.4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±