## Sheet
Trimestre:	I trimestre 2021					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri (come H2S)			Solfiti (come SO32)			Solfati (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale (come NH4+)			Azoto nitroso (come N)			Azoto nitrico (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Eschirichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Bari e BAT				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Responsabile	dott.ssa Ferrieri				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	27/04/2021				Acque di scarico su suolo (parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5.000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5.000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5.000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
240	13/01/2021	Acquaviva delle Fonti	Impianto di Depurazione Acquaviva delle Fonti (1607200101A)	1607200101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		<10	±		<20	±		12	±	2	1,4	±	0,3	0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,06	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		36	±		100	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		39	±
1744	10/02/2021	Acquaviva delle Fonti	Impianto di Depurazione Acquaviva delle Fonti (1607200101A)	1607200101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,5	±		<10	±		21	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3520	10/03/2021	Acquaviva delle Fonti	Impianto di Depurazione Acquaviva delle Fonti (1607200101A)	1607200101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		<10	±		21	±	8	11	±	2	1,4	±	0,3	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,06	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		45	±		110	±		0,41	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		14	±	[8-24]	0	±		5	±		0	±
281	14/01/2021	Alberobello	Impianto di depurazione Alberobello (1607200301A)	1607200301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		2,4	±		<10	±		<20	±		14	±	2	3,7	±	0,7	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,07	±			±			±			±			±		26	±		64	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		27	±		0	±		66	±	±1
1597	09/02/2021	Alberobello	Impianto di depurazione Alberobello (1607200301A)	1607200301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,6	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3190	04/03/2021	Alberobello	Impianto di depurazione Alberobello (1607200301A)	1607200301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		9	±		<10	±		52	±	12	12	±	2	1,74	±	0,31	0,2	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,015	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,06	±			±			±			±			±		31	±		120	±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		0,44	±	0,12	<0,2	±		0,44	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		1900	±	[1200-2900]	0	±		0	±		20	±
145	12/01/2021	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		12	±	2	<10	±		42	±	11	8,1	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,06	±			±			±			±			±		32	±		66	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		300	±	[220-420]	0	±		0	±		0	±
811	26/01/2021	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6,1	±		<10	±		29	±	9	6,9	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1296	03/02/2021	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		22	±	4	13	±	2	43	±	11	8	±		1,08	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2461	22/02/2021	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,7	±		<10	±		34	±	10	6	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2996	02/03/2021	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		58	±	9	14	±	3	100	±	17	8	±		3,18	±	0,57		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3819	16/03/2021	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		52	±	8	14	±	3	87	±	16	10	±		2,78	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
192	12/01/2021	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,9	±		<10	±		32	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
828	26/01/2021	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		<10	±		46	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1194	02/02/2021	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,6	±		<10	±		42	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2213	17/02/2021	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	2	<10	±		39	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3248	04/03/2021	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2	±		<10	±		45	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4357	25/03/2021	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,4	±		<10	±		30	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3358	08/03/2021	Andria	Impianto di depurazione di Andria-Montegrosso (1607200502A)	1607200502A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
41	05/01/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		93	±	15	32	±	6	130	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
621	21/01/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,3	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		9,1	±		<10	±		64	±	13		±		1,7	±	0,3	<0,1	±		<0,005	±			±		<1	±		0,12	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,1	±		0,014	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,0017	±		<0,5	±			±		0,11	±			±			±			±			±		58	±		230	±	35	0,28	±		6	±	1	0,17	±		2,6	±			±			±			±			±			±			±		0,3	±	0,08	0,8	±	0,22	0,55	±	0,11	1,65	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		46	±
1174	02/02/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		32	±	5	<10	±		98	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2153	17/02/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	3	<10	±		48	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2956	02/03/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	<10	±		50	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4222	23/03/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		23	±	4	<10	±		53	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
40	05/01/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	<10	±		45	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
622	21/01/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		17	±	3	<10	±		111	±	18		±		2,5	±	0,5	0,2	±		<0,005	±			±		<1	±		0,08	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,052	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		54	±		130	±		<0,2	±		26	±	3	1,03	±	0,1	<1	±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		1,56	±	0,44	0,36	±	0,07	1,92	±	0,44		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		10	±		7	±
1171	02/02/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,4	±		<10	±		38	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2155	17/02/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		<10	±		29	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2954	02/03/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,4	±		<10	±		60	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4215	23/03/2021	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		5,6	±		<10	±		42	±	11		±		<0,5	±		0,1	±		<0,005	±			±		<1	±		0,19	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,017	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,0016	±		<0,5	±			±		0,12	±			±			±			±			±		80	±		340	±	51	0,45	±		24	±	3	0,36	±		<2	±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		27	±		10	±		1	±
191	12/01/2021	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,4	±		<10	±		43	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
826	26/01/2021	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,4	±		<10	±		47	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1193	02/02/2021	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,1	±		<10	±		39	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2212	17/02/2021	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	<10	±		34	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3247	04/03/2021	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8	±		<10	±		47	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4356	25/03/2021	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,3	±		<10	±		49	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
55	07/01/2021	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		33	±	5	39	±	7	78	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
991	28/01/2021	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	3	<10	±		72	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1594	09/02/2021	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,3	±		<10	±		28	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2548	23/02/2021	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,7	±		16	±	3	46	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2998	02/03/2021	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	43	±	8	50	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3912	17/03/2021	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,5	±		<10	±		46	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
39	05/01/2021	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	3	<10	±		67	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
623	21/01/2021	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		2,6	±		<10	±		28	±	9		±		0,92	±	0,17	<0,1	±		<0,005	±			±		<1	±		0,21	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,011	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,0021	±		<0,5	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		79	±		300	±	45	0,45	±		19	±	2	<0,02	±		<1	±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		0,39	±	0,11	0,25	±	0,05	0,64	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		16	±	[10-25]	10	±		0	±		33	±
1173	02/02/2021	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	3	<10	±		55	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2156	17/02/2021	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,3	±		<10	±		57	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2955	02/03/2021	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		26	±	4	<10	±		108	±	18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4216	23/03/2021	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		5,7	±		<10	±		73	±	14		±		0,99	±	0,18	0,1	±		<0,005	±			±		<1	±		0,06	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,036	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±			±		0,3	±			±			±			±			±		44	±		79	±		0,21	±		20	±	2	1,33	±	0,1	1,4	±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		0,39	±	0,11	0,7	±	0,14	1,09	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±		41	±	[31-55]	36	±		0	±		7	±
830	26/01/2021	Canosa di Puglia	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia_(1607201301A)	1607201301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6,3	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2754	25/02/2021	Canosa di Puglia	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia_(1607201301A)	1607201301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,4	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4560	30/03/2021	Canosa di Puglia	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia_(1607201301A)	1607201301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6	±		<10	±		26	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
522	20/01/2021	Casamassima	Impianto di depurazione Casamassima Nuovo (1607201501B)	1607201501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		3,2	±		<10	±		31	±	9	23	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,06	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		0,003	±		0,1	±			±			±			±			±		24	±		64	±		0,24	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		0,43	±	0,12	<0,2	±		0,43	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		0	±		22	±		100	±		17	±
2505	23/02/2021	Casamassima	Impianto di depurazione Casamassima Nuovo (1607201501B)	1607201501B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,8	±		<10	±		34	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3436	09/03/2021	Casamassima	Impianto di depurazione Casamassima Nuovo (1607201501B)	1607201501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		3,6	±		<10	±		24	±	9	24	±		<0,5	±		0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,06	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		0,003	±		0,07	±			±			±			±			±		38	±		84	±		0,41	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		0,36	±	0,1	<0,2	±		0,36	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		25	±		0	±		2	±
241	13/01/2021	Cassano delle Murge	Impianto di depurazione Cassano delle Murge Nuovo (1607201601B)	1607201601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		4,1	±		<10	±		<20	±		7,9	±		1,8	±	0,3	0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		26	±		100	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		0,28	±	0,06	<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		5	±		0	±
1925	12/02/2021	Cassano delle Murge	Impianto di depurazione Cassano delle Murge Nuovo (1607201601B)	1607201601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3519	10/03/2021	Cassano delle Murge	Impianto di depurazione Cassano delle Murge Nuovo (1607201601B)	1607201601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		4,6	±		<10	±		<20	±		15	±	3	3,58	±	0,64	0,3	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,06	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,05	±			±			±			±			±		43	±		96	±		<0,4	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,34	±	0,1	<0,3	±		0,2	±	0,04	0,54	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
524	20/01/2021	Castellana Grotte	Impianto di depurazione Castellana Grotte (1607200171A)	1607200171A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		2,6	±		<10	±		156	±	23	15	±	2	1,7	±	0,3	0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,11	±			±			±			±			±		24	±		83	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		0,34	±	0,1	<0,2	±		0,34	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
1896	11/02/2021	Castellana Grotte	Impianto di depurazione Castellana Grotte (1607200171A)	1607200171A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,6	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3287	08/03/2021	Castellana Grotte	Impianto di depurazione Castellana Grotte (1607200171A)	1607200171A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	6,6	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		130	±	17	<10	±		27	±	9	27	±		1,9	±	0,3	33,3	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,014	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,13	±			±			±			±			±		24	±		230	±	35	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		4900	±	[3800-6400]	79	±	±3	0	±		31	±
89	11/01/2021	Conversano	Impianto di depurazione Conversano (1607201901A)	1607201901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		19	±	3	<10	±		20	±	8		±		1,9	±	0,3	<0,1	±		<0,005	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		30	±		65	±		<0,2	±		<3	±		<0,02	±		6,3	±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		25000	±	[17000-37000]	0	±		0	±		0	±
1895	11/02/2021	Conversano	Impianto di depurazione Conversano (1607201901A)	1607201901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		29	±	5	13	±	2	48	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3437	09/03/2021	Conversano	Impianto di depurazione Conversano (1607201901A)	1607201901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1870	11/02/2021	Conversano	Impianto di depurazione Conversano-Triggianello (1607201902A)	1607201902A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		<10	±		<20	±		4	±		0,92	±	0,17	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,05	±			±		<0,1	±			±		0,3	±		0,022	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		0,005	±		0,18	±			±			±			±			±		34	±		130	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
190	12/01/2021	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	1607202001A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		160	±	18	222	±		512	±	63		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
252	13/01/2021	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	1607202001A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		5,5	±		<10	±		28	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1300	03/02/2021	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	1607202001A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		230	±	22	251	±		542	±	67		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1423	04/02/2021	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	1607202001A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		8,5	±		<10	±		40	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3424	09/03/2021	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	1607202001A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		280	±	24	235	±		550	±	68		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3503	10/03/2021	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	1607202001A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		15	±	3	<10	±		35	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
615	21/01/2021	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	1607202101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,4	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		52	±	8	44	±	9	163	±	24	17	±	3	4,6	±	0,8	0,5	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,07	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,028	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		46	±		170	±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,37	±	0,1	<0,3	±		0,45	±	0,09	0,82	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±		2800	±	[2000-4000]	0	±		0	±		17	±
2503	23/02/2021	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	1607202101B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		73	±	11	21	±	4	140	±	22		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4349	25/03/2021	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	1607202101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		34	±	5	<10	±		97	±	17	22	±		2,3	±	0,4	0,2	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,07	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		49	±		160	±		<0,4	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,43	±	0,12	0,36	±	0,1	<0,2	±		0,79	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±		0	±		3	±		0	±		38	±
242	13/01/2021	Giovinazzo	Impianto di depurazione Giovinazzo (1607202201A)	1607202201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		3,3	±		<10	±		42	±	11		±		0,9	±	0,16	<0,1	±		<0,005	±			±		<1	±		0,1	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,03	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		61	±		100	±		0,32	±		25	±	3	<0,02	±		<1	±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		0,24	±	0,05	<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		17	±		0	±		21	±
1420	04/02/2021	Giovinazzo	Impianto di depurazione Giovinazzo (1607202201A)	1607202201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,9	±		<10	±		27	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3423	09/03/2021	Giovinazzo	Impianto di depurazione Giovinazzo (1607202201A)	1607202201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,2	±		<10	±		35	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
189	12/01/2021	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,1	±		<10	±		32	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
812	26/01/2021	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		4,8	±		<10	±		38	±	10	25	±	4	3,88	±	0,7	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,015	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		34	±		80	±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,38	±	0,11	<0,3	±		0,43	±	0,09	0,81	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±		28	±	[20-40]	3	±		0	±		23	±
1299	03/02/2021	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		23	±	4	18	±	3	80	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2460	22/02/2021	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5	±		<10	±		38	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2968	02/03/2021	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		24	±	4	40	±	8	68	±	14	28	±		2	±	0,4	0,2	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,08	±			±		<0,1	±			±		0,2	±		0,025	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		56	±		140	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		0,4	±	0,11	<0,2	±		0,4	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±		20000	±	[13000-31000]	7	±		0	±		0	±
3818	16/03/2021	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		220	±	21	85	±	20	317	±	41		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
279	14/01/2021	Locorotondo	Impianto di depurazione Locorotondo (1607202501A)	1607202501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		2,8	±		<10	±		24	±	9	6,8	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,035	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,27	±			±			±			±			±		26	±		51	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		74	±	±1	0	±		0	±
1596	09/02/2021	Locorotondo	Impianto di depurazione Locorotondo (1607202501A)	1607202501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3187	04/03/2021	Locorotondo	Impianto di depurazione Locorotondo (1607202501A)	1607202501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
993	28/01/2021	Margherita di Savoia	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia - (1607103001A)	1607103001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		55	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2552	23/02/2021	Margherita di Savoia	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia - (1607103001A)	1607103001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		21	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4224	23/03/2021	Margherita di Savoia	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia - (1607103001A)	1607103001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,1	±		<10	±		38	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
295	14/01/2021	Minervino Murge	Impianto di depurazione di Minervino Murge (1607202601A)	1607202601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1440	04/02/2021	Minervino Murge	Impianto di depurazione di Minervino Murge (1607202601A)	1607202601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3613	11/03/2021	Minervino Murge	Impianto di depurazione di Minervino Murge (1607202601A)	1607202601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
813	26/01/2021	Mola di Bari	Impianto di depurazione Mola di Bari (1607202801A)	1607202801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,2	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		15	±	3	<10	±		55	±	12		±		3,75	±	0,68	<0,1	±		<0,005	±			±		<1	±		0,25	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,017	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,0057	±		<0,5	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		160	±		840	±	126	0,27	±		<3	±		<0,02	±		30	±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		0,73	±	0,2	0,51	±	0,1	1,24	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±		19	±	[12-29]	8	±		10	±		76	±	±3
2157	17/02/2021	Mola di Bari	Impianto di depurazione Mola di Bari (1607202801A)	1607202801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		<10	±		21	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3078	03/03/2021	Mola di Bari	Impianto di depurazione Mola di Bari (1607202801A)	1607202801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		34	±	5	<10	±		46	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
91	11/01/2021	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		37	±	6	<10	±		39	±	10		±		0,54	±	0,1	0,1	±		<0,005	±			±		<1	±		0,33	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,0062	±		<0,5	±			±		0,25	±			±			±			±			±		180	±		1000	±	152	0,35	±		<3	±		<0,02	±		<1	±			±			±			±			±			±			±		0,32	±	0,09	<0,3	±		<0,2	±		0,32	±	0,09		±			±			±			±			±			±			±		75	±	[60-92]	74	±	±1	0	±		0	±
990	28/01/2021	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2	<10	±		123	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1421	04/02/2021	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8	±		<10	±		109	±	18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2159	17/02/2021	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	<10	±		55	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3176	04/03/2021	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	2	<10	±		37	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3816	16/03/2021	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,1	±		<10	±		33	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
38	05/01/2021	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
814	26/01/2021	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,3	±		<10	±		25	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1191	02/02/2021	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		2,6	±		<10	±		32	±	10		±		4,43	±	0,8	<0,1	±		<0,005	±			±		<1	±		0,06	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,1	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,0016	±		<0,5	±			±		0,25	±			±			±			±			±		190	±		250	±	37	0,21	±		<3	±		0,17	±		8	±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		0,31	±	0,06	0,31	±	0,06		±			±			±			±			±			±			±		0	±		3	±		0	±		7	±
2152	17/02/2021	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,3	±		<10	±		26	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3077	03/03/2021	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,5	±		<10	±		21	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3884	17/03/2021	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		34	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
274	14/01/2021	Noci	Impianto di depurazione di Noci (1607203101B)	1607203101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		<10	±		<20	±		4,3	±		3,4	±	0,6	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		26	±		60	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		19	±		0	±		2	±
1593	09/02/2021	Noci	Impianto di depurazione di Noci (1607203101B)	1607203101B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,9	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3188	04/03/2021	Noci	Impianto di depurazione di Noci (1607203101B)	1607203101B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5	±		<10	±		35	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
144	12/01/2021	Poggiorsini	Impianto di depurazione Poggiorsini (1607203401A)	1607203401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		3,5	±		<10	±		<20	±		8,1	±		0,73	±	0,13	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,012	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		25	±		34	±		0,31	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		15	±	[8-25]	0	±		0	±		0	±
1298	03/02/2021	Poggiorsini	Impianto di depurazione Poggiorsini (1607203401A)	1607203401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		26	±	4	<10	±		39	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2997	02/03/2021	Poggiorsini	Impianto di depurazione Poggiorsini (1607203401A)	1607203401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		9,6	±		<10	±		51	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
97	11/01/2021	Polignano a Mare	Impianto di depurazione di Polignano a Mare (1607203501A)	1607203501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,1	±		<10	±		22	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1175	02/02/2021	Polignano a Mare	Impianto di depurazione di Polignano a Mare (1607203501A)	1607203501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,3	±		<10	±		43	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3087	03/03/2021	Polignano a Mare	Impianto di depurazione di Polignano a Mare (1607203501A)	1607203501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		7,3	±		<10	±		34	±	10		±		0,65	±	0,12	<0,1	±		<0,005	±			±		<1	±		0,1	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,018	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,0018	±		<0,5	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		70	±		320	±	48	<0,2	±		12	±	1	0,3	±		1,1	±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		0,44	±	0,12	0,24	±	0,05	0,68	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±		12	±	[6-21]	0	±		0	±		0	±
273	14/01/2021	Putignano	Impianto di depurazione di Putignano (1607203601A)	1607203601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,3	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		7,9	±		<10	±		24	±	9	13	±	2	1,8	±	0,3	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,016	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,22	±			±			±			±			±		23	±		120	±		0,23	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,36	±	0,1	<0,3	±		<0,2	±		0,36	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		6	±		0	±		0	±
1592	09/02/2021	Putignano	Impianto di depurazione di Putignano (1607203601A)	1607203601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		23	±	4	<10	±		45	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3288	08/03/2021	Putignano	Impianto di depurazione di Putignano (1607203601A)	1607203601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		14	±	2	<10	±		32	±	9	16	±	3	1,07	±	0,19	0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,17	±			±			±			±			±		25	±		120	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		13	±	[7-22]	0	±		0	±		0	±
92	11/01/2021	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		28	±	5	<10	±		53	±	12	7,5	±		1,8	±	0,3	0,2	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,015	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		27	±		72	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,34	±	0,1	<0,3	±		<0,2	±		0,34	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±		0	±	[0-0]	0	±		5	±		47	±
984	28/01/2021	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		3,9	±		<10	±		41	±	10	7,6	±		1,3	±	0,2	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,06	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		<0,05	±			±			±			±			±		36	±		96	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		0,2	±	0,04	<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		59	±	±3
1422	04/02/2021	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,4	±		<10	±		21	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2160	17/02/2021	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,9	±		<10	±		30	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3177	04/03/2021	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,3	±		<10	±		23	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3814	16/03/2021	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		30	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
523	20/01/2021	Sammichele di Bari	Impianto di depurazione di Sammichele di Bari (1607203901A)	1607203901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		4,4	±		<10	±		25	±	9	12	±	2	0,5	±	0,09	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,06	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,05	±			±			±			±			±		35	±		110	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		12	±
2506	23/02/2021	Sammichele di Bari	Impianto di depurazione di Sammichele di Bari (1607203901A)	1607203901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6,5	±		<10	±		47	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3603	11/03/2021	Sammichele di Bari	Impianto di depurazione di Sammichele di Bari (1607203901A)	1607203901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		4,4	±		<10	±		40	±	10	11	±	2	2	±	0,4	0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,011	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,06	±			±			±			±			±		42	±		110	±		<0,4	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		0,2	±	0,04	<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
580	20/01/2021	San Ferdinando di Puglia	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia (1607104501A)	1607104501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		9,1	±		<10	±		46	±	11	5,1	±		0,89	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2753	25/02/2021	San Ferdinando di Puglia	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia (1607104501A)	1607104501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		11	±	2	<10	±		42	±	11	4	±		0,725	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4559	30/03/2021	San Ferdinando di Puglia	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia (1607104501A)	1607104501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,3	±		<10	±		40	±	10	4	±		0,54	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
616	21/01/2021	Santeramo in Colle	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle (1607204101A)	1607204101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,4	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		11	±	2	<10	±		<20	±		8,4	±		1,5	±	0,3	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,06	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,012	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,05	±			±			±			±			±		36	±		79	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		0,25	±	0,05	<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		1200	±	[600-2100]	0	±		0	±		0	±
2504	23/02/2021	Santeramo in Colle	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle (1607204101A)	1607204101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		<10	±		29	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4350	25/03/2021	Santeramo in Colle	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle (1607204101A)	1607204101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		3,7	±		<10	±		40	±	10	8	±		1,01	±	0,18	<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		0,06	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,022	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,12	±			±			±			±			±		35	±		78	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,4	±	0,11	0,7	±	0,2	0,32	±	0,06	1,42	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±		440	±	[330-580]	0	±		0	±		11	±
1441	04/02/2021	Spinazzola	Impianto di depurazione di Spinazzola Nuovo (1607204201B)	1607204201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		<20	±		6	±		0,989	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
296	14/01/2021	Spinazzola	Impianto di depurazione di Spinazzola Nuovo (1607204201B)	1607204201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		<20	±		4,8	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3614	11/03/2021	Spinazzola	Impianto di depurazione di Spinazzola Nuovo (1607204201B)	1607204201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<10	±		<20	±		2	±		3	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
614	21/01/2021	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	3	20	±	4	62	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
992	28/01/2021	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	<10	±		60	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1595	09/02/2021	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,4	±		<10	±		20	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2549	23/02/2021	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,2	±		<10	±		41	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2999	02/03/2021	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,4	±		<10	±		57	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3913	17/03/2021	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,8	±		<10	±		56	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
579	20/01/2021	Trinitapoli	Impianto di depurazione di Trinitapoli località Chiavicella (1607105701A)	1607105701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,7	±		<10	±		29	±	9	6	±		0,59	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1916	11/02/2021	Trinitapoli	Impianto di depurazione di Trinitapoli località Chiavicella (1607105701A)	1607105701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		2,7	±		<10	±		<20	±		8	±		0,764	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4225	23/03/2021	Trinitapoli	Impianto di depurazione di Trinitapoli località Chiavicella (1607105701A)	1607105701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5,2	±		<10	±		33	±	10	10	±		0,67	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
500	20/01/2021	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	1607204701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		12	±	2	<10	±		88	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1878	11/02/2021	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	1607204701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		3,8	±		<10	±		22	±	8	5	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,29	±			±			±			±			±		27	±		64	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		39	±	[29-53]	21	±		0	±		0	±
3604	11/03/2021	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	1607204701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±		assenti	±		3,4	±		<10	±		25	±	9	5	±		<0,5	±		0,1	±		<0,005	±		<0,01	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,6	±		0,016	±			±		0,02	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0010	±		<0,5	±		<0,001	±		0,71	±			±			±			±			±		32	±		60	±		<0,4	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,3	±		<0,3	±		<0,2	±		<0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		65	±	±10	0	±		18	±