## Sheet
Trimestre:	II trimestre 2021					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri (come H2S)			Solfiti (come SO32)			Solfati (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Taranto				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Francesco Catucci				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	19/07/2021				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
5996	20/04/2021	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,3		±			±			±			±			±		8	±		<1	±		37	±	14	7	±	2	<0,5	±		0,40	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±		<0,05	±			±			±		49	±		159	±	9	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,40	±	0,10	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		110	±	65-190		±		0	±			±
7245	04/05/2021	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3	±		9	±	2	29	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10562	17/06/2021	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		2	±		9	±	2	<20	±		5	±	1	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±		0,06	±	0,03		±			±		41	±		149	±	8	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	<0,2	±		<0,1	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		240	±	160-340		±		0	±			±
5480	15/04/2021	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,3		±			±			±			±			±		3	±		5	±	1	<20	±		9	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±	0,00	<0,01	±		<0,1	±		0,11	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±		0,23	±	0,09		±			±		57	±	2	117	±	7	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7869	12/05/2021	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		2	±	1	<20	±		13	±	3	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,13	±	0,06		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		0,08	±	0,04		±			±		66	±	2	122	±	7	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9876	09/06/2021	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		18	±	4	<20	±		10	±	2	<0,5	±		<0,1	±		0,00	±	0,00	<0,01	±		<0,1	±		0,10	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,12	±	0,05		±			±		46	±		105	±	6	0,60	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4874	08/04/2021	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		3	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6339	22/04/2021	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,4	±	0,3		±			±			±			±			±		2	±		<1	±		22	±	14		±		0,50	±		0,10	±		0,01	±	0,00		±		<0,1	±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,08	±	0,04		±		<0,05	±			±			±		57	±	2	123	±	7	0,10	±		<2,5	±		0,08	±	0,02	4,90	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7496	06/05/2021	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		2	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9775	08/06/2021	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2	±		9	±	2	21	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5344	14/04/2021	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,3		±			±			±			±			±		5	±		1	±		31	±	14	10	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		0,24	±	0,10		±			±		40	±		104	±	6	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,40	±	0,10	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7984	13/05/2021	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		5	±		18	±	4	41	±	14	13	±	3	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±		0,08	±	0,03		±			±		41	±		106	±	6	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,60	±	0,20	0,80	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		110	±	65-190		±		0	±			±
10517	17/06/2021	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		16	±	4	90	±	15	154	±	17	10	±	2	4,50	±	0,40	0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,10	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±		0,13	±	0,06		±			±		33	±		92	±	5	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10	0,30	±	0,10	0,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		540	±	420-690		±		0	±			±
4923	08/04/2021	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		8	±		<1	±		34	±	14	7	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5499	15/04/2021	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,3		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		<20	±		12	±	3	0,50	±		<0,1	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,21	±	0,09		±			±		64	±	2	65	±	4	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7873	12/05/2021	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		8	±		7	±	2	26	±	14	7	±	2	0,50	±		0,30	±	0,10	0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		0,10	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,12	±	0,05		±		0,05	±	0,02		±			±		55	±	2	45	±	3	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10072	10/06/2021	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		9	±		9	±	2	<20	±		8	±	2	0,60	±	0,10	0,90	±	0,30	0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,02		±		<0,1	±			±		0,60	±	0,20	0,14	±	0,06		±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±		0,21	±	0,08		±			±		41	±		39	±	2	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		70	±			±
4880	08/04/2021	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		9	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7494	06/05/2021	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		3	±	1	<20	±			±		2,50	±	0,20	0,10	±		0,00	±			±		<0,1	±		0,09	±	0,04	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,10	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±			±		0,09	±	0,04		±		0,07	±	0,03		±			±		60	±	2	77	±	4	0,10	±		<2,5	±		0,05	±	0,01	14,00	±	0,40	5	±	1	0,40	±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,70	±	0,20	0,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		100	±			±
9779	08/06/2021	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		8	±	2	23	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5498	15/04/2021	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,3		±			±			±			±			±		3	±		<1	±		<20	±		10	±	2	0,60	±	0,10	0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±		0,08	±	0,04		±			±		64	±	2	86	±	5	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7874	12/05/2021	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		3	±		6	±	1	33	±	14	20	±	4	1,40	±	0,10	0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,08	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,10	±	0,04		±		0,06	±	0,03		±			±		80	±	2	113	±	6	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10070	10/06/2021	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		3	±	1	<20	±		11	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,04		±		0,06	±	0,02		±			±		46	±		64	±	4	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		120	±	71-200		±		0	±			±
4947	08/04/2021	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,3		±			±			±			±			±		3	±		9	±	2	21	±	14	16	±	3	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,06	±	0,03		±			±		98	±	3	134	±	8	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,50	±	0,20	0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9459	03/06/2021	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		5	±		14	±	3	<20	±		10	±	2	1,90	±	0,20	0,10	±		0,00	±	0,00	<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,03		±		<0,05	±			±			±		47	±		132	±	7	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7330	05/05/2021	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		7	±		4	±	1	<20	±		14	±	3	1,80	±	0,20	0,10	±		0,00	±	0,00	<0,01	±		<0,1	±		0,08	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,09	±	0,04		±			±		62	±	2	122	±	7	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4948	08/04/2021	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		26	±	5	12	±	3	94	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7355	05/05/2021	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	4	3	±	1	72	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10566	17/06/2021	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		157	±	20	63	±	11	241	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5350	14/04/2021	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,3		±			±			±			±			±		4	±		2	±	1	23	±	14	9	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±		0,17	±	0,07		±			±		41	±		109	±	6	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,50	±	0,20	0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7979	13/05/2021	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		4	±	1	41	±	14	11	±	2	0,90	±	0,10	0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,04		±		0,13	±	0,05		±			±		48	±		120	±	7	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10518	17/06/2021	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		6	±	1	20	±	14	9	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±		0,08	±	0,04		±			±		35	±		97	±	5	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
5998	20/04/2021	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,3		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		29	±	14	8	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,15	±	0,06		±			±		67	±	2	122	±	7	0,40	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,40	±	0,10	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		40	±			±
7237	04/05/2021	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		10	±	2	26	±	14	8	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,13	±	0,06		±			±		60	±	2	107	±	6	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
11011	22/06/2021	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		8	±	2	35	±	14	8	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,05	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±		0,32	±	0,12		±			±		61	±	2	205	±	11	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		60	±			±
5247	13/04/2021	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		1	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7822	12/05/2021	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		2	±		2	±		31	±	14	6	±	1	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		0,09	±	0,04		±			±		71	±	2	152	±	9	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10044	10/06/2021	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		12	±	3	<20	±		5	±	1	2,30	±	0,20	0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		0,05	±	0,02		±			±		37	±		110	±	6	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
5253	13/04/2021	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		37	±	14	25	±	5	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7219	04/05/2021	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4	±		10	±	2	34	±	14	23	±	5	1,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9441	03/06/2021	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		11	±	2	36	±	14	11	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,08	±	0,04		±		<0,05	±			±			±		35	±		107	±	6	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
5257	13/04/2021	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3	±		2	±		42	±	14	9	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7217	04/05/2021	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		2	±		32	±	14	7	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,10	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,03		±		0,08	±	0,03		±			±		62	±	2	115	±	6	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,50	±	0,20	0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9440	03/06/2021	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		3	±		12	±	3	<20	±		11	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±		<0,05	±			±			±		48	±		121	±	7	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		100	±	58-180		±		0	±			±
5248	13/04/2021	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		22	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7821	12/05/2021	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		2	±	1	<20	±		6	±	1	2,10	±	0,20	0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,05	±			±			±		40	±		85	±	5	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10042	10/06/2021	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		17	±	4	29	±	14	17	±	4	0,90	±	0,10	<0,1	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,07	±	0,03		±			±		39	±		132	±	7	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9865	09/06/2021	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		2	±		2	±		36	±	14	5	±	1	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±			±		0,06	±	0,03		±			±		25	±		48	±	3	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
5458	15/04/2021	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		2	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7488	06/05/2021	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		3	±		5	±	1	<20	±		<0,5	±		<0,5	±		0,20	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±		0,33	±	0,12		±			±		21	±		43	±	2	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,50	±	0,20	0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		90	±			±
6290	22/04/2021	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	4	<1	±		32	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5475	15/04/2021	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2	±		3	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7486	06/05/2021	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		2	±		3	±	1	23	±	14	10	±	2	4,50	±	0,40	<0,1	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±		0,07	±	0,03		±			±		40	±		69	±	4	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		70	±			±
9864	09/06/2021	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		3	±	1	22	±	14	7	±	2	0,90	±	0,10	<0,1	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,03		±		0,05	±	0,02		±			±		30	±		64	±	4	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,20	±	0,10	<0,2	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4918	08/04/2021	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,3		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		36	±	14	5	±	1	<0,5	±		<0,1	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,68	±	0,23		±			±		40	±		95	±	5	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7344	05/05/2021	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		4	±	1	23	±	14	9	±	2	<0,5	±		<0,1	±		0,00	±	0,00	<0,01	±		<0,1	±		0,13	±	0,06		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±		0,16	±	0,07		±			±		62	±	2	130	±	7	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		180	±	120-280		±		100	±			±
9436	03/06/2021	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		2	±		10	±	2	30	±	14	12	±	3	<0,5	±		<0,1	±		0,00	±	0,00	<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±		<0,05	±			±			±		37	±		123	±	7	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4916	08/04/2021	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,3		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		22	±	14	11	±	2	<0,5	±		<0,1	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		0,07	±	0,03		±			±		55	±	2	130	±	7	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7343	05/05/2021	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		3	±	1	23	±	14	12	±	3	<0,5	±		0,10	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,04		±		0,06	±	0,03		±			±		55	±	2	123	±	7	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,40	±	0,10	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10335	15/06/2021	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		4	±	1	37	±	14	10	±	2	<0,5	±		<0,1	±		0,00	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		<0,05	±			±			±		120	±	4	110	±	6	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,1	±		0,30	±	0,10	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4904	08/04/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		7	±	2	30	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6166	21/04/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±	0,3		±			±			±			±			±		5	±		<1	±		<20	±			±		1,20	±	0,10	<0,1	±		0,00	±	0,00		±		<0,1	±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,02	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,02	±			±		0,69	±	0,23		±			±		60	±	2	93	±	5	0,10	±		<2,5	±		0,21	±	0,05	0,60	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±		0,30	±	0,10	<0,2	±		0,20	±	0,10	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7351	05/05/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8	±		5	±	1	32	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8572	20/05/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		2	±		11	±	2	<20	±			±		2,10	±	0,20	<0,01	±		0,00	±	0,00		±		<0,1	±		0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,02	±	0,01		±		0,10	±	0,04		±			±		62	±	2	112	±	6	0,50	±	0,10	11	±	1	0,18	±	0,04	0,20	±		3	±	1	<0,1	±			±			±			±			±		<0,2	±		0,40	±	0,10	<0,2	±		0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		180	±	120-280		±		0	±			±
9774	08/06/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7	±		12	±	3	52	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11028	22/06/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		5	±		19	±	4	37	±	14		±		4,60	±	0,40	<0,1	±		0,00	±	0,00		±		<0,1	±		0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,10	±		0,03	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±		0,15	±	0,06		±			±		48	±		106	±	6	0,20	±		<2,5	±		0,32	±	0,07	0,50	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±		0,20	±	0,10	<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		3300	±	2400-4500		±		0	±			±
4903	08/04/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	4	8	±	2	33	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6176	21/04/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,3		±			±			±			±			±		3	±		<1	±		23	±	14		±		3,70	±	0,30	<0,1	±		0,00	±	0,00		±		<0,1	±		0,10	±	0,04	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±		0,14	±	0,06		±			±		75	±	2	226	±	13	0,20	±		7,80	±	1	0,57	±	0,13	9,60	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±		0,40	±	0,10	<0,2	±		0,30	±	0,10	0,70	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7345	05/05/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	4	24	±	5	38	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8586	20/05/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		42	±	8	<20	±			±		3,30	±	0,30	<0,01	±		0,01	±	0,00		±		<0,1	±		0,15	±	0,06	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±		0,16	±	0,07		±			±		75	±	2	311	±	17	0,30	±		13	±	2	0,50	±	0,11	8,40	±		2	±	1	<0,1	±			±			±			±			±		<0,2	±		1,10	±	0,30	0,20	±	0,10	1,30	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9772	08/06/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		32	±	5	17	±	4	70	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11024	22/06/2021	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		7	±		14	±	3	33	±	14		±		3,10	±	0,30	<0,1	±		0,00	±	0,00		±		<0,1	±		0,10	±	0,04	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,04	±	0,02		±		0,08	±	0,03		±			±		65	±	2	296	±	17	0,30	±		<2,5	±		0,33	±	0,07	9,70	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4911	08/04/2021	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,3		±			±			±			±			±		5	±		4	±	1	24	±	14	20	±	4	<0,5	±		0,20	±	0,10	0,00	±	0,00	<0,01	±		<0,1	±		0,08	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±			±		0,21	±	0,09		±			±		95	±	3	309	±	17	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,30	±	0,10	<0,2	±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		10	±			±
7981	13/05/2021	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		7	±		13	±	3	26	±	14	16	±	3	<0,5	±		0,40	±	0,10	0,00	±	0,00	<0,01	±		<0,1	±		0,12	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,06	±	0,03		±			±		169	±	5	523	±	29	0,30	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9461	03/06/2021	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		3	±		13	±	3	<20	±		11	±	2	<0,5	±		0,20	±		0,00	±	0,00	<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±		0,20	±	0,08		±			±		84	±	3	286	±	16	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±