## Sheet
Trimestre:	I trimestre 2022					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri (come H2S)			Solfiti (come SO32)			Solfati (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale (come NH4+)			Azoto nitroso (come N)			Azoto nitrico (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Taranto				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Francesco Catucci				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	20/04/2022				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod,A Rev,9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod,IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
204	11/01/2022	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		5	±		1	±		35	±	14	9	±	2	<0,5	±		0,30	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		43	±		152	±	30	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1143	03/02/2022	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		5	±		<1	±		22	±	14	11	±	2	<0,5	±		0,30	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±			±			±			±		46	±		156	±	31	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
3478	22/03/2022	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±			±		2	±		4	±	1	<20	±		12	±	3	<0,5	±		0,20	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±			±			±			±		19	±		94	±	19	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
453	18/01/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		20	±	14	8	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±			±			±			±		37	±		106	±	21	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1438	10/02/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		<20	±		10	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		36	±		101	±	20	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
3229	16/03/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±			±		5	±		<1	±		<20	±		13	±	3	0,50	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		38	±		103	±	21	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
256	12/01/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4	±		<1	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1399	09/02/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6	±		<1	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2413	02/03/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,1		±			±			±			±			±		3	±		<1	±		<20	±			±		<0,5	±		0,10	±		0,011	±	0,005		±		0,10	±		0,10	±	0,05	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		81	±	16	227	±	45	0,20	±		<2,5	±		<0,02	±		3,80	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
301	13/01/2022	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		6	±		<1	±		35	±	14	12	±	3	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		38	±		105	±	21	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1822	16/02/2022	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		13	±	3	27	±	14	8	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		37	±		88	±	18	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		220	±	120-320		±		0	±			±
3344	17/03/2022	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±			±		9	±		1	±		26	±	14	10	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		40	±		104	±	21	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
296	13/01/2022	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		11	±	4	<1	±		36	±	14	8	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1330	08/02/2022	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		10	±	4	3	±	1	39	±	14	11	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2338	01/03/2022	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		10	±	4	<1	±		33	±	14	11	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
586	20/01/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		45	±	15	9	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		0,10	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,25	±	0,10		±			±			±			±		50	±		58	±	12	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1455	10/02/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		<1	±		24	±	14	14	±	3	0,70	±	0,10	0,20	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		0,10	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		62	±	12	83	±	17	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1000	±	360-1600		±		0	±			±
3277	16/03/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±			±		6	±		1	±		<20	±		12	±	3	0,50	±		0,20	±	0,10	0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		0,10	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±			±			±			±		60	±	12	67	±	13	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
262	12/01/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		2	±	1	23	±	14		±		2,60	±	0,20	<0,1	±		0,001	±			±		<0,1	±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,14	±	0,06		±			±			±			±		52	±		79	±	16	0,10	±		<2,5	±		<0,02	±		17,60	±	0,60	<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1402	09/02/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2417	02/03/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,1		±			±			±			±			±		4	±		<1	±		<20	±			±		2,30	±	0,20	<0,1	±		0,001	±			±		<0,1	±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,11	±	0,05		±			±			±			±		54	±		81	±	16	0,10	±		<2,5	±		<0,02	±		18,60	±	0,60	<1	±		0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		850	±	600-1100		±		0	±			±
585	20/01/2022	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		2	±		<1	±		31	±	14	13	±	3	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,14	±	0,06		±			±			±			±		52	±		76	±	15	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		120	±	48-190		±		0	±			±
1456	10/02/2022	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		7	±		<1	±		27	±	14	17	±	4	1,80	±	0,20	0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±			±			±			±		54	±		84	±	17	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		990	±	720-1300		±		0	±			±
3280	16/03/2022	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±			±		17	±	4	2	±	1	39	±	14	13	±	3	2,40	±	0,20	0,20	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±			±			±			±		54	±		73	±	15	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
225	11/01/2022	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		18	±	4	1	±		42	±	14	11	±	2	1,70	±	0,20	0,30	±	0,10	0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±			±			±			±		97	±	19	143	±	29	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		110	±	42-180		±		0	±			±
1666	15/02/2022	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		5	±		<1	±		27	±	14	11	±	2	1,00	±	0,10	0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,08	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		65	±	13	150	±	30	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2693	07/03/2022	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,1		±			±			±			±			±		3	±		<1	±		<20	±		6	±	1	0,70	±	0,10	0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		52	±		120	±	24	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
203	11/01/2022	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		33	±	6	1	±		127	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1147	03/02/2022	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		46	±	7	<1	±		209	±	19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2713	08/03/2022	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9	±		3	±	1	61	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
303	13/01/2022	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		<1	±		32	±	14	12	±	3	1,00	±	0,10	0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		40	±		117	±	23	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2018	22/02/2022	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		5	±		3	±	1	27	±	14	11	±	2	0,70	±	0,10	0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±			±			±			±		49	±		115	±	23	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
3356	17/03/2022	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4	±		<1	±		23	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±			±			±
405	17/01/2022	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		5	±	1	<20	±		9	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±			±			±			±		42	±		79	±	16	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1710	15/02/2022	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		3	±		3	±	1	<20	±		15	±	3	<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		48	±		104	±	21	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2699	07/03/2022	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,1	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		34	±		76	±	15	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		30	±			±
252	12/01/2022	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		21	±	14	<5	±		<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		38	±		130	±	26	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1398	09/02/2022	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		<1	±		30	±	14	8	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		56	±	11	171	±	34	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2900	10/03/2022	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,1		±			±			±			±			±		4	±		<1	±		29	±	14	13	±	3	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		54	±		127	±	25	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
220	11/01/2022	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		<1	±		31	±	14	9	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,08	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		20	±		47	±	9	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1326	08/02/2022	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		21	±	14	<5	±		<0,5	±		<0,1	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,40	±	0,15		±			±			±			±		20	±		28	±		0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2714	08/03/2022	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,1		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		20	±	14	15	±	3	0,90	±	0,10	<0,1	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±			±			±			±		46	±		112	±	22	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		110	±	42-180		±		0	±			±
223	11/01/2022	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		3	±		<1	±		33	±	14	12	±	3	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,03		±			±			±			±		38	±		101	±	20	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1328	08/02/2022	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2	±		<1	±		31	±	14	13	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2717	08/03/2022	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		<20	±		10	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
255	12/01/2022	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		0,20	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		22	±		49	±	10	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1397	09/02/2022	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		28	±	14	15	±	3	0,60	±	0,10	0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		52	±		145	±	29	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2906	10/03/2022	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±			±		14	±	4	1	±		29	±	14	14	±	3	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		48	±		150	±	30	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		130	±	55-200		±		0	±			±
206	11/01/2022	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		<20	±		12	±	3	<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		21	±		38	±	8	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1251	07/02/2022	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		<1	±		20	±	14	12	±	3	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		25	±		45	±	9	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2423	02/03/2022	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		<20	±		11	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		21	±		41	±	8	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
449	18/01/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2	±		<1	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1252	07/02/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		<1	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2422	02/03/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2	±		<1	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
205	11/01/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±			±			±			±		20	±		77	±	15	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1250	07/02/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		1	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±			±			±			±		29	±		62	±	12	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2424	02/03/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±			±		3	±		<1	±		<20	±		9	±	2	1,10	±	0,10	0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±			±			±			±		39	±		84	±	17	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
52	04/01/2022	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		2	±		13	±	3	26	±	14	14	±	3	<0,5	±		<0,1	±		0,002	±	0,001	<0,01	±		<0,1	±		0,11	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±			±			±			±		48	±		128	±	26	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
1815	16/02/2022	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		12	±	3	<20	±		12	±	3	<0,5	±		<0,1	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,10	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		57	±	11	138	±	28	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2335	01/03/2022	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		23	±	14	11	±	2	<0,5	±		<0,1	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,10	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±			±			±			±		49	±		130	±	26	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
50	04/01/2022	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		22	±	14	11	±	2	<0,5	±		<0,1	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		47	±		120	±	24	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2336	01/03/2022	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		32	±	14	11	±	2	<0,5	±		<0,1	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		42	±		112	±	22	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
955	01/02/2022	San Giorgio Ionico	impianto di depurazione San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		28	±	14	7	±	2	<0,5	±		<0,1	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		35	±		73	±	15	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
49	04/01/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	4	9	±	2	32	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
437	18/01/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		7	±		<1	±		46	±	15		±		2,70	±	0,20	<0,1	±		0,002	±	0,001		±		<0,1	±		0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		66	±	13	129	±	26	0,40	±		5,80	±	0,80	0,35	±	0,08	3,00	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
960	01/02/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8	±		<1	±		36	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1699	15/02/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		4	±		<1	±		38	±	14		±		2,40	±	0,20	<0,1	±		0,002	±	0,001		±		<0,1	±		0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		<0,01	±			±			±			±			±		65	±	13	130	±	26	0,30	±		24	±	3	0,37	±	0,08	<1	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2340	01/03/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		<1	±		24	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3261	16/03/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,1		±			±			±			±			±		5	±		1	±		26	±	14		±		1,40	±	0,10	<0,1	±		0,002	±	0,001		±		<0,1	±		0,07	±	0,03	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		68	±	14	132	±	26	0,30	±		7,20	±	1	0,33	±	0,07	3,20	±		<1	±		0,30	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
48	04/01/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	4	12	±	3	39	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
434	18/01/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		9	±		<1	±		43	±	14		±		3,80	±	0,30	<0,1	±		0,002	±	0,001		±		<0,1	±		0,12	±	0,05	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,10	±		0,03	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		71	±	14	322	±	64	0,20	±		3,20	±		0,27	±	0,06	16,10	±	0,50	<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
961	01/02/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	4	<1	±		30	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1705	15/02/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		17	±	4	4	±	1	48	±	15		±		4,60	±	0,40	0,10	±		0,002	±	0,001		±		<0,1	±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,10	±		0,04	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		64	±	13	190	±	38	0,30	±		4,10	±		0,40	±	0,09	19,10	±	0,60	<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2342	01/03/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8	±		<1	±		32	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3112	15/03/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,1		±			±			±			±			±		12	±	4	<1	±		39	±	14		±		4,40	±	0,40	<0,1	±		0,002	±	0,001		±		<0,1	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,10	±		0,03	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		59	±	12	208	±	42	0,20	±		4,50	±		0,42	±	0,09	18,30	±	0,60	2	±	1	1,00	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
394	17/01/2022	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,2		±			±			±			±			±		5	±		8	±	2	<20	±		6	±	1	<0,5	±		0,20	±	0,10	0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,08	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		106	±	21	148	±	30	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		35	±			±
1135	03/02/2022	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		2	±		<1	±		<20	±		6	±	1	<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,08	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		99	±	20	169	±	34	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2698	07/03/2022	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,03	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,00	±	0,00	<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±			±			±			±		55	±	11	81	±	16	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		40	±			±