## Sheet
Trimestre:	I trimestre 2022					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri (come H2S)			Solfiti (come SO32)			Solfati (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale (come NH4+)			Azoto nitroso (come N)			Azoto nitrico (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Brindisi				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Responsabile	dott. Musolino				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	26/04/2022				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
260	12/01/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	44	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
668	24/01/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		23	±	8		±		1,5	±	0,1	<0,2	±		<0,002	±			±		<5	±			±		<0,01	±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,2	±			±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±			±		66	±	8	360	±	29	<0,51	±		2,53	±	0,62	<0,6	±		5	±	2		±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±		0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
1412	09/02/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		26	±	6	8	±	1	35	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1976	21/02/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		18	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2681	07/03/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		30	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3449	21/03/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±			±		4,6	±	0,4	<0,2	±		<0,002	±			±		<5	±			±		<0,01	±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,2	±			±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		122	±	15	627	±	50	<0,51	±		3,4	±	0,83	<0,6	±		4	±	1		±			±			±			±			±			±		0,2	±		<0,2	±		0,5	±		0,7	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
51	04/01/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		15	±		<5	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
396	17/01/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	8	±	2		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		19	±		11	±	2	0,6	±	0,1	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±			±		129	±	16	804	±	64	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		12	±	7-20		±		5	±			±
1082	02/02/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		16	±		11	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1827	16/02/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	6	±	2		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		8	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,1	±	0,05		±		0,1	±			±			±		58	±	7	519	±	42	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±		0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
2350	01/03/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		14	±		9	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3279	16/03/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		14	±		8	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
270	12/01/2022	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		5	±	1	34	±	10	8	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,24	±	0,11		±		<0,1	±			±			±		27	±	3	116	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		5	±			±
1267	07/02/2022	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		18	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2406	02/03/2022	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		13	±		9	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,17	±	0,08		±		<0,1	±			±			±		42	±	5	101	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		13	±	5-20		±		0	±			±
518	19/01/2022	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		14	±	3	0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		28	±	3	76	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±		0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
1408	09/02/2022	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		<5	±		<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,12	±	0,05		±		<0,1	±			±			±		33	±	4	110	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±		0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
2833	09/03/2022	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4	03/01/2022	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1080	02/02/2022	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		21	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2412	02/03/2022	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		14	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
523	19/01/2022	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		10	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		32	±	4	67	±	5	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
1823	16/02/2022	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		15	±		12	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		25	±	3	66	±	5	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
3274	16/03/2022	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		13	±		7	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
740	25/01/2022	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		22	±	8	8	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		0,1	±			±			±		50	±	6	123	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		5	±			±
1984	21/02/2022	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		17	±		6	±	1	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		47	±	6	124	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±		0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		6 stimate	±			±		0	±			±
3476	22/03/2022	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±		8	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
53	04/01/2022	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		21	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1980	21/02/2022	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		19	±		11	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		45	±	5	114	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
3477	22/03/2022	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		13	±	3	<0,5	±		0,2	±	0,1	<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		<46,97	±		125	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±		<0,2	±		0,2	±		0,4	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
207	11/01/2022	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		13	±		<5	±		<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		17	±	2	40	±	3	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
1407	09/02/2022	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		<5	±		<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		25	±	3	51	±	4	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
2770	08/03/2022	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		13	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3	03/01/2022	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		9	±	2	0,6	±	0,1	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		40	±	5	167	±	13	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
1079	02/02/2022	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		10	±	2	0,8	±	0,1	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		33	±	4	150	±	12	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
2408	02/03/2022	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
215	11/01/2022	San Donaci	Impianto di depurazione di S.Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		14	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2029	22/02/2022	San Donaci	Impianto di depurazione di S.Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		15	±		10	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,04	±	0,02		±		0,1	±			±			±		40	±	5	85	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±		0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		15	±	7-24		±		0	±			±
3481	22/03/2022	San Donaci	Impianto di depurazione di S.Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
521	19/01/2022	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		17	±		16	±	3	1	±	0,1	<0,2	±		0,003	±	0,002	<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		49	±	6	102	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±		0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
1728	15/02/2022	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		18	±		17	±	3	1	±	0,1	<0,2	±		0,004	±	0,002	<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,05	±	0,02		±		<0,1	±			±			±		36	±	4	95	±	8	0,72	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,5	±		0,5	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
3117	15/03/2022	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		17	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
462	18/01/2022	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		18	±		13	±	3	1	±	0,1	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		52	±	6	185	±	15	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
1824	16/02/2022	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		11	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±			±		35	±	4	141	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±		0,3	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
2769	08/03/2022	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		13	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
264	12/01/2022	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		37	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1396	09/02/2022	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2830	09/03/2022	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		13	±			±		1,8	±	0,2	<0,2	±		<0,002	±			±		<5	±			±		<0,01	±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,2	±			±		0,06	±	0,03		±		0,1	±			±			±		77	±	9	254	±	20	<0,51	±		<1	±		<0,6	±		<1	±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±		0,4	±			±			±			±			±			±			±			±		3200	±	1800-4600		±		0	±			±
218	11/01/2022	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		18	±		7	±	1	1,3	±	0,1	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		39	±	5	89	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
1357	08/02/2022	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		19	±		11	±	2	1,3	±	0,1	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±			±		38	±	5	100	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±		0,4	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
2738	08/03/2022	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		14	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
464	18/01/2022	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		12	±		7	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1561	14/02/2022	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		6	±	1	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,05	±	0,02		±		<0,1	±			±			±		38	±	5	74	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,3	±		0,2	±		0,5	±			±			±			±			±			±			±			±		100	±	34-170		±		0	±			±
3010	14/03/2022	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		14	±		6	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±