## Sheet
Trimestre:	I trimestre 2022					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri (come H2S)			Solfiti (come SO32)			Solfati (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale (come NH4+)			Azoto nitroso (come N)			Azoto nitrico (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Eschirichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Lecce				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Responsabile	dott. Filippo Sturdà				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	25/05/2022				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5.000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5.000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5.000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
695	24/01/2022	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		7	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1994	21/02/2022	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		0,13	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1200	±	400-2000		±		0	±			±
3461	21/03/2022	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		7	±	1,4	1,22	±	0,24	0,12	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
74	05/01/2022	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		39,4	±	7,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1150	03/02/2022	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		21,9	±	4,4	23,4	±	4,7	1,13	±	0,23	0,02	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		283	±	39		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,19	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2744	08/03/2022	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		14,9	±	3	1,46	±	0,29	0,02	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,13	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
456	18/01/2022	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		5	±		<20	±		10,1	±	2	3,23	±	0,65	0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1825	16/02/2022	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		52,1	±	10	10,3	±	2,1	3,05	±	0,61	0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,16	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3606	23/03/2022	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
173	10/01/2022	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		31,3	±	6,3	12,4	±	2,5	0,5	±	0,1	0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,2	±	0,08		±		<0,02	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±			±			±			±			±			±			±			±			±		400	±	210-590		±		5	±			±
751	25/01/2022	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1303	07/02/2022	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		21	±	4	31,5	±	6,3	13,4	±	2,7	0,55	±	0,11	0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,3	±	0,1	<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,25	±	0,1		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1992	21/02/2022	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2689	07/03/2022	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3512	22/03/2022	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
276	12/01/2022	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		34	±	6,0	23	±	5	41,7	±	8,3	11,7	±	2,3	0,96	±	0,19	0,32	±	0,12	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		261	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,19	±			±			±			±			±			±			±			±			±		60000	±	34000-86000		±		0	±			±
1425	09/02/2022	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		15	±	3,2	5	±	1	52,2	±	10	18,7	±	3,7	0,56	±	0,11	0,21	±	0,08	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		297	±	40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,14	±			±			±			±			±			±			±			±			±		79000	±	47000-110000		±		0	±			±
3301	16/03/2022	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		13	±	3	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
942	31/01/2022	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		6,5	±		<5	±		47,8	±	9,6	25,5	±	5,1	4,43	±	0,89	0,87	±	0,28	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		233	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,33	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2132	23/02/2022	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		16	±	3	35	±	7	12,2	±	2,4	2,75	±	0,55	0,97	±	0,31	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±		<0,02	±			±			±			±		240	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,19	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
3971	30/03/2022	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		7	±	2	<20	±		11,2	±	2,2	4,05	±	0,81	1,13	±	0,35	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,15	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6	03/01/2022	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		15	±	3,2	<5	±		62,4	±	12	21	±	4,2	1,01	±	0,2	0,15	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,24	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2180	24/02/2022	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3604	23/03/2022	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
176	10/01/2022	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		20	±	3,9	24	±	5	60,4	±	12	17,3	±	3,5	6,6	±	1,3	0,23	±	0,09	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,05	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		92	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,17	±			±			±			±			±			±			±			±			±		80000	±	47000-110000		±		0	±			±
693	24/01/2022	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		17	±	3,5	5	±		30,5	±	6,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1304	07/02/2022	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		40,3	±	8,1	10,6	±	2,1	0,65	±	0,13	0,19	±	0,08	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		141	±	21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,12	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1993	21/02/2022	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		25,5	±	5,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2690	07/03/2022	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,4	±	0,2		±			±			±			±			±		13	±	2,9	40	±	7	47	±	9,4	12,5	±	2,5	1,9	±	0,38	0,57	±	0,2	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		120	±	19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,19	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
3605	23/03/2022	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		30,5	±	6,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
737	25/01/2022	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		11	±		36,8	±	7,4	13,8	±	2,8	2,64	±	0,53	0,56	±	0,2	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±		<0,02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2179	24/02/2022	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		24,1	±	4,8	18,5	±	3,7	4,52	±	0,9	0,73	±	0,24	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
3895	29/03/2022	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		21,7	±	4,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
47	04/01/2022	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		47,4	±	95	<5	±		0,84	±	0,17	0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,13	±	0,06		±		<0,02	±			±			±			±		233	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±			±			±			±			±			±			±			±			±		4000	±	2200-5800		±		0	±			±
1094	02/02/2022	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		1800	±		<5	±		28,4	±	5,7	<5	±		2,13	±	0,43	0,13	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,14	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
2444	02/03/2022	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		5	±	1	26,2	±	5,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
169	10/01/2022	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		22	±	4,2	<5	±		60,6	±	12	<5	±		1,98	±	0,4	0,14	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,03		±		<0,02	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,13	±			±			±			±			±			±			±			±			±		22000	±	10000-34000		±		0	±			±
1095	02/02/2022	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		6	±	1	44,4	±	8,9	11,6	±	2,3	2,1	±	0,42	0,14	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,31	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2831	09/03/2022	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		33,9	±	6,8	<5	±		<0,5	±		0,18	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		0,02	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±		<0,02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,23	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
7	03/01/2022	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		10	±		39,2	±	7,8		±		3,53	±	0,71	0,11	±	0,05	<0,001	±			±		<1	±		0,2	±	0,1	<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		552	±	68		±		<2,5	±		<Loq	±		7	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±		0,15	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
461	18/01/2022	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1096	02/02/2022	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,2	±		<5	±		27,3	±	5,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1584	14/02/2022	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		45,3	±	9,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2445	02/03/2022	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		20,9	±	4,2		±		3,6	±	0,72	0,19	±	0,08	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±			±		0,05	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		424	±	55		±		<2,5	±		0,02	±		15	±	3		±			±			±			±			±			±			±			±		0,15	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3028	14/03/2022	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
46	04/01/2022	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		35	±	7		±		1,83	±	0,37	0,03	±	0,01	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		247	±	34		±		19	±	3,8	0,15	±		1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
390	17/01/2022	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,2	±		11	±		29,3	±	5,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1097	02/02/2022	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,7	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1585	14/02/2022	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,2	±		<5	±		41,2	±	8,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2193	24/02/2022	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2487	03/03/2022	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±		0,86	±	0,17	0,06	±	0,03	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,06	±	0,03		±		<0,02	±			±			±			±		274	±	38		±		3	±	0,6	0,15	±		3	±	1		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3142	15/03/2022	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
175	10/01/2022	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		5,1	±		<5	±		56,5	±	11	10	±	2	0,51	±	0,1	0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		191	±	28		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,16	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1336	08/02/2022	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		71,4	±	14	13,5	±	2,7	0,54	±	0,11	0,2	±	0,08	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		283	±	39		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,19	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2718	08/03/2022	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		21,3	±	4,3	10	±	2	<0,5	±		0,13	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
68	05/01/2022	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		37,4	±	7,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
392	17/01/2022	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		6,7	±		<5	±		33,3	±	6,7	21,6	±	4,3	0,61	±	0,12	0,27	±	0,11	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		0,4	±	0,15		±			±			±		227	±	32		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1146	03/02/2022	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		0,15	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		155	±	23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
1735	15/02/2022	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		34,9	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2441	02/03/2022	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3029	14/03/2022	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
302	13/01/2022	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		27,7	±	5,5	11,7	±	2,3	1,58	±	0,32	0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±		<0,02	±			±			±			±		290	±	40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,16	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1302	07/02/2022	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		7	±	2	45,3	±	9,1	12,5	±	2,5	2,57	±	0,51	0,03	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		332	±	44		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2694	07/03/2022	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		21,4	±	4,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
178	10/01/2022	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		50,7	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1352	08/02/2022	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		54,2	±	11	16,3	±	3,3	1,34	±	0,27	0,19	±	0,08	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		262	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,19	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1600	±	630-2600		±		0	±			±
2725	08/03/2022	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
460	18/01/2022	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		37	±	7,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1826	16/02/2022	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		63,9	±	13	9,1	±	1,8	1,4	±	0,28	0,29	±	0,11	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,3	±	0,1		±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,07	±	0,03		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		1416	±	152		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,26	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3603	23/03/2022	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		20,3	±	4,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5	03/01/2022	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,5	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		31	±	6,2	14,1	±	2,8	1,11	±	0,22	0,14	±	0,06	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		233	±	33		±		<2,5	±		0,05	±		11	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
400	17/01/2022	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		26,7	±	5,3	23	±	4,6	2,14	±	0,43		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1093	02/02/2022	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		12000	±		23	±		264	±	53	10,7	±	2,1	5,6	±	1,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1582	14/02/2022	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		37,4	±	7,5	18,3	±	3,7	2,56	±	0,51		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2446	02/03/2022	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		6	±	1	<20	±		<5	±		1,82	±	0,36	0,17	±	0,07	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±		<2,5	±		0,02	±		13	±	3		±			±			±			±			±			±			±			±		0,13	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
3145	15/03/2022	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		14,6	±	2,9	0,81	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
696	24/01/2022	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		337	±	45		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
75	05/01/2022	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		62	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1149	03/02/2022	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		12	±	3	35,7	±	7,1	10	±	2	<0,5	±		1,3	±	0,4	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		141	±	21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		6500	±	3800-9200		±		5	±			±
2842	09/03/2022	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		25	±	4,7	45	±	8	55,8	±	11	34,9	±	7	1,03	±	0,21	1,4	±	0,43	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		0,02	±	0,01	0,01	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		127	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,35	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		20	±			±
553	19/01/2022	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1878	17/02/2022	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3758	24/03/2022	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		7	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
941	31/01/2022	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		45,6	±	9,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2131	23/02/2022	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		33,5	±	6,7	6,3	±	1,3	0,99	±	0,2	0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		191	±	28		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,17	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
3972	30/03/2022	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		21,7	±	4,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
210	11/01/2022	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		16	±	3,4	<5	±		39,3	±	7,9	11,2	±	2,2	0,91	±	0,18	0,17	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		0,0005	±	0,0002	<0,1	±		<0,01	±		0,16	±	0,07		±		<0,02	±			±			±			±		191	±	28		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,15	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1424	09/02/2022	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		6,2	±		5	±	1	53,8	±	11	18,4	±	3,7	<0,5	±		0,16	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,11	±	0,05		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3302	16/03/2022	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		24,1	±	4,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
694	24/01/2022	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7,4	±		<5	±		23,2	±	4,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1865	17/02/2022	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		26,9	±	5,4	12,3	±	2,5	1,59	±	0,32	0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		70	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,19	±			±			±			±			±			±			±			±			±		13000	±	4500-21000		±		0	±			±
3365	17/03/2022	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,5	±	0,2		±			±			±			±			±		15	±	3,2	<5	±		24,5	±	4,9	13,3	±	2,7	1,22	±	0,24	0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,2	±	0,1		±		<0,1	±			±		0,1	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		4,25	±	1,09		±			±			±		89	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,17	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
787	26/01/2022	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		27	±	5	28,8	±	5,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1586	14/02/2022	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		23	±	5	60,4	±	12	36,2	±	7,2	3,18	±	0,64	0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0005	±	0,0002	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±		0,4	±	0,15		±			±			±		210	±	30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		30	±			±
3859	28/03/2022	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		22	±	4	38,8	±	7,8	24,1	±	4,8	2,42	±	0,48	0,12	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		198	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,18	±			±			±			±			±			±			±			±			±		2000	±	880-3100		±		0	±			±
725	25/01/2022	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
939	31/01/2022	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		49,4	±	9,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2192	24/02/2022	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		14	±	2,8	<0,5	±		0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,01	±			±		0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±		<0,02	±			±			±			±		155	±	23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		400	±	210-590		±		10	±			±
3894	29/03/2022	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
388	17/01/2022	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		21	±	4,1	<5	±		41,2	±	8,2	18,5	±	3,7	3,23	±	0,65	0,52	±	0,18	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,03		±		264	±	36,49		±			±			±		7	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,79	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		100	±			±
1738	15/02/2022	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,8	±	0,2		±			±			±			±			±		8,5	±		<5	±		30,7	±	6,1	33,7	±	6,7	<0,5	±		0,29	±	0,11	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		15,6	±	3,3		±			±			±		490	±	62		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		30	±			±
3143	15/03/2022	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		27,5	±	5,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
177	10/01/2022	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		34,2	±	6,8	<5	±		<0,5	±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1351	08/02/2022	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		52,1	±	10	11,8	±	2,4	1,26	±	0,25	0,13	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,14	±			±			±			±			±			±			±			±			±		700	±	410-990		±		0	±			±
2726	08/03/2022	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		11,2	±	2,2	0,78	±	0,16	0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
833	27/01/2022	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		43,8	±	8,8	7,8	±	1,6	<0,5	±		0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,5	±	0,18		±			±			±		262	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,42	±	0,08		±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2044	22/02/2022	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		5	±	1	32,9	±	6,6	23,1	±	4,6	<0,5	±		0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		233	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,16	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3513	22/03/2022	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		6	±	1	35,8	±	7,2	38,3	±	7,7	1,59	±	0,32	0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±		<0,02	±			±			±			±		226	±	32		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,21	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		30	±			±
232	11/01/2022	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		35	±	7	<5	±		0,56	±	0,11	0,33	±	0,12	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		2200	±	1000-3400		±		0	±			±
1356	08/02/2022	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		6	±	1	57	±	11	<5	±		1,53	±	0,31	0,4	±	0,15	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,05	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		240	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3144	15/03/2022	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
940	31/01/2022	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		37,6	±	7,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3893	29/03/2022	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±		1,82	±	0,36	0,12	±	0,05	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±		<0,0001	±		0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,07	±	0,03		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±		<2,5	±		0,01	±		7	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
794	26/01/2022	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		15	±		<20	±		15	±	3	2,51	±	0,5	0,07	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,12	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2045	22/02/2022	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		17,9	±	3,6	1,59	±	0,32	0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,24	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3860	28/03/2022	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		24,8	±	5	14,6	±	2,9	2,86	±	0,57	0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,12	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
552	19/01/2022	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		104	±	21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1877	17/02/2022	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±		4,4	±	0,88	0,02	±	0,01	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		191	±	28		±		<2,5	±		0,02	±		5	±	1		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
3757	24/03/2022	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
265	12/01/2022	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		9,1	±	1,8	3,93	±	0,79	0,27	±	0,11	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		198	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1298	07/02/2022	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		40,4	±	8,1	10,7	±	2,1	2,59	±	0,52	0,03	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2691	07/03/2022	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		9,7	±	1,9	1,3	±	0,26	0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,13	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
454	18/01/2022	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		492	±	98		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		247	±	34		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		3200	±	1600-4800		±			±			±