## Sheet
Trimestre:	II trimestre 2022					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Brindisi				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Responsabile	dott. Musolino				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	27/07/2022				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Codice Impianto	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
4050	04/04/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		19	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5222	26/04/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5802	02/05/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		14	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6799	16/05/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	8		±		1,70	±	0,20	<0,2	±		<0,002	±			±		<5	±		0,16	±		<0,01	±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,2	±			±		0,13	±	0,06		±		<0,1	±			±			±		87	±	11	442	±	35	<0,51	±		2,57	±	0,63	<0,6	±		4	±	1		±			±			±			±			±			±		0,50	±		0,20	±		0,30	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
8752	06/06/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		24	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10196	20/06/2022	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4157	06/04/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		23	±	8	10	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4839	20/04/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		25	±	9	11	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6079	04/05/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		19	±		8	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7160	18/05/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		22	±	8	10	±	2	0,80	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9047	08/06/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		16	±		10	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10413	21/06/2022	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	9	±	3		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		22	±	8	11	±	2	2,00	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,10	±			±			±		97	±	12	727	±	58	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
4104	05/04/2022	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,4	±	0,6	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		17	±		12	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,14	±	0,06		±		<0,1	±			±			±		45	±	5	118	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		0,20	±		0,40	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
5907	03/05/2022	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		18	±		11	±	2	1,20	±	0,10	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,11	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,38	±	0,17		±		<0,1	±			±			±		42	±	5	115	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±		0,30	±		0,20	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
8866	07/06/2022	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		26	±	9	8	±	1	0,80	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4372	12/04/2022	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		12	±		12	±	2	0,50	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		31	±	4	111	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±		0,20	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
6448	10/05/2022	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		12	±	2	1,50	±	0,10	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±			±		31	±	4	102	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		0,20	±		0,40	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
9425	13/06/2022	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4105	05/04/2022	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		18	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5902	03/05/2022	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		23	±	8		±		0,50	±		<0,2	±		<0,002	±			±		<5	±		0,22	±		<0,01	±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,2	±			±		0,14	±	0,06		±		<0,1	±			±			±		83	±	10	472	±	38	<0,51	±		14,00	±	3,42	<0,6	±		3	±	1		±			±			±			±			±			±		2,00	±		0,70	±		0,30	±		0,20	±			±			±			±			±			±			±			±		25	±	13-36		±		0	±			±
8881	07/06/2022	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		19	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4852	20/04/2022	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		19	±		6	±	1	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,09	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,03	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		23	±	3	54	±	4	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
6813	16/05/2022	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	8	<5	±		0,60	±	0,10	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,08	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		42	±	5	101	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,30	±		0,20	±		0,50	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
10383	21/06/2022	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		13	±		6	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4515	13/04/2022	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		23	±	8	7	±	1	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		55	±	7	125	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
6816	16/05/2022	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	8	<5	±		<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,10	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		59	±	7	129	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±		0,20	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
10384	21/06/2022	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		5	±	1	25	±	9	6	±	1	1,60	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4856	20/04/2022	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		24	±	9	16	±	3	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,11	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		57	±	7	159	±	13	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
6452	10/05/2022	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		20	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9697	15/06/2022	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		5	±	1	26	±	9	13	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		40	±	5	145	±	12	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
4110	05/04/2022	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		13	±		9	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		35	±	4	78	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±		0,20	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
5910	03/05/2022	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		14	±		9	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,08	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,05	±	0,02		±		<0,1	±			±			±		37	±	5	83	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±		0,50	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
8895	07/06/2022	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		27	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4099	05/04/2022	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5899	03/05/2022	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		14	±	3	2,00	±	0,20	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,14	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		40	±	5	184	±	15	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±		0,30	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
8878	07/06/2022	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		12	±		14	±	2	1,60	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		41	±	5	137	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
10583	22/06/2022	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<12	±		14	±	2	0,80	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		40	±	5	190	±	15	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
11190	29/06/2022	San Donaci	Impianto di depurazione di S.Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		18	±		8	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4505	13/04/2022	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		14	±		10	±	2	0,70	±	0,10	<0,2	±		0,003	±	0,002	<0,02	±		<5	±		0,08	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,08	±	0,04		±		<0,1	±			±			±		46	±	6	80	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
6453	10/05/2022	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		13	±		10	±	2	<0,5	±		<0,2	±		0,004	±	0,002	<0,02	±		<5	±		0,15	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		55	±	7	116	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,30	±		0,20	±		0,50	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
11192	29/06/2022	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		19	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4518	13/04/2022	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	8	10	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,09	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		71	±	9	224	±	18	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
6457	10/05/2022	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		14	±		10	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,11	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		58	±	7	167	±	13	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,50	±		<0,2	±		0,50	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
9424	13/06/2022	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		18	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4294	11/04/2022	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		18	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6581	11/05/2022	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9751	15/06/2022	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4382	12/04/2022	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		25	±	9	9	±	2	1,10	±	0,10	<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		61	±	7	139	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
6315	09/05/2022	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		29	±	9	8	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		0,09	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,03	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		58	±	7	126	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±		0,30	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		5	±			±
9413	13/06/2022	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		19	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5227	26/04/2022	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		13	±		6	±	1	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±			±		30	±	4	69	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		590	±	370-810		±		0	±			±
7064	17/05/2022	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		13	±		8	±	2	<0,5	±		<0,2	±		<0,002	±		<0,02	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,2	±		<0,04	±			±		<0,02	±		<0,04	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,02	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±			±		29	±	4	58	±	5	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		170	±	80-270		±		0	±			±
11079	28/06/2022	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±		<5	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±