## Sheet
Trimestre:	III trimestre 2022					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Taranto				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Francesco Catucci				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	20/10/2022				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod,A Rev,9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod,IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
12252	12/07/2022	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4	±		16	±	3	26	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14001	03/08/2022	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6	±		10	±	2	34	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16332	06/09/2022	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		9	±	2	24	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11939	07/07/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		2	±		13	±	3	<20	±		8	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		36	±		111	±	22	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		170	±	86-260		±		0%	±			±
13855	02/08/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		5	±	1	22	±	14	8	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,29	±	0,11		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		46	±		128	±	26	0,30	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		240	±	130-340		±		0%	±			±
16522	07/09/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		4	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12386	13/07/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		7	±	2	<20	±			±		1,30	±	0,10	0,10	±		0,012	±	0,005		±		<0,1	±		0,13	±	0,06	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,10	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		81	±	16	239	±	48	0,20	±		<0,5	±		<0,02	±		9,90	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		490	±	320-660		±		0%	±			±
14684	10/08/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		11	±	2	24	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17108	13/09/2022	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2	±		9	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13093	20/07/2022	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		8	±	2	<20	±		8	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		35	±		104	±	21	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		170	±	86-260		±		0%	±			±
14343	08/08/2022	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2	±		14	±	3	23	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16748	08/09/2022	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		3	±		16	±	3	33	±	14	12	±	3	2,10	±	0,20	0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,11	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		48	±		114	±	23	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
11452	04/07/2022	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5	±		15	±	3	32	±	14	6	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13776	01/08/2022	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4	±		10	±	2	27	±	14	10	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15982	01/09/2022	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<2	±		<1	±		22	±	14	9	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11944	07/07/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		2	±		5	±	1	<20	±		<5	±		0,50	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		45	±		35	±	7	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
14187	04/08/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2	±		5	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17391	15/09/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		6	±		10	±	2	<20	±		<5	±		1,00	±	0,10	0,20	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		0,40	±	0,10	0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,45	±	0,16		±			±			±			±		44	±		39	±	8	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		120	±	48-190		±		0%	±			±
12421	13/07/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		4	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14685	10/08/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		13	±	3	33	±	14		±		2,90	±	0,20	<0,1	±		<0,001	±			±		<0,1	±		0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,10	±		0,03	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,22	±	0,09		±			±			±			±		51	±		62	±	12	0,20	±		12	±	2	0,04	±		0,70	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,60	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		38000	±	23000-53000		±		0%	±			±
17107	13/09/2022	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		5	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11940	07/07/2022	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		2	±		11	±	2	<20	±		<5	±		0,50	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		45	±		37	±	7	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		130	±	55-200		±		10%	±			±
14195	04/08/2022	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		8	±	2	63	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17392	15/09/2022	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		<1	±		22	±	14	22	±	4	2,70	±	0,20	0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,03		±			±			±			±		68	±	14	122	±	24	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		840	±	590-1100		±		0%	±			±
12931	19/07/2022	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		2	±		8	±	2	24	±	14	8	±	2	2,00	±	0,20	0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,13	±	0,06		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		65	±	13	245	±	49	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		100%	±			±
16326	06/09/2022	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		9	±	2	30	±	14	10	±	2	0,60	±	0,10	0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,19	±	0,08		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		196	±	39	327	±	65	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
13771	01/08/2022	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4	±		9	±	2	31	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12245	12/07/2022	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		51	±	7	23	±	5	115	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13988	03/08/2022	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		48	±	7	53	±	9	115	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16335	06/09/2022	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		23	±	5	68	±	12	140	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13094	20/07/2022	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		4	±	1	22	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14713	10/08/2022	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		9	±	2	23	±	14	10	±	2	0,60	±	0,10	0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,11	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		43	±		123	±	25	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		10%	±			±
16747	08/09/2022	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		15	±	3	21	±	14	10	±	2	0,60	±	0,10	0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		48	±		114	±	23	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
11583	05/07/2022	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		3	±		5	±	1	24	±	14	<5	±		<0,5	±		<0,1	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,15	±	0,06		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		62	±	12	245	±	49	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		10%	±			±
13989	03/08/2022	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		5	±	1	23	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15991	01/09/2022	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		1	±		<20	±		7	±	2	0,50	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,19	±	0,08		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		42	±		125	±	25	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
12056	11/07/2022	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5	±		5	±	1	28	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14152	04/08/2022	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3	±		10	±	2	31	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16743	08/09/2022	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		12	±	3	89	±	16	7	±	2	4,10	±	0,30	0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,12	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,03		±			±			±			±		51	±		173	±	35	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
12080	11/07/2022	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4	±		7	±	2	<20	±		9	±	2	2,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14185	04/08/2022	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		3	±	1	27	±	14	11	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16208	05/09/2022	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		8	±	2	<20	±		11	±	2	2,10	±	0,20	0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,12	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		45	±		119	±	24	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,00		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
12078	11/07/2022	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		8	±		5	±	1	20	±	14	11	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,12	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		157	±	31	49	±	10	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		110	±	42-180		±		0%	±			±
14184	04/08/2022	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4	±		10	±	2	20	±	14	11	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16207	05/09/2022	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		7	±	2	<20	±		12	±	3	0,50	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12060	11/07/2022	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		2	±	1	<20	±		<5	±		<0,5	±		0,20	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		21	±		41	±	8	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
14149	04/08/2022	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6	±		12	±	3	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16741	08/09/2022	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		3	±		13	±	3	29	±	14	<5	±		0,70	±	0,10	0,30	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,08	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		19	±		24	±		0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		120	±	48-190		±		0%	±			±
11724	06/07/2022	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		22	±	4	<20	±		13	±	3	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		26	±		55	±	11	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		100	±	36-160		±		0%	±			±
13838	02/08/2022	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		10	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16521	07/09/2022	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		2	±		5	±	1	<20	±		7	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		27	±		56	±	11	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
11920	07/07/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2	±		9	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13849	02/08/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		12	±	3	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16520	07/09/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4	±		4	±	1	21	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11722	06/07/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		27	±	5	<20	±		9	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,08	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		40	±		88	±	18	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		1400	±	610-2100		±		0%	±			±
13837	02/08/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		4	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16519	07/09/2022	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		5	±	1	<20	±		7	±	2	0,50	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		29	±		57	±	11	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		1600	±	800-2500		±		0%	±			±
11455	04/07/2022	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2	±		15	±	3	40	±	14	13	±	3	1,10	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13778	01/08/2022	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		13	±	3	33	±	14	11	±	2	1,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15971	01/09/2022	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		2	±	1	47	±	15	10	±	2	1,20	±	0,10	0,10	±		0,002	±	0,001	<0,01	±		<0,1	±		0,27	±	0,11		±		<0,1	±			±		0,10	±		0,03	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		32	±		106	±	21	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
11450	04/07/2022	San Giorgio Jonico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		4	±	1	23	±	14	12	±	3	1,40	±	0,10	<0,1	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,10	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±			±			±			±		49	±		133	±	27	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		120	±	47-190		±		0%	±			±
13766	01/08/2022	San Giorgio Jonico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		10	±	2	<20	±		10	±	2	1,20	±	0,10	<0,1	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,10	±	0,05		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		46	±		129	±	26	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
15978	01/09/2022	San Giorgio Jonico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		4	±	1	<20	±		10	±	2	0,90	±	0,10	<0,1	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,18	±	0,07		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		44	±		132	±	26	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		150	±	73-240		±		0%	±			±
11534	05/07/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		19	±	4	38	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12769	18/07/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		13	±	3	32	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14360	08/08/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8	±		10	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15222	22/08/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		2	±	1	<20	±			±		5,00	±	0,40	0,10	±		<0,001	±			±		<0,1	±		0,15	±	0,06	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		41	±		106	±	21	0,30	±		7,50	±	1	0,60	±	0,13	3,90	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
16206	05/09/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2	±		7	±	2	22	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17493	19/09/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		5	±	1	27	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11535	05/07/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		11	±	2	35	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12770	18/07/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4	±		7	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14358	08/08/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9	±		10	±	2	29	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15221	22/08/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		4	±	1	<20	±			±		5,50	±	0,40	<0,1	±		<0,001	±			±		<0,1	±		0,38	±	0,14	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		87	±	17	490	±	98	0,20	±		<2,5	±		<0,02	±		31,50	±	1,00	<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
16209	05/09/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9	±		9	±	2	34	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17495	19/09/2022	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7	±		6	±	1	30	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11584	05/07/2022	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		5	±		15	±	3	<80	±		11	±	2	1,10	±	0,10	0,10	±		0,003	±	0,001	<0,01	±		<0,1	±		0,99	±	0,32		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±			±			±			±		318	±	64	2029	±	406	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		4000	±	2500-5500		±		0%	±			±
13770	01/08/2022	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		5	±		13	±	3	86	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16328	06/09/2022	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		2	±		10	±	2	<80	±		8	±	2	0,90	±	0,10	0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,63	±	0,22		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		277	±	55	1820	±	364	0,30	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±