## Sheet
Periodo:	I trimestre 2023					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Foggia				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	Dott.ssa Rosaria Petruzzelli				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	15/05/2023				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
135	10/01/2023	Accadia	Impianto di depurazione di Accadia (1607100101A)	1607100101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,8	±		3	±		21	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1754	15/02/2023	Alberona	Impianto di depurazione di Alberona (1607100201A)	1607100201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7,9	±		6	±		34	±	6		±		1,00	±	0,16	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		61	±		138	±	9	0,43	±		2,81	±	0,20	0,50	±		7	±			±			±			±			±			±			±			±		0,48	±	0,17	0,93	±	0,30	1,41	±	0,35		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		25	±		<10	±		26	±
262	12/01/2023	Anzano di Puglia	Impianto di depurazione di Anzano di Puglia (1607100301A)	1607100301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		10	±		97	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
384	17/01/2023	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,2	±		6	±		56	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1493	09/02/2023	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2,0	±		5	±		35	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2691	02/03/2023	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,0	±		12	±		42	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
204	11/01/2023	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,2	±		<3	±		<20	±			±		0,74	±	0,14	0,20	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		0,15	±			±			±			±			±		35	±		106	±	9	0,28	±		<2,5	±		<0,02	±		5	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,47	±	0,17	0,47	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		64	±	±3,9	100	±		100	±
1365	07/02/2023	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,8	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2590	01/03/2023	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,4	±		5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
202	11/01/2023	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 2 (1607100501B)	1607100501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1366	07/02/2023	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 2 (1607100501B)	1607100501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,0	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
998	31/01/2023	Biccari	Impianto di depurazione di Biccari (1607100601A)	1607100601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,9	±		<3	±		<20	±			±		0,68	±	0,14	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		0,08	±			±			±			±			±		20	±		78	±	2	0,23	±		<2,5	±		<0,02	±		1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,36	±	0,13	0,43	±	0,16	0,79	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		66	±	±1	100	±		91	±	±0,44
847	26/01/2023	Bovino	Impianto di depurazione di Bovino (1607100701A)	1607100701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		<2,0	±		<3	±		<20	±			±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		29	±		30	±	2	0,37	±		<2,5	±		<0,02	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,47	±	0,17	0,47	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		2200	±	[1100-3200]	<10	±		<10	±		<10	±
462	18/01/2023	Cagnano Varano	Impianto di depurazione di Cagnano Varano (1607100801A)	1607100801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		21	±	2,8	6	±		49	±	6	<5,0	±		2,13	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1689	14/02/2023	Cagnano Varano	Impianto di depurazione di Cagnano Varano (1607100801A)	1607100801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		9,5	±		8	±		53	±	7	8,2	±	1,8	1,06	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
200	11/01/2023	Candela	Impianto di depurazione di Candela (1607100901A)	1607100901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2,0	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1489	09/02/2023	Candela	Impianto di depurazione di Candela (1607100901A)	1607100901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,4	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		<2,0	±		<3	±		<20	±			±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,09	±			±			±			±			±		16	±		37	±	2	0,23	±		<2,5	±		<0,02	±		6	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,56	±	0,20	0,56	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±		20	±		<10	±		13	±
365	17/01/2023	Carapelle	Impianto di depurazione di Carapelle (1607101001A)	1607101001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		14	±	2,2	8	±		53	±	7		±		0,83	±	0,15	0,10	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,05	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,06	±			±			±			±			±		123	±		191	±	9	0,38	±		6,76	±	0,48	0,50	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		0,25	±	0,10	0,94	±	0,30	1,19	±	0,32		±			±			±			±			±			±			±		31	±	[18-44]	<10	±		<10	±		19	±
1233	03/02/2023	Carapelle	Impianto di depurazione di Carapelle (1607101001A)	1607101001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	2,5	6	±		78	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
395	17/01/2023	Carlantino	Impianto di depurazione di Carlantino (1607101101A)	1607101101A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7,5	±		4	±		21	±	5	13,9	±	3,1	0,63	±	0,14	0,10	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		88	±		74	±	2	0,43	±		<2,5	±		0,02	±		13	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,57	±	0,20	0,57	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		32	±	[18-45]	<10	±		<10	±		<10	±
463	18/01/2023	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7,7	±		8	±		44	±	6	6,6	±	1,5	3,75	±	0,29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1687	14/02/2023	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,0	±		4	±		32	±	6	5,2	±	1,1	2,82	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1000	31/01/2023	Casalnuovo Monterotaro	Impianto di depurazione di Casalnuovo Monterotaro (1607101301A)	1607101301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		8,2	±		9	±		53	±	7		±		0,79	±	0,15	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		97	±		85	±	2	0,66	±		<2,5	±		0,06	±		7	±			±			±			±			±			±			±			±		0,27	±	0,11	0,42	±	0,15	0,69	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±		31000	±	[17000-45000]	<10	±		<10	±		<10	±
994	31/01/2023	Casalvecchio di Puglia	Impianto di depurazione di Casalvecchio di Puglia (1607101401A)	1607101401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	2,0	<3	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
198	11/01/2023	Castelluccio dei Sauri	Impianto di depurazione di Castelluccio dei Sauri (1607101501A)	1607101501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		24	±	3,0	15	±	4	126	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1488	09/02/2023	Castelluccio dei Sauri	Impianto di depurazione di Castelluccio dei Sauri (1607101501A)	1607101501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		17	±	2,4	16	±	4	107	±	10		±		4,98	±	0,35	0,20	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,10	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		44	±		99	±	2	0,24	±		57,70	±	7,90	0,28	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		1,18	±	0,37	1,79	±	0,52	2,97	±	0,64		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		67	±	±3,2	100	±		60	±	±2
996	31/01/2023	Castelluccio Valmaggiore	Impianto di depurazione di Castelluccio Valmaggiore (1607101601A)	1607101601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		8,5	±		4	±		59	±	7		±		1,39	±	0,18	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		58	±		57	±	2	0,35	±		<2,5	±		0,09	±		13	±			±			±			±			±			±			±			±		0,24	±	0,10	0,61	±	0,21	0,85	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±		110	±	[40-180]	12	±		<10	±		13	±
993	31/01/2023	Castelnuovo della Daunia	Impianto di depurazione di Castelnuovo della Daunia (1607101701B)	1607101701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,5	±		<3	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
604	19/01/2023	Celenza Valfortore	Impianto di depurazione di Celenza Valfortore (1607101801B)	1607101801B	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		<2,0	±		4	±		20	±	5	11,3	±	2,5	<0,5	±		0,10	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		64	±		78	±	2	0,33	±		<2,5	±		0,22	±		9	±			±			±			±			±			±			±			±		0,38	±	0,14	0,58	±	0,20	0,96	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±		10	±	[3-17]	<10	±		<10	±		<10	±
999	31/01/2023	Celle di San Vito	Impianto di depurazione di Celle di San Vito (1607101901A)	1607101901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,0	±		11	±		56	±	7		±		1,44	±	0,18	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,20	±		0,04	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		54	±		57	±	2	<0,20	±		15,20	±	2,10	0,18	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		1,13	±	0,35	1,97	±	0,57	3,10	±	0,67		±			±			±			±			±			±			±		5 stimate	±		23	±		<10	±		46	±
130	10/01/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		21	±	2,8	10	±		90	±	9	17,1	±	1,5	1,92	±	0,20	0,20	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,10	±		0,05	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		79	±		450	±	10	0,45	±		2,50	±	0,18	0,43	±		7	±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,12	1,07	±	0,34	1,37	±	0,36		±			±			±			±			±			±			±		21	±	[11-31]	<10	±		<10	±		33	±
714	24/01/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		54	±	5,4	15	±	4	114	±	10	24,6	±	2,1	3,34	±	0,27		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1357	07/02/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		9,5	±		5	±		56	±	7	7,5	±	1,6	0,99	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1969	21/02/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		12	±	2,0	13	±		58	±	7	11,5	±	2,5	1,91	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2826	07/03/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		8,7	±		16	±	4	97	±	9	13,3	±	2,9	1,48	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4097	23/03/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		30	±	3,5	31	±	7	123	±	10	17,0	±	1,5	19,50	±	1,40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
715	24/01/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola B.go Libertà (1607102002A)	1607102002A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,6	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,7	±		4	±		36	±	6		±		3,69	±	0,29	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,20	±		0,09	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		37	±		121	±	9	0,33	±		4,53	±	0,32	0,03	±		8	±			±			±			±			±			±			±			±		0,34	±	0,13	1,26	±	0,39	1,60	±	0,41		±			±			±			±			±			±			±		17	±	[8-26]	27	±		<10	±		89	±	±1,1
1163	02/02/2023	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti (1607102101A)	1607102101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		7,3	±		19	±	5	46	±	6		±		<0,5	±		0,20	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,07	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		89	±		110	±	9	0,33	±		24,90	±	3,40	0,52	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,51	±	0,18	1,25	±	0,39	1,76	±	0,43		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		28	±		<10	±		<10	±
1160	02/02/2023	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti Marina (1607102102A)	1607102102A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,4	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		17	±	2,4	9	±		53	±	7		±		2,21	±	0,22	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,20	±		0,22	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		91	±		230	±	9	<0,20	±		28,00	±	3,80	1,26	±	0,06	8	±			±			±			±			±			±			±			±		0,53	±	0,19	0,88	±	0,29	1,41	±	0,34		±			±			±			±			±			±			±		3700	±	[2200-5200]	44	±		25	±		17	±
212	11/01/2023	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		3,2	±		<3	±		21	±	5	<5,0	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,32	±			±			±			±			±		28	±		121	±	9	0,22	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,70	±	0,24	0,70	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		69	±	±1,5	100	±		89	±	±0,67
1691	14/02/2023	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±		2	±			±			±			±		Assenti	±		<2,0	±		<3	±		<20	±		7,3	±	1,6	<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		33	±		85	±	2	0,27	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,48	±	0,17	0,48	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		21	±		<10	±		72	±	±2,8
3446	14/03/2023	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,7	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
466	18/01/2023	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,6	±		5	±		<20	±			±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		28	±		44	±	2	0,23	±		<2,5	±		0,14	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,12	0,71	±	0,24	1,01	±	0,27		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		<10	±		<10	±		<10	±
3247	10/03/2023	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,7	±		<3	±		21	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4349	28/03/2023	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2,0	<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
464	18/01/2023	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 2 (1607102301B)	1607102301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,4	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		<2,0	±		<3	±		<20	±			±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		7	±		8	±		<0,20	±		<2,5	±		0,05	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,39	±	0,14	0,92	±	0,30	1,31	±	0,33		±			±			±			±			±			±			±		1500	±	[640-2300]	<10	±		<10	±		<10	±
364	17/01/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Borgo Incoronata (1607102402A)	1607102402A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,7	±		8	±		90	±	9		±		3,71	±	0,29	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,06	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		107	±		124	±	9	0,40	±		2,68	±	0,19	0,40	±		9	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		1,06	±	0,34	1,06	±	0,34		±			±			±			±			±			±			±		1 m.o. presenti	±		27	±		<10	±		26	±
128	10/01/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,8	±		3	±		24	±	5		±		3,57	±	0,28	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		74	±		92	±	2	0,42	±		<2,5	±		0,02	±		8	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,58	±	0,20	0,58	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		39	±		<10	±		57	±	±6
713	24/01/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,8	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1352	07/02/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,0	±		<3	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1967	21/02/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,8	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2823	07/03/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,9	±		5	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4106	24/03/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,6	±		<3	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
391	17/01/2023	Ischitella	Impianto di depurazione di Ischitella Vecchio (1607102501A)	1607102501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		<3	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
127	10/01/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5,5	±		3	±		27	±	5	7,3	±	1,6	0,69	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1415	08/02/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,4	±		5	±		36	±	6	6,1	±	1,3	1,35	±	0,17	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,30	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		107	±		255	±	9	0,47	±		<2,5	±		0,04	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,56	±	0,20	0,56	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		16	±	[8-25]	16	±		<10	±		<10	±
2694	02/03/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,0	±		7	±		26	±	5	<5,0	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
125	10/01/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,0	±		<3	±		<20	±		5,6	±	1,2	0,57	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1490	09/02/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		5	±		38	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2695	02/03/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,0	±		6	±		<20	±		5,0	±	1,1	0,62	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4600	31/03/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		6,3	±		<3	±		<20	±		5,6	±	1,2	0,56	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
122	10/01/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		29	±	3,4	31	±	7	96	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1416	08/02/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		9,8	±		19	±	5	58	±	7		±		1,47	±	0,18	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		91	±		131	±	9	0,31	±		18,10	±	2,50	0,88	±	0,04	<1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,44	±	0,16	0,73	±	0,24	1,17	±	0,29		±			±			±			±			±			±			±		27	±	[15-39]	43	±		<10	±		24	±
2692	02/03/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,0	±		42	±	9	52	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
124	10/01/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,8	±		4	±		30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1417	08/02/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,0	±		3	±		30	±	5		±		2,57	±	0,23	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		132	±		145	±	9	0,58	±		<2,5	±		0,07	±		7	±			±			±			±			±			±			±			±		0,59	±	0,20	0,70	±	0,24	1,29	±	0,31		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		30	±		<10	±		<10	±
2589	01/03/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,4	11	±		103	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
129	10/01/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		9,4	±		12	±		56	±	7		±		0,95	±	0,15	0,10	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,50	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		152	±		681	±	11	0,42	±		6,80	±	0,48	0,45	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		0,34	±	0,13	0,77	±	0,26	1,11	±	0,29		±			±			±			±			±			±			±		120	±	[46-190]		±		<10	±		24	±
742	24/01/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,5	±		5	±		45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1353	07/02/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,3	±		5	±		46	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4110	24/03/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		40	±	4,3	21	±	5	68	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
267	12/01/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 2 (1607102902A)	1607102902A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		10	±	1,9	<3	±		23	±	5		±		3,42	±	0,28	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		90	±		85	±	2	0,41	±		<2,5	±		<0,02	±		8	±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,08	0,54	±	0,19	0,74	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±		9 stimate	±		22	±		25	±		29	±
1968	21/02/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,6	±		3	±		30	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2824	07/03/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,6	±		13	±		65	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
284	13/01/2023	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2,0	8	±		74	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1157	02/02/2023	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9,9	±		5	±		63	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3504	15/03/2023	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		8,5	±		6	±		47	±	6		±		1,44	±	0,18	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,06	±			±			±			±			±		111	±		152	±	9	0,39	±		7,72	±	0,55	0,25	±		13	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,66	±	0,22	0,66	±	0,22		±			±			±			±			±			±			±		14	±	[6-22]	<10	±		<10	±		22	±
271	12/01/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±		3	±			±			±			±		Assenti	±		2,8	±		3	±		29	±	5	10,5	±	2,3	<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		77	±		103	±	9	0,31	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,41	±	0,15	0,61	±	0,21	1,02	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±		<10	±		<10	±		28	±
1359	07/02/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±		4	±			±			±			±		Assenti	±		7,0	±		5	±		41	±	6	14,4	±	1,3	<0,5	±		0,20	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,20	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		0,00	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,06	±			±			±			±			±		104	±		188	±	9	<0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,54	±	0,19	0,61	±	0,21	1,15	±	0,28		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		18	±		<10	±		55	±	±1,8
3196	09/03/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		5	±		43	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
272	12/01/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±		4	±			±			±			±		Assenti	±		<2,0	±		5	±		38	±	6	5,6	±	1,2	<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		102	±		181	±	9	0,22	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,40	±	0,15	0,59	±	0,20	0,99	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		65	±	±3,6	<10	±		85	±	±1,2
1360	07/02/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±		5	±			±			±			±		Assenti	±		2,1	±		<3	±		25	±	5	6,5	±	1,4	2,34	±	0,22	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,20	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		115	±		191	±	9	0,26	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,31	±	0,12	0,37	±	0,14	0,68	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		31	±		<10	±		82	±	±1,6
3193	09/03/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,0	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
858	26/01/2023	Monteleone di Puglia	Impianto di depurazione di Monteleone di Puglia (1607103201A)	1607103201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,0	±		<3	±		20	±	5		±		0,52	±	0,13	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		25	±		39	±	2	0,33	±		<2,5	±		<0,02	±		7	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,62	±	0,21	0,62	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±		340	±	[200-480]	<10	±		<10	±		14	±
635	20/01/2023	Motta Montecorvino	Impianto di depurazione di Montecorvino (1607103401A)	1607103401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,7	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
603	19/01/2023	Ordona	Impianto di depurazione di Ordona (1607106301A)	1607106301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,7	±		11	±		49	±	6		±		0,97	±	0,16	0,10	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,07	±			±			±			±			±		55	±		103	±	9	0,25	±		7,15	±	0,51	0,64	±	0,03	4	±			±			±			±			±			±			±			±		0,41	±	0,15	0,90	±	0,29	1,31	±	0,33		±			±			±			±			±			±			±		4 stimate	±		<10	±		<10	±		20	±
3536	16/03/2023	Ordona	Impianto di depurazione di Ordona (1607106301A)	1607106301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,6	±		8	±		71	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		17	±	[8-26]	66	±	±2	100	±		27	±
268	12/01/2023	Orsara di Puglia	Impianto di depurazione di Orsara di Puglia (1607103501A)	1607103501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,1	±		6	±		57	±	7		±		0,74	±	0,14	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		48	±		50	±	2	0,36	±		<2,5	±		<0,02	±		8	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,58	±	0,20	0,58	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		16	±		<10	±		10	±
269	12/01/2023	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±		5	±			±			±			±		Assenti	±		12	±	2,0	6	±		49	±	6	9,1	±	2,0	1,02	±	0,16	0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,18	±			±			±			±			±		104	±		195	±	9	0,43	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,55	±	0,19	0,55	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		68	±	±1,9	15	±		92	±	±0,22
1234	03/02/2023	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	2,2	6	±		56	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2591	01/03/2023	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8,8	±		24	±	6	55	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
859	26/01/2023	Panni	Impianto di depurazione di Panni (1607103701A)	1607103701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,4	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		19	±	2,6	14	±		53	±	7		±		0,89	±	0,15	0,10	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		17	±		30	±	2	0,31	±		<2,5	±		0,08	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		0,58	±	0,20	2,16	±	0,62	2,74	±	0,65		±			±			±			±			±			±			±		35	±	[21-50]	19	±		<10	±		61	±	±2,1
132	10/01/2023	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,0	±		6	±		29	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1364	07/02/2023	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		8,5	±		<3	±		29	±	5		±		2,64	±	0,24	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		89	±		177	±	9	0,28	±		<2,5	±		<0,02	±		15	±			±			±			±			±			±			±			±		0,33	±	0,12	0,62	±	0,21	0,95	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±		47	±	[29-65]	37	±		<10	±		74	±	±0,41
3568	16/03/2023	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,1	±		6	±		49	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
636	20/01/2023	Pietramontecorvino	Impianto di depurazione di Pietramontecorvino (1607103901A)	1607103901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,3	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
602	19/01/2023	Rignano Garganico	Impianto di depurazione di Rignano Garganico (1607104101A)	1607104101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,8	±		5	±		33	±	6		±		3,28	±	0,27	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		99	±		110	±	9	0,30	±		<2,5	±		0,04	±		21	±	2		±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,68	±	0,23	0,68	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±		500	±	[310-690]	11	±		<10	±		<10	±
207	11/01/2023	Rocchetta Sant'Antonio	Impianto di depurazione di Rocchetta Sant' Antonio (1607104201A)	1607104201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		6,0	±		<3	±		<20	±			±		<0,5	±		0,30	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,05	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		60	±		103	±	9	0,30	±		<2,5	±		<0,02	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,92	±	0,30	0,92	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		<10	±		<10	±		10	±
393	17/01/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,3	±		<3	±		<20	±			±		4,38	±	0,32	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		74	±		199	±	9	0,30	±		<2,5	±		0,04	±		22	±	3		±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,97	±	0,31	0,97	±	0,31		±			±			±			±			±			±			±		16000	±	[7000-25000]	24	±		<10	±		13	±
1492	09/02/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,2	±		<3	±		21	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3192	09/03/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,0	±		<3	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
392	17/01/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,4	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		14	±	2,2	13	±		107	±	10		±		1,24	±	0,17	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,40	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,30	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		250	±		1446	±		0,27	±		<2,50	±		1,28	±	0,06	6	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,4	±		0,92	±	0,30	0,92	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		<10	±		17	±
1491	09/02/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		30	±	3,5	6	±		51	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3191	09/03/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,5	±		6	±		50	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
995	31/01/2023	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7,5	±		6	±		57	±	7	17,6	±	1,5	1,08	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1737	15/02/2023	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,8	±		5	±		44	±	6	28,5	±	2,5	1,06	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
801	25/01/2023	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±		3	±			±			±			±		Assenti	±		2,6	±		7	±		34	±	6	12,1	±	2,7	0,81	±	0,15	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		71	±		135	±	9	0,27	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,43	±	0,16	1,01	±	0,32	1,44	±	0,36		±			±			±			±			±			±			±		1200	±	[460-1900]	<10	±		<10	±		<10	±
2071	22/02/2023	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	5	±		46	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3571	16/03/2023	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		11	±	2,0	8	±		62	±	7	<5,0	±		0,99	±	0,16	0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,22	±			±			±			±			±		82	±		113	±	9	0,35	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,56	±	0,20	0,64	±	0,22	1,20	±	0,29		±			±			±			±			±			±			±		100	±	[32-170]	63	±	±2,9	<10	±		13	±
798	25/01/2023	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	4	±			±			±			±		Assenti	±		4,8	±		3	±		25	±	5	7,2	±	1,6	2,17	±	0,21	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		81	±		121	±	9	0,30	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,57	±	0,20	0,44	±	0,16	1,01	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±		78	±	[52-100]	14	±		<10	±		15	±
2072	22/02/2023	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,1	±		<3	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3570	16/03/2023	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,2	2	±			±			±			±		Assenti	±		4,2	±		3	±		25	±	5	13,6	±	3,0	<0,5	±		0,20	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		79	±		103	±	9	0,23	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,65	±	0,22	0,35	±	0,13	1,00	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±		1200	±	[460-1900]	14	±		<10	±		<10	±
386	17/01/2023	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		99	±	9,0	263	±		576	±	35	67,6	±	5,8	7,74	±	0,59	0,30	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,30	±		0,04	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		0,04	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,11	±			±			±			±			±		72	±		142	±	9	0,38	±		68,20	±	9,30	0,25	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		4,56	±		36,00	±		40,56	±			±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		44	±		100	±		96	±	±0,21
1414	08/02/2023	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		89	±	8,2	219	±		433	±	27	55,4	±	4,8	5,76	±	0,50		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3572	16/03/2023	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		140	±	12	219	±		427	±	27	53,2	±	4,6	6,00	±	0,51		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
875	27/01/2023	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		12	±	2,0	9	±		47	±	6	13,8	±	3,0	3,47	±	0,28		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1690	14/02/2023	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,3	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		12	±	2,0	12	±		108	±	10	18,6	±	1,6	2,95	±	0,25	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		0,05	±			±			±			±			±		79	±		241	±	9	0,28	±		<2,5	±		0,05	±		15	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,66	±	0,22	0,66	±	0,22		±			±			±			±			±			±			±		5 stimate	±		21	±		<10	±		18	±
2696	02/03/2023	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		8,0	±		11	±		40	±	6	11,1	±	2,4	1,82	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
210	11/01/2023	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±		3	±			±			±			±		Assenti	±		22	±	2,8	15	±	4	72	±	8	19,9	±	1,7	1,78	±	0,20	0,30	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,04	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		87	±		103	±	9	0,43	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,42	±	0,15	0,81	±	0,27	1,23	±	0,31		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		29	±		<10	±		24	±
1494	09/02/2023	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	14	±		52	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2697	02/03/2023	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8,0	±		27	±	6	83	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
745	24/01/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		150	±	13	149	±		430	±	27		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
746	24/01/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		23	±	2,9	21	±	5	60	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1001	31/01/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		58	±	5,7	128	±		326	±	21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1002	31/01/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		53	±	5,3	64	±	14	216	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1361	07/02/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		88	±	8,1	119	±		351	±	23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1362	07/02/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		8,4	±		11	±		48	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2187	23/02/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		110	±	9,9	151	±		479	±	30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2188	23/02/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		52	±	5,2	30	±	7	91	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3448	14/03/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		87	±	8,0	213	±		502	±	31		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3449	14/03/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		230	±	19	40	±	9	92	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4604	31/03/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		120	±	11	159	±		365	±	23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4605	31/03/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		28	±	3,3	60	±	13	175	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
138	10/01/2023	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	2	±			±			±			±		Assenti	±		9,6	±		5	±		29	±	5	12,7	±	2,8	2,54	±	0,23	0,20	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,04	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,16	±			±			±			±			±		27	±		58	±	2	<0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,76	±	0,25	0,76	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±		7700	±	[5100-10000]	14	±		<10	±		17	±
1692	14/02/2023	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8,0	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3447	14/03/2023	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6,6	±		<3	±		21	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
199	11/01/2023	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		25	±	3,1	6	±		60	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1487	09/02/2023	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,9	±		4	±		33	±	6		±		1,21	±	0,17	0,10	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		99	±		131	±	9	0,33	±		<2,5	±		<0,02	±		8	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,46	±	0,17	0,46	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		6 stimate	±		<10	±		<10	±		65	±	±3,4
2693	02/03/2023	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,0	±		9	±		25	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
468	18/01/2023	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		61	±	6,0	27	±	6	80	±	8		±		6,36	±	0,53	0,20	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,30	±		0,07	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,08	±			±			±			±			±		122	±		191	±	9	0,46	±		2,76	±	0,20	0,34	±		6	±			±			±			±			±			±			±			±		0,77	±	0,26	0,86	±	0,28	1,63	±	0,38		±			±			±			±			±			±			±		32000	±	[18000-46000]	12	±		<10	±		10	±
2825	07/03/2023	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	2,2	9	±		46	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4486	29/03/2023	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	6	±		55	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
469	18/01/2023	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		25	±	3,1	12	±		98	±	9		±		1,02	±	0,16	0,30	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,20	±		0,04	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		99	±		170	±	9	0,39	±		29,20	±	4,00	0,08	±		<1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,66	±	0,22	2,28	±	0,64	2,94	±	0,68		±			±			±			±			±			±			±		15	±	[6-23]	63	±	±4,2	<10	±		59	±	±2,9
3160	09/03/2023	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		26	±	3,2	13	±		112	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		7 stimate	±			±			±			±
4487	29/03/2023	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,3	±		6	±		64	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
270	12/01/2023	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±		3	±			±			±			±		Assenti	±		4,7	±		4	±		30	±	5	8,3	±	1,8	2,46	±	0,23	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		71	±		103	±	9	0,30	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,38	±	0,14	0,46	±	0,17	0,84	±	0,22		±			±			±			±			±			±			±		480	±		24	±		<10	±		71	±	±1,5
131	10/01/2023	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	2,5	26	±	6	81	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1363	07/02/2023	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		14	±	2,2	15	±	4	49	±	6		±		3,43	±	0,28	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,06	±			±			±			±			±		88	±		163	±	9	0,31	±		<2,5	±		0,26	±		10	±			±			±			±			±			±			±			±		0,25	±	0,10	0,74	±	0,25	0,99	±	0,27		±			±			±			±			±			±			±		17000	±	[7700-26000]	16	±		<10	±		17	±
3569	16/03/2023	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		45	±	4,7	15	±	4	130	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
205	11/01/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,4	±		4	±		35	±	6		±		3,61	±	0,28	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		103	±		393	±	9	0,32	±		<2,5	±		<0,02	±		16	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,44	±	0,16	0,44	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±		7 stimate	±		20	±		<10	±		<10	±
744	24/01/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,3	±		<3	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1158	02/02/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,7	±		<3	±		32	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2070	22/02/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,3	±		4	±		34	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2863	07/03/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,0	±		11	±		103	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4096	23/03/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		<3	±		32	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1166	02/02/2023	Volturara Appula	Impianto di depurazione di Volturara Appula (1607106101B)	1607106101B	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		<2,0	±		<3	±		<20	±		5,5	±	1,2	<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,20	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		0,21	±			±			±			±			±		15	±		27	±	2	0,29	±		<2,5	±		<0,02	±		5	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,32	±	0,12	0,32	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		630	±	[410-850]	58	±	±3	<10	±		<10	±
1159	02/02/2023	Volturino	Impianto di depurazione di Volturino (1607106201A)	1607106201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		12	±	2,0	13	±		54	±	7		±		0,58	±	0,14	0,30	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		95	±		106	±	9	0,32	±		<2,5	±		11,20	±		13	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,96	±	0,31	0,96	±	0,31		±			±			±			±			±			±			±		43000	±	[26000-60000]	<10	±		<10	±		<10	±
743	24/01/2023	Zapponeta	Impianto di depurazione di Zapponeta (1607106401A)	1607106401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,7	±		7	±		61	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±