## Sheet
Trimestre:	I trimestre 2023					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Taranto				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Francesco Catucci				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	27/06/2023				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod. IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
254	12/01/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		3	±		3	±	1	24	±	14	8	±	2	<0,5	±		0,20	±	0,10	<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,03		±			±			±			±		39	±		76	±	15	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1400	08/02/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1400	08/02/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		26	±	3	176	±	14	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		0,19	±	0,05	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1400	08/02/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,06	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2520	01/03/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2520	01/03/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		16	±	4	<5	±		31	±	9	10	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		19	±	2	75	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2520	01/03/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,70	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		0,20	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
31	04/01/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		10	±	2	30	±	14	11	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,16	±	0,07		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,07	±	0,03		±			±			±			±		47	±		106	±	21	0,70	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1014	01/02/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1014	01/02/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	12	±	2	0,50	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		38	±	5	128	±	10	0,64	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,23	±	0,07	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1014	01/02/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,07	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2568	01/03/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		120	±	48-190		±		0%	±			±
2568	01/03/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		11	±	2	0,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		39	±	5	125	±	10	0,68	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		0,50	±	0,10	0,15	±	0,04	0,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2568	01/03/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
94	10/01/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		<1	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1287	06/02/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2802	07/03/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
156	11/01/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		5	±		7	±	2	46	±	15	9	±	2	<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		71	±	14	95	±	19	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1740	15/02/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1740	15/02/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		24	±	7	12	±	2	0,50	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		24	±	3	87	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,52	±	0,15	0,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1740	15/02/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3498	15/03/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
3498	15/03/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		11	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		24	±	3	88	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,12	±		0,18	±	0,05	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3498	15/03/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16	03/01/2023	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		3	±		<1	±		43	±	14	12	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1124	02/02/2023	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		25	±	7	12	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2554	01/03/2023	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		15	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
339	17/01/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		<1	±		<20	±		6	±	1	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		0,10	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,17	±	0,07		±			±			±			±		48	±		51	±	10	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		40%	±			±
1648	14/02/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1648	14/02/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		34	±	4	42	±	3	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		0,11	±	0,03	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1648	14/02/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,09	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2987	08/03/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2987	08/03/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		39	±	8	51	±	4	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2987	08/03/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		0,10	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
101	10/01/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		3	±		11	±	2	<20	±			±		1,10	±	0,10	0,10	±		<0,001	±			±		<0,1	±		0,05	±	0,03	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		47	±		69	±	14	0,10	±		<2,5	±		0,03	±		15,30	±	0,50	<1	±		1,40	±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1288	06/02/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2805	07/03/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2805	07/03/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		1,20	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		30	±	4	53	±	4	<0,51	±		<1	±		<0,6	±		8	±	3		±		<0,1	±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		0,15	±	0,04	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2805	07/03/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,10	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
337	17/01/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		<1	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		30	±		17	±		0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1646	14/02/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		120	±	48-190		±		0%	±			±
1646	14/02/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		9	±	1	1,30	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		32	±	4	50	±	4	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,18	±	0,05	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1646	14/02/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,06	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2988	08/03/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2988	08/03/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		28	±	3	<20	±		<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±		<0,2	±		0,05	±	0,01	0,60	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2988	08/03/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,0010	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1132	02/02/2023	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1132	02/02/2023	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		10	±	2	0,90	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		56	±	7	241	±	19	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,23	±	0,07	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1132	02/02/2023	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2646	02/03/2023	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		650	±	440-850		±		0%	±			±
2646	02/03/2023	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	6	±	2		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	6	12	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		49	±	6	204	±	16	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,15	±	0,04	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2646	02/03/2023	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18	03/01/2023	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		<1	±		27	±	14	13	±	3	<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		68	±	14	224	±	45	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
253	12/01/2023	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		9	±		4	±	1	56	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1462	09/02/2023	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	3	<5	±		46	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2521	01/03/2023	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		31	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
154	11/01/2023	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		13	±	3	43	±	14	12	±	3	0,60	±	0,10	<0,1	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		0,10	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,14	±	0,06		±			±			±			±		83	±	17	112	±	22	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1739	15/02/2023	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3499	15/03/2023	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
252	12/01/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		<1	±		<20	±		6	±	1	2,30	±	0,20	<0,1	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,06	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		34	±		195	±	39	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,60	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1461	09/02/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1461	09/02/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		19	±	6	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		41	±	5	136	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,40	±		<0,2	±		0,30	±	0,09	0,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1461	09/02/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2636	02/03/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2636	02/03/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		5	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		37	±	5	84	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2636	02/03/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
413	18/01/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		2	±		<1	±		27	±	14	16	±	3	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		40	±		139	±	28	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1328	07/02/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1328	07/02/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		16	±	4	<5	±		25	±	7	28	±	8	0,80	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		44	±	5	160	±	13	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		0,26	±	0,07	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1328	07/02/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2793	07/03/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2793	07/03/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		6	±	1	20	±	6	11	±	2	0,60	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		44	±	5	146	±	12	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±		<0,2	±		0,19	±	0,05	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2793	07/03/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
69	09/01/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		3	±		3	±	1	22	±	14	15	±	3	2,50	±	0,20	0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		0,0010	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		35	±		111	±	22	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1294	06/02/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1294	06/02/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		9	±	1	1,80	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		25	±	3	73	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1294	06/02/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2752	06/03/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2752	06/03/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		31	±	9	12	±	2	1,70	±	0,40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		38	±	5	122	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2752	06/03/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
75	09/01/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		2	±		<1	±		20	±	14	11	±	2	<0,5	±		0,10	±		<0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		44	±		166	±	33	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1292	06/02/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1292	06/02/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		20	±	6	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		46	±	6	174	±	14	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		0,40	±	0,10	0,60	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1292	06/02/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2751	06/03/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2751	06/03/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		22	±	6	8	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		41	±	5	141	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2751	06/03/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
414	18/01/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		4	±	1	<20	±		6	±	1	<0,5	±		0,10	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		22	±		46	±	9	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		720	±	500-940		±		0%	±			±
1327	07/02/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		120	±	48-190		±		0%	±			±
1327	07/02/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		8	±	1	0,90	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		19	±	2	52	±	4	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,22	±	0,06	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1327	07/02/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2796	07/03/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2796	07/03/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		6	±	1	<20	±		8	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		15	±	2	48	±	4	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		0,12	±	0,03	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2796	07/03/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,0010	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
29	04/01/2023	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		6	±		<1	±		46	±	15	58	±	10	<0,5	±		0,30	±	0,10	0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±			±			±			±		65	±	13	180	±	36	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1013	01/02/2023	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		100%	±			±
1013	01/02/2023	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		22	±	6	16	±	5	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		16	±	2	68	±	5	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,31	±	0,09	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1013	01/02/2023	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2566	01/03/2023	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2566	01/03/2023	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		15	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		25	±	3	72	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2566	01/03/2023	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
32	04/01/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2	±		<1	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1004	01/02/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2562	01/03/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
30	04/01/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		<1	±		20	±	14	8	±	2	<0,5	±		<0,1	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,1	±			±		<0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,03		±			±			±			±		29	±		57	±	11	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1010	01/02/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1010	01/02/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	9	±	1	1,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		18	±	2	77	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,26	±	0,07	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1010	01/02/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,0020	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2519	01/03/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2519	01/03/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	1	0,50	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		22	±	3	73	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,40	±	0,10	0,08	±	0,02	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2519	01/03/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
20	03/01/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		13	±	3	65	±	15	15	±	3	0,50	±		0,10	±		0,002	±	0,001	<0,01	±		<0,1	±		0,09	±	0,04		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±			±			±			±		28	±		87	±	17	0,20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1125	02/02/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1125	02/02/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		11	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		21	±	3	74	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,19	±	0,05	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1125	02/02/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2551	01/03/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2551	01/03/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		14	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		36	±	4	130	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		0,50	±	0,10	0,20	±	0,06	0,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2551	01/03/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1123	02/02/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1123	02/02/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	10	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		29	±	4	118	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,06	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1123	02/02/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,03	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2547	01/03/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
2547	01/03/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		13	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		31	±	4	108	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2547	01/03/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,03	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
19	03/01/2023	San Giorgio Ionico	impianto di depurazione San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		<1	±		23	±	14	20	±	4	<0,5	±		<0,1	±		0,001	±		<0,01	±		<0,1	±		0,05	±	0,03		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,08	±	0,04		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±		38	±		114	±	23	0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
313	16/01/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4	±		12	±	3	29	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
691	24/01/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		2	±	1	20	±	14		±		1,50	±	0,10	<0,1	±		<0,001	±			±		<0,1	±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,1	±		0,03	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,02	±	0,01		±			±			±			±		38	±		122	±	24	0,20	±		7,50	±	1	0,29	±	0,06	0,70	±		1	±		1,70	±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1281	06/02/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		26	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1878	20/02/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		33	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2746	06/03/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		34	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3651	20/03/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
3651	20/03/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		17	±	2	27	±	8		±		2,90	±	0,80		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		43	±	9	112	±	9	<0,51	±		15,23	±	4,57	<0,6	±		<1	±			±		<0,1	±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		0,15	±	0,04	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3651	20/03/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,10	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
308	16/01/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		19	±	4	8	±	2	38	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
678	24/01/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,6	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		8	±		<1	±		28	±	14		±		3,60	±	0,30	<0,1	±		<0,001	±			±		<0,1	±		0,13	±	0,06	<0,001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,10	±		0,03	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±			±		0,03	±	0,02		±			±			±			±		71	±	14	441	±	88	<0,1	±		3,50	±		0,04	±		9,00	±		<1	±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±		0,20	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1282	06/02/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	3	<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1876	20/02/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	4	<5	±		23	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2745	06/03/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		25	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3650	20/03/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
3650	20/03/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		3,70	±	1,00		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		79	±	16	403	±	32	<0,51	±		<1	±		<0,6	±		21	±	8		±		<0,1	±			±			±			±			±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,35	±	0,10	0,60	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3650	20/03/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		0,01	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
21	03/01/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,1		±			±			±			±		assenti	±		7	±		2	±	1	80	±	15	10	±	2	1,50	±	0,10	0,10	±		0,003	±	0,001	<0,01	±		<0,1	±		0,39	±	0,14		±		<0,1	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,1	±		<0,01	±		0,01	±			±			±			±			±		381	±	76	2364	±	473	0,30	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1,80	±	0,40		±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1128	02/02/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0%	±			±
1128	02/02/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	23	±	6		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		30	±	8	9	±	3	0,90	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2900	±	232		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1128	02/02/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,70	±	0,20		±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,04	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,0030	±	0,0010	<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2645	02/03/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		390	±	250-530		±		0%	±			±
2645	02/03/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	15	±	4		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	6	10	±	2	0,80	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		261	±	32	1654	±	132	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2645	02/03/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,40	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±