## Sheet
Periodo:	I trimestre 2023					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Lecce				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Antonio D'Angela				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	29/06/2023				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
361	17/01/2023	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		8,2	±	1,6	<0,5	±		0,03	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,09	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2043	22/02/2023	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3386	14/03/2023	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3386	14/03/2023	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		8	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		62	±	8	299	±	24	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,16	±	0,05	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
447	18/01/2023	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		13,3	±	2,7	1,91	±	0,38	0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0012	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		0,03	±			±			±			±		227	±	32		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		41,7	±	± 8,8		±
1945	21/02/2023	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0013	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		90	±	± 9,7		±
1945	21/02/2023	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		5	±	1	21	±	6	29	±	9	1,2	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		59	±	7	276	±	22	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		1,5	±	0,4	0,3	±	0,09	1,8	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3643	20/03/2023	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
693	24/01/2023	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		13,5	±	2,7	2	±	0,4	0,09	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		155	±	23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2034	22/02/2023	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3716	21/03/2023	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,17	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0012	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		130	±	45-210		±		0	±			±
3716	21/03/2023	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		10	±	3	<5	±		23	±	6	12	±	4	1,3	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		42	±	8	231	±	18	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,09	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
39	04/01/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		11,9	±	2,4	<0,5	±		0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,16	±	0,07		±		0,02	±			±			±			±		188	±	27		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
303	16/01/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		39,1	±	7,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1137	02/02/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		12,4	±	2,5	0,96	±	0,19	0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,21	±	0,08		±		<0,02	±			±			±			±		198	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1657	14/02/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2658	02/03/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0016	±	0,0007	<0,1	±		<0,01	±		0,16	±	0,07		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2658	02/03/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	2	0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		23	±	3	198	±	16	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,11	±	0,03	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3306	13/03/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		7	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
60	09/01/2023	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		27,6	±	5,5	11,6	±	2,3	<0,5	±		0,09	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		255	±	35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,16	±			±			±			±			±			±			±			±			±		5300	±	3000-7600		±		0	±			±
1296	06/02/2023	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		51	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2808	07/03/2023	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,03	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,4	±	0,1	<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0009	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,2	±	0,08		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		20	±	± 4		±
2808	07/03/2023	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		7	±	1	<20	±		6	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		29	±	4	268	±	21	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,21	±	0,06	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
660	23/01/2023	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		20,4	±	4,1	0,78	±	0,16	0,3	±	0,12	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		160	±	24		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,28	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1953	21/02/2023	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,15	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		90	±	± 11,2		±
1953	21/02/2023	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	6,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		17	±	2	99	±	28	28	±	8	1,4	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±			±			±		46	±	6	254	±	20	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4268	28/03/2023	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
186	11/01/2023	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		11,6	±	2,3	0,62	±	0,12	0,16	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,16	±			±			±			±			±			±			±			±			±		120	±	40-200		±		5	±			±
1478	09/02/2023	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3112	09/03/2023	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
22	03/01/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		5,5	±		<5	±		37,7	±	7,5	19,7	±	3,9	1,02	±	0,2	0,37	±	0,14	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±		0,06	±			±			±			±		142	±	22		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,17	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
445	18/01/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7,7	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1227	03/02/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1659	14/02/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,65	±	0,22	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		120	±	40-200		±		0	±			±
1659	14/02/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		28	±	8	24	±	7	2,5	±	0,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		40	±	5	131	±	10	<0,22	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,3	±		<0,2	±		0,31	±	0,09	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2660	02/03/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		17	±	5	20	±	2	80	±	22		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3425	14/03/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,34	±	0,13	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,05	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0012	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3425	14/03/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		10	±	3	9	±	1	<20	±		18	±	5	0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		41	±	5	129	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,15	±	0,04	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
695	24/01/2023	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		20	±	4	10,2	±	2	1,26	±	0,25	0,81	±	0,27	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		141	±	21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1500	±	570-2400		±		0	±			±
2119	23/02/2023	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	4	7	±	1	30	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3922	23/03/2023	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,38	±	0,14	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0005	±	0,0002	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3922	23/03/2023	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		26	±	7	11	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		33	±	7	162	±	13	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,06	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
187	11/01/2023	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		25,9	±	5,2	28,8	±	5,8	0,89	±	0,18	0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		156	±	23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1476	09/02/2023	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3100	09/03/2023	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0013	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,17	±	0,07		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		10	±	± 7		±
3100	09/03/2023	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	1	0,9	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		44	±	5	209	±	17	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±		<0,2	±		0,22	±	0,06	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
251	12/01/2023	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		5,9	±		<5	±		<20	±		<5	±		1,29	±	0,26	0,25	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±		130000	±	45000-210000		±		0	±			±
1410	08/02/2023	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	3,0604	<5	±		27,5	±	5,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2807	07/03/2023	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1,13	±	0,35	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		23000	±	11000-35000		±		5	±			±
2807	07/03/2023	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		92	±	25	7	±	1	27	±	8	9	±	1	3,4	±	0,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		76	±	9	268	±	21	<0,26	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,28	±	0,08	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
37	04/01/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±		1,96	±	0,39	0,07	±	0,03	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±			±		0,04	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		382	±	50		±		<2,5	±		0,01	±		16	±	3		±			±			±			±			±			±			±			±		0,22	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
305	16/01/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		39,6	±	7,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1140	02/02/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		23,1	±	4,6		±		4,34	±	0,87	0,12	±	0,05	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0013	±	0,0006	<0,1	±			±		0,04	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		410	±	53		±		<2,5	±		0,02	±		15	±	3		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		10	±	± 7		±
1620	14/02/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2659	02/03/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,12	±	0,05	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0012	±	0,0005	<0,1	±			±		0,04	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2659	02/03/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,6	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		1,6	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		65	±	8	330	±	26	<0,51	±		<1	±		<0,6	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,6	±	0,2	0,22	±	0,06	0,8	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3295	13/03/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		8	±	1	28	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8	02/01/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		22	±	4,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
307	16/01/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		22,6	±	4,5		±		2,6	±	0,52	0,04	±	0,02	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±			±		0,04	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±		<2,5	±		0,06	±		2	±	1		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
1226	03/02/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1528	13/02/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2657	02/03/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		22	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3286	13/03/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,03	±	0,01	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0015	±	0,0007	<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3286	13/03/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		15	±	2	70	±	20		±		2,7	±	0,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		38	±	5	228	±	18	<0,51	±		17,41	±	5,22	<0,6	±		2	±	1		±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,24	±	0,07	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
238	12/01/2023	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		5	±		<5	±		<20	±		11,4	±	2,3	<0,5	±		0,23	±	0,09	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		251	±	35		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1283	06/02/2023	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		23,1	±	4,6	21,3	±	4,3	<0,5	±		0,24	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0016	±	0,0007	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		307	±	41		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,23	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2874	08/03/2023	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17	03/01/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		37,1	±	7,4	39,2	±	7,8	4,52	±	0,9	0,12	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±		0,08	±			±			±			±		216	±	31		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,26	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
306	16/01/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		22,4	±	4,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1134	02/02/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		138	±	28	12,3	±	2,5	0,71	±	0,14	0,1	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1540	13/02/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2655	02/03/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		21	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3384	14/03/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,07	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3384	14/03/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		51	±	14	9	±	1	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		37	±	5	200	±	16	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
34	04/01/2023	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		29,2	±	5,8	21,7	±	4,3	2,72	±	0,54	0,07	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0011	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±		0,02	±			±			±			±		322	±	43		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,26	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1325	07/02/2023	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,4	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		15,9	±	3,2	<0,5	±		0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		0,03	±	0,01	<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,23	±	0,09		±		<0,02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,13	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		100	±	± 7		±
2733	06/03/2023	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0012	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,19	±	0,08		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
2733	06/03/2023	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		11	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		40	±	5	212	±	17	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		1	±	0,3	0,08	±	0,02	1,1	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
429	18/01/2023	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
831	26/01/2023	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		39,8	±	8	11,7	±	2,3	<0,5	±		1,02	±	0,33	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,3	±	0,1		±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,002	±	0,0009	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		1486	±	158		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±		1000	±	280-1700		±		0	±			±
2123	23/02/2023	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		7	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3835	22/03/2023	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		274	±	75	16	±	2	31	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
115	10/01/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,6	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		32,4	±	6,5	<0,5	±		0,11	±	0,05	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0005	±	0,0002	<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		163	±	24		±		<2,5	±		0,01	±		15	±	3		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
669	23/01/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<5	±		5	±		<20	±		15,8	±	3,2	2,32	±	0,46		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1475	09/02/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		20,9	±	4,2	33,2	±	6,6	3,22	±	0,64		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2045	22/02/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		26	±	4	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2800	07/03/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,35	±	0,13	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±			±		0,04	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
2800	07/03/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,6	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		6	±	1	<20	±		14	±	2	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		37	±	7	158	±	13	<0,51	±		<1	±		<0,05	±		10	±	4		±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,32	±	0,09	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3644	20/03/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		27	±	8	1,3	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
496	19/01/2023	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		196	±	28		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
692	24/01/2023	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		10,5	±	2,1	<0,5	±		0,36	±	0,13	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		106	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
1883	20/02/2023	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		13	±	4	<5	±		24	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3638	20/03/2023	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,13	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0012	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3638	20/03/2023	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		9	±	1	22	±	6	6	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		39	±	8	120	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,13	±	0,04	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
592	19/01/2023	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1746	15/02/2023	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3502	15/03/2023	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±	0,04	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3502	15/03/2023	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		39	±	5	231	±	18	<0,51	±		<1	±		<0,6	±		3	±	1		±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,15	±	0,04	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
663	23/01/2023	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		25	±	4,6642	6	±	3	31,9	±	6,4	6,8	±	1,4	0,76	±	0,15	0,37	±	0,14	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		150	±	23		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,22	±			±			±			±			±			±			±			±			±		500	±	280-720		±		0	±			±
1955	21/02/2023	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	32	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
167	11/01/2023	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		11,3	±	2,3	0,68	±	0,14	0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,19	±	0,08		±		<0,02	±			±			±			±		135	±	21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1738	15/02/2023	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,14	±	0,06		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1738	15/02/2023	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		15	±	2	0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		35	±	4	189	±	15	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,25	±	0,07	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3542	16/03/2023	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
658	23/01/2023	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		9	±	5	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1885	20/02/2023	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,1	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1885	20/02/2023	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		12	±	3	<5	±		26	±	7	11	±	2	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		47	±	6	128	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,39	±	0,11	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3627	20/03/2023	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3627	20/03/2023	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		8	±	1	55	±	15	13	±	4	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		45	±	9	100	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,17	±	0,05	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
488	19/01/2023	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,2		±			±			±			±			±		98	±	15,3076	9	±	5	41,2	±	8,2	18,2	±	3,6	2,18	±	0,44	0,88	±	0,29	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		0,0012	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,08	±	0,04		±		<0,02	±			±			±			±		269	±	37		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±		4000	±	2100-5900		±		5	±			±
1881	20/02/2023	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	34	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3728	21/03/2023	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
3728	21/03/2023	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		27	±	8	9	±	3	2,2	±	0,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		66	±	13	243	±	19	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,17	±	0,05	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
959	31/01/2023	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
957	31/01/2023	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		22,7	±	4,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		100	±	28-170		±			±			±
7	02/01/2023	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		7,9	±		<5	±		38,8	±	7,8	33,6	±	6,7	0,86	±	0,17	0,3	±	0,12	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0011	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		0,88	±	0,29		±			±			±		135	±	21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,23	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1343	07/02/2023	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		25,2	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2872	08/03/2023	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,35	±	0,13	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0013	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2872	08/03/2023	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		21	±	6	<5	±		24	±	7	14	±	2	0,9	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		28	±	3	116	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,21	±	0,06	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
424	18/01/2023	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		9,2	±		8	±	4	33,1	±	6,6	12,3	±	2,5	7,5	±	1,5	0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±		0,03	±			±			±			±		273	±	38		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,54	±	0,11		±			±			±			±			±			±			±			±		200	±	88-310		±		0	±			±
1408	08/02/2023	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		31,8	±	6,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2871	08/03/2023	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,09	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2871	08/03/2023	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		5	±	1	45	±	13	<5	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		60	±	12	275	±	22	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,2	±		<0,2	±		0,21	±	0,06	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
833	26/01/2023	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		26,8	±	5,4	11,7	±	2,3	<0,5	±		0,1	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±		<0,02	±			±			±			±		177	±	26		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		300	±	150-450		±		0	±			±
1741	15/02/2023	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3496	15/03/2023	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0014	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1600	±	630-2600		±		5	±			±
3496	15/03/2023	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		63	±	8	263	±	21	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,17	±	0,05	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
74	09/01/2023	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		13,6	±	2,7	1,89	±	0,38	0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0009	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,27	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1345	07/02/2023	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2753	06/03/2023	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,14	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0011	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2753	06/03/2023	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	14	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		53	±	6	177	±	14	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,8	±	0,2	0,14	±	0,04	0,9	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
891	30/01/2023	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,7	±		<5	±		22,7	±	4,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2333	27/02/2023	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±	0,05	0,11	±	0,05		±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0018	±	0,0008	<0,1	±			±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
2333	27/02/2023	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		6	±	1	27	±	8		±		2,7	±	0,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		46	±	6	286	±	23	<0,51	±		<1	±		<0,05	±		10	±	4		±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,34	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4426	29/03/2023	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
76	09/01/2023	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±		11,7	±	2,3	0,92	±	0,18	0,17	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		<0,02	±			±			±			±		200	±	29		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,24	±			±			±			±			±			±			±			±			±		77000	±	45000-110000		±		5	±			±
1346	07/02/2023	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2754	06/03/2023	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0013	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		7000	±	4100-9900		±		0	±			±
2754	06/03/2023	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	6	18	±	5	1,3	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		44	±	5	206	±	16	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,9	±	0,3	0,17	±	0,05	1,1	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
587	19/01/2023	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1744	15/02/2023	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,04	±	0,02	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1744	15/02/2023	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		4,5	±	1,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		43	±	5	169	±	14	<0,51	±		<1	±		<0,6	±		6	±	2		±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,54	±	0,15	0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3501	15/03/2023	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
33	04/01/2023	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,2		±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		25	±	5	13,4	±	2,7	1,1	±	0,22	0,03	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±		0,05	±			±			±			±		283	±	39		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,19	±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
1326	07/02/2023	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2739	06/03/2023	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,03	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		500	±	280-720		±		0	±			±
2739	06/03/2023	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		30	±	8	12	±	2	0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		45	±	5	252	±	20	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		1,8	±	0,5	0,16	±	0,05	2	±	0,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
694	24/01/2023	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<5	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		14000	±	5100-23000		±			±			±
2038	22/02/2023	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,33	±	0,12	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0014	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		200	±	100-340		±		5	±			±
2038	22/02/2023	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		5	±	1	<20	±		27	±	8	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		34	±	4	243	±	19	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,13	±	0,04	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3812	22/03/2023	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		12	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±