## Foglio1
Trimestre:	I trimestre 2023					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Bari e BAT				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Responsabile	dott.ssa Francesca Ferrieri				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	20/07/2023				Acque di scarico su suolo (parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
360	17/01/2023	Acquaviva delle Fonti	Impianto di Depurazione Acquaviva delle Fonti (1607200101A)	1607200101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		5	±	1	23	±	14	16	±	3	2.7	±	0.2	< 0,1	±		0.001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.05	±	0.03		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		< 0,01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		0.0020	±	0.0009	< 0,1	±		< 0,01	±		0.02	±	0.01		±			±			±			±		47	±		157	±	31	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.3	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
1664	14/02/2023	Acquaviva delle Fonti	Impianto di Depurazione Acquaviva delle Fonti (1607200101A)	1607200101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		5	±	1	21	±	6	22	±	7	4.3	±	1.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		31	±	4	137	±	11	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.2	±		<0.2	±		0.36	±	0.10	0.6	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±		0	±		7	±		0	±		0	±
1664	14/02/2023	Acquaviva delle Fonti	Impianto di Depurazione Acquaviva delle Fonti (1607200101A)	1607200101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2619	02/03/2023	Acquaviva delle Fonti	Impianto di Depurazione Acquaviva delle Fonti (1607200101A)	1607200101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
226	12/01/2023	Alberobello	Impianto di depurazione Alberobello (1607200301A)	1607200301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		3	±		12	±	3	< 20	±		<5	±		0.5	±		0.1	±		< 0,001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.03	±	0.02		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		< 0,01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.09	±	0.04		±			±			±			±		23	±		61	±	12	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.4	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		1500	±		19	±		0	±		0	±
1888	20/02/2023	Alberobello	Impianto di depurazione Alberobello (1607200301A)	1607200301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	1	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		30	±	4	88	±	7	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.2	±		<0.2	±		0.15	±	0.04	<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±		110	±		16	±		0	±		0	±
1888	20/02/2023	Alberobello	Impianto di depurazione Alberobello (1607200301A)	1607200301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3428	14/03/2023	Alberobello	Impianto di depurazione Alberobello (1607200301A)	1607200301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
126	10/01/2023	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		2	±		2	±	1	22	±	14	8	±	2	<0.5	±		0.1	±		< 0,001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.05	±	0.03		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		0.01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.03	±	0.02		±			±			±			±		42	±		92	±	18	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.4	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		53	±		0	±		0	±		0	±
762	25/01/2023	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		8	±		<1	±		26	±	14	7	±	2	0.9	±	0.1	0.1	±		< 0,001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.07	±	0.03		±		< 0,1	±			±		<0.1	±		0.01	±			±		0.02	±	0.01	< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.13	±	0.06		±			±			±			±		34	±		78	±	16	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.4	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		63	±		0	±		0	±		0	±
1316	06/02/2023	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	8	±	1	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		10	±	1	90	±	7	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.3	±		<0.2	±		0.20	±	0.06	0.5	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		1000	±		0	±		0	±		2	±
1316	06/02/2023	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.008	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.06	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2040	22/02/2023	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		23	±	6	9	±	1	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		28	±	3	83	±	7	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.2	±		0.5	±	0.1	0.07	±	0.02	0.6	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±		0	±		3	±		0	±		0	±
2040	22/02/2023	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.012	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.06	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2761	06/03/2023	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		23	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3655	20/03/2023	Altamura	Impianto di depurazione Altamura (1607200401A)	1607200401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		13	±	4	0.8	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
111	10/01/2023	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7	±		3	±	1	37	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
709	24/01/2023	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2	±		1	±		24	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1103	01/02/2023	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		5	±	1	32	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2053	22/02/2023	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		30	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2827	07/03/2023	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		14	±	4	6	±	1	26	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3514	15/03/2023	Andria	Impianto di depurazione di Andria (1607200501A)	1607200501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		23	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
494	19/01/2023	Andria	Impianto di depurazione di Andria-Montegrosso (1607200502A)	1607200502A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3	±		<1	±		< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
72	09/01/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		89	±	10	84	±	14	155	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
116	10/01/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		11	±	4	3	±	1	40	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
434	18/01/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		201	±	20	109	±	17	233	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
497	19/01/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		16	±	4	20	±	4	46	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1095	01/02/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		191	±	52	44	±	4	146	±	41		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1122	02/02/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		20	±	5	<5	±		38	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1747	15/02/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		259	±	70	121	±	12	501	±	140		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1801	16/02/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		12	±	3	17	±	2	43	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2564	01/03/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		47	±	13	39	±	4	396	±	111		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2623	02/03/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		18	±	5	37	±	4	41	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3503	15/03/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		192	±	52	212	±	21	217	±	61		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3541	16/03/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari EST (1607200601A)	1607200601A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		21	±	6	16	±	2	49	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
117	10/01/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.8	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		16	±	4	35	±	7	56	±	15		±		2.0	±	0.2	0.1	±		0.001	±			±		< 0,1	±		0.30	±	0.12	< 0.001	±		< 0,1	±		<0.01	±		0.1	±		0.03	±	0.02	< 0,0001	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±			±		0.01	±			±			±			±			±		119	±	24	704	±	141	0.3	±		27	±	3	0.24	±	0.05	0.4	±		<1	±		1.9	±			±			±			±			±			±			±			±		0.5	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		6700	±		12	±		0	±		0	±
435	18/01/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		2	±	1	26	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1098	01/02/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.9	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		23	±	6		±		0.6	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		83	±	10	423	±	34	<0.51	±		24.96	±	7.49	0.29	±	0.03	<1	±			±			±			±			±			±			±		0.2	±		<0.2	±		0.21	±	0.06	0.4	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		15	±
1098	01/02/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.015	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		0.06	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1554	13/02/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		24	±	7		±		<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		66	±	8	365	±	29	<0.51	±		23.68	±	7.10	0.56	±	0.06	1	±			±		0.11	±	0.05		±			±			±			±		0.4	±		0.2	±	0.1	0.27	±	0.08	0.9	±	0.3		±			±			±			±			±			±			±		0	±		15	±		0	±		0	±
1554	13/02/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.2	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.013	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		< 0.05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2560	01/03/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		8	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3505	15/03/2023	Bari	Impianto di depurazione Bari OVEST (1607200601B)	1607200601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
109	10/01/2023	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		2	±	1	< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
707	24/01/2023	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		<1	±		41	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1099	01/02/2023	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		7	±	1	39	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1970	21/02/2023	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		320	±	87	139	±	14	593	±	166		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2051	22/02/2023	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		35	±	10	15	±	2	187	±	52		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±			±			±
2828	07/03/2023	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		253	±	69	179	±	18	498	±	139		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2997	08/03/2023	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		16	±	4	<5	±		73	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±			±			±
3718	21/03/2023	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		593	±	161	377	±	38	708	±	198		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3840	22/03/2023	Barletta	Impianto di depurazione di Barletta (1607200701A)	1607200701A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		25	±	7	<5	±		84	±	24		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±			±			±
240	12/01/2023	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6	±		5	±	1	47	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
828	26/01/2023	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		<1	±		20	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2050	22/02/2023	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		9	±	1	28	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2428	28/02/2023	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		13	±	1	25	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3000	08/03/2023	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		16	±	2	57	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3513	15/03/2023	Bisceglie	Impianto di depurazione di Bisceglie (1607200901A)	1607200901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
73	09/01/2023	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.0	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		9	±		7	±	2	44	±	15		±		2.2	±	0.2	0.1	±		< 0,001	±			±		< 0,1	±		0.06	±	0.03	< 0.001	±		< 0,1	±		<0.01	±		< 0,1	±		0.03	±	0.02	< 0,0001	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±			±		0.28	±	0.11		±			±			±			±		52	±		87	±	17	0.2	±		2.6	±		<0.02	±		0.6	±		<1	±		<0.1	±			±			±			±			±			±			±			±		0.2	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		120	±		12	±		0	±		0	±
489	19/01/2023	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.8	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		19	±	4	8	±	2	66	±	15		±		3.9	±	0.3	0.1	±		0.001	±			±		< 0,1	±		0.06	±	0.03	< 0.001	±		< 0,1	±		<0.01	±		0.1	±		0.04	±	0.02	< 0,0001	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		0.0020	±	0.0009	< 0,1	±			±		0.05	±	0.03		±			±			±			±		54	±		102	±	20	0.2	±		<2.5	±		0.05	±	0.01	0.4	±		<1	±		<0.1	±			±			±			±			±			±			±			±		0.8	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±		260	±		0	±		0	±		0	±
1101	01/02/2023	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8.1	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		37	±	10		±		1.2	±	0.3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		43	±	5	120	±	10	<0.51	±		4.89	±	0.69	0.05	±	0.01	1	±			±			±			±			±			±			±		0.2	±		<0.2	±		0.23	±	0.07	0.4	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		36	±
1101	01/02/2023	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.033	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		0.34	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1800	16/02/2023	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	45	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2556	01/03/2023	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	4	10	±	1	31	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3508	15/03/2023	Bitonto	Impianto di depurazione Bitonto (1607201101A)	1607201101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		5	±	1	33	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
958	31/01/2023	Canosa di Puglia	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia_(1607201301A)	1607201301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2	±		<1	±		20	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2570	01/03/2023	Canosa di Puglia	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia_(1607201301A)	1607201301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3290	13/03/2023	Canosa di Puglia	Impianto di depurazione di Canosa di Puglia_(1607201301A)	1607201301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		26	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
157	11/01/2023	Casamassima	Impianto di depurazione Casamassima Nuovo (1607201501B)	1607201501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		5	±		7	±	2	88	±	16	51	±	9	0.7	±	0.1	0.1	±		0.001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.07	±	0.03		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		0.02	±	0.01		±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.05	±	0.03		±			±			±			±		73	±	15	121	±	24	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.9	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		22	±		0	±		0	±
1409	08/02/2023	Casamassima	Impianto di depurazione Casamassima Nuovo (1607201501B)	1607201501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		40	±	11	41	±	12	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		34	±	4	113	±	9	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.4	±		0.2	±	0.1	0.22	±	0.06	0.8	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		35	±		0	±
1409	08/02/2023	Casamassima	Impianto di depurazione Casamassima Nuovo (1607201501B)	1607201501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.015	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.12	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2621	02/03/2023	Casamassima	Impianto di depurazione Casamassima Nuovo (1607201501B)	1607201501B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	32	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
359	17/01/2023	Cassano delle Murge	Impianto di depurazione Cassano delle Murge Nuovo (1607201601B)	1607201601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		3	±		9	±	2	26	±	14	13	±	3	4.0	±	0.3	< 0,1	±		0.001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.06	±	0.03		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		0.01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.06	±	0.03		±			±			±			±		39	±		109	±	22	0.2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.4	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		9	±
1665	14/02/2023	Cassano delle Murge	Impianto di depurazione Cassano delle Murge Nuovo (1607201601B)	1607201601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		20	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2732	06/03/2023	Cassano delle Murge	Impianto di depurazione Cassano delle Murge Nuovo (1607201601B)	1607201601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.7	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		11	±	3	5	±	1	28	±	8	22	±	7	6.4	±	1.7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		33	±	7	<20	±		<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0.001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		13	±		4	±		20	±		0	±
2732	06/03/2023	Cassano delle Murge	Impianto di depurazione Cassano delle Murge Nuovo (1607201601B)	1607201601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.015	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
248	12/01/2023	Castellana Grotte	Impianto di depurazione Castellana Grotte (1607200171A)	1607200171A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		4	±	1	23	±	14	15	±	3	<0.5	±		< 0,1	±		< 0,001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.04	±	0.02		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		< 0,01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.03	±	0.02		±			±			±			±		38	±		209	±	42	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.3	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		300	±		8	±		0	±		0	±
1751	15/02/2023	Castellana Grotte	Impianto di depurazione Castellana Grotte (1607200171A)	1607200171A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2818	07/03/2023	Castellana Grotte	Impianto di depurazione Castellana Grotte (1607200171A)	1607200171A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		7	±	1	<20	±		15	±	2	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		36	±	7	179	±	14	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.2	±		0.2	±	0.1	0.17	±	0.05	0.6	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		25	±		2	±
2818	07/03/2023	Castellana Grotte	Impianto di depurazione Castellana Grotte (1607200171A)	1607200171A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
301	10/01/2023	Conversano	Impianto di depurazione Conversano (1607201901A)	1607201901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4	±		10	±	2	32	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1749	15/02/2023	Conversano	Impianto di depurazione Conversano (1607201901A)	1607201901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		13	±	1	28	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2814	07/03/2023	Conversano	Impianto di depurazione Conversano (1607201901A)	1607201901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	4	11	±	1	24	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1750	15/02/2023	Conversano	Impianto di depurazione Conversano-Triggianello (1607201902A)	1607201902A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
195	11/01/2023	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	1607202001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.5	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		8	±		8	±	2	49	±	15	19	±	4	1.4	±	0.1	0.1	±		0.001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.04	±	0.02		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		0.01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		0.0010	±	0.0004	< 0,1	±		< 0,01	±		0.04	±	0.02		±			±			±			±		69	±	14	82	±	16	<0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.4	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
1551	13/02/2023	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	1607202001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		24	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3336	13/03/2023	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	1607202001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		8	±	2	35	±	10	8	±	2	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		34	±	7	93	±	7	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.2	±		<0.2	±		0.7	±	0.2	0.7	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
3336	13/03/2023	Corato	Impianto di depurazione Corato (1607202001A)	1607202001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.016	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.08	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
353	17/01/2023	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	1607202101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		160	±	20	216	±	31	392	±	24	>40	±		9.1	±	0.7	0.6	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		182	±	36		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		23.8	±	3.6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1453	09/02/2023	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	1607202101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		310	±	84	98	±	22	651	±	182	91	±	15	11.9	±	3.1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.3	±	0.1		±			±			±		213	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.3	±		0.6	±	0.2	4.50	±	1.28	5.4	±	1.5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1453	09/02/2023	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	1607202101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1.8	±	0.3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2632	02/03/2023	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	1607202101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		34	±	9	156	±	16	393	±	110	84	±	25	9.7	±	2.5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.2	±			±			±			±		196	±	16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.2	±		<0.2	±		0.6	±	0.2	0.6	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2632	02/03/2023	Gioia del Colle	Impianto di depurazione Gioia del Colle B (1607202101B)	1607202101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
197	11/01/2023	Giovinazzo	Impianto di depurazione Giovinazzo (1607202201A)	1607202201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4	±		10	±	2	45	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1104	01/02/2023	Giovinazzo	Impianto di depurazione Giovinazzo (1607202201A)	1607202201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		25	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2555	01/03/2023	Giovinazzo	Impianto di depurazione Giovinazzo (1607202201A)	1607202201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
123	10/01/2023	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.3	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		4	±		3	±	1	23	±	14	8	±	2	2.7	±	0.2	0.1	±		0.001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.04	±	0.02		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		0.01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.04	±	0.02		±			±			±			±		39	±		122	±	24	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.5	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
770	25/01/2023	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		3	±		<1	±		< 20	±		11	±	2	4.3	±	0.4	0.1	±		0.001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.04	±	0.02		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		0.01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.05	±	0.03		±			±			±			±		34	±		84	±	17	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.2	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		18	±		22	±		0	±		0	±
1317	06/02/2023	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	11	±	3	1.3	±	0.3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		109	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±		<0.001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		11	±		0	±		0	±		15	±
1317	06/02/2023	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.008	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2046	22/02/2023	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.1	±	0.5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		24	±	7	14	±	2	3.3	±	0.9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		32	±	4	106	±	8	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.2	±		0.3	±	0.1	0.10	±	0.03	0.4	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
2046	22/02/2023	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.2	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.007	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2759	06/03/2023	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		21	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3656	20/03/2023	Gravina in Puglia	Impianto di depurazione Gravina in Puglia (1607202301A)	1607202301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
244	12/01/2023	Locorotondo	Impianto di depurazione Locorotondo (1607202501A)	1607202501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		14	±	3	42	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1894	20/02/2023	Locorotondo	Impianto di depurazione Locorotondo (1607202501A)	1607202501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		27	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3426	14/03/2023	Locorotondo	Impianto di depurazione Locorotondo (1607202501A)	1607202501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		14	±	1	52	±	15	33	±	5	2.9	±	0.8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		26	±	3	83	±	7	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0.001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		31	±		20	±		10	±
3426	14/03/2023	Locorotondo	Impianto di depurazione Locorotondo (1607202501A)	1607202501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.014	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.24	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
708	24/01/2023	Margherita di Savoia	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia - (1607103001A)	1607103001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5	±		1	±		< 40	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2820	07/03/2023	Margherita di Savoia	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia - (1607103001A)	1607103001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		11	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3509	15/03/2023	Margherita di Savoia	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia - (1607103001A)	1607103001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
363	17/01/2023	Minervino Murge	Impianto di depurazione di Minervino Murge (1607202601A)	1607202601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		6	±	1	< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2569	01/03/2023	Minervino Murge	Impianto di depurazione di Minervino Murge (1607202601A)	1607202601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3285	13/03/2023	Minervino Murge	Impianto di depurazione di Minervino Murge (1607202601A)	1607202601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
295	16/01/2023	Mola di Bari	Impianto di depurazione Mola di Bari (1607202801A)	1607202801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6	±		<1	±		< 40	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1338	07/02/2023	Mola di Bari	Impianto di depurazione Mola di Bari (1607202801A)	1607202801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2815	07/03/2023	Mola di Bari	Impianto di depurazione Mola di Bari (1607202801A)	1607202801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		10	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
70	09/01/2023	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8	±		3	±	1	54	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
490	19/01/2023	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	4	23	±	5	129	±	17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1100	01/02/2023	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		15	±	2	54	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1542	13/02/2023	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		46	±	13	17	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2550	01/03/2023	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		28	±	8	17	±	2	22	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3338	13/03/2023	Molfetta	Impianto di depurazione di Molfetta (1607202901A)	1607202901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		23	±	6	<5	±		72	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
247	12/01/2023	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2	±		13	±	3	28	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
495	19/01/2023	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		<1	±		20	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1340	07/02/2023	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		21	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1748	15/02/2023	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		22	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2816	07/03/2023	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		10	±	1	21	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3730	21/03/2023	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7.9	±	0.5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		2.9	±	0.8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		91	±	18	236	±	19	<0.51	±		<1	±		<0.6	±		15	±	5		±		<0.1	±			±			±			±			±		0.2	±		0.4	±	0.1	0.26	±	0.07	0.9	±	0.3		±			±			±			±			±			±			±		170	±		18	±		0	±		1	±
3730	21/03/2023	Monopoli	Impianto di depurazione di Monopoli (1607203001A)	1607203001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.1	±		< 0.0025	±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.007	±		< 0.0005	±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±			±		0.43	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
242	12/01/2023	Noci	Impianto di depurazione di Noci (1607203101B)	1607203101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		12	±	3	31	±	14	10	±	2	3.4	±	0.3	< 0,1	±		< 0,001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.04	±	0.02		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		0.01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.06	±	0.03		±			±			±			±		39	±		152	±	30	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.4	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		4	±		0	±		0	±
1891	20/02/2023	Noci	Impianto di depurazione di Noci (1607203101B)	1607203101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.5	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	6	8	±	1	5.6	±	1.5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		40	±	5	157	±	13	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.2	±		<0.2	±		0.27	±	0.08	0.3	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
1891	20/02/2023	Noci	Impianto di depurazione di Noci (1607203101B)	1607203101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3427	14/03/2023	Noci	Impianto di depurazione di Noci (1607203101B)	1607203101B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
121	10/01/2023	Poggiorsini	Impianto di depurazione Poggiorsini (1607203401A)	1607203401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		4	±	1	< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1318	06/02/2023	Poggiorsini	Impianto di depurazione Poggiorsini (1607203401A)	1607203401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2758	06/03/2023	Poggiorsini	Impianto di depurazione Poggiorsini (1607203401A)	1607203401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
297	16/01/2023	Polignano a Mare	Impianto di depurazione di Polignano a Mare (1607203501A)	1607203501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		51	±	7	25	±	5	76	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1339	07/02/2023	Polignano a Mare	Impianto di depurazione di Polignano a Mare (1607203501A)	1607203501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		21	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2817	07/03/2023	Polignano a Mare	Impianto di depurazione di Polignano a Mare (1607203501A)	1607203501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		9	±	1	27	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
249	12/01/2023	Putignano	Impianto di depurazione di Putignano (1607203601A)	1607203601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.9	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		15	±	4	14	±	3	46	±	15	12	±	3	0.6	±	0.1	0.1	±		< 0,001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.06	±	0.03		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		0.01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.15	±	0.06		±			±			±			±		19	±		105	±	21	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.6	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		520	±		10	±		0	±		0	±
1886	20/02/2023	Putignano	Impianto di depurazione di Putignano (1607203601A)	1607203601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	2	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		19	±	2	95	±	8	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.2	±		<0.2	±		0.11	±	0.03	<0.2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±		22	±		0	±		0	±
1886	20/02/2023	Putignano	Impianto di depurazione di Putignano (1607203601A)	1607203601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.013	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.17	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3080	09/03/2023	Putignano	Impianto di depurazione di Putignano (1607203601A)	1607203601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		8	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
196	11/01/2023	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		7	±		7	±	2	41	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
491	19/01/2023	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		9	±		<1	±		26	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1102	01/02/2023	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		16	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1548	13/02/2023	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		72	±	20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2559	01/03/2023	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	16	±	3	2.1	±	0.5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		35	±	4	99	±	8	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0.001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		21	±		1	±		0	±		0	±
2559	01/03/2023	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		< 0.005	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.05	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3335	13/03/2023	Ruvo di Puglia	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (1607203801A)	1607203801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	39	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
354	17/01/2023	Sammichele di Bari	Impianto di depurazione di Sammichele di Bari (1607203901A)	1607203901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2	±		6	±	1	< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
1411	08/02/2023	Sammichele di Bari	Impianto di depurazione di Sammichele di Bari (1607203901A)	1607203901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.2	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		8	±	1	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		24	±	3	90	±	7	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.3	±		<0.2	±		0.17	±	0.05	0.5	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		3	±
1411	08/02/2023	Sammichele di Bari	Impianto di depurazione di Sammichele di Bari (1607203901A)	1607203901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.007	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.10	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2630	02/03/2023	Sammichele di Bari	Impianto di depurazione di Sammichele di Bari (1607203901A)	1607203901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
956	31/01/2023	San Ferdinando di Puglia	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia (1607104501A)	1607104501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4	±		<1	±		39	±	14	<5	±		<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2822	07/03/2023	San Ferdinando di Puglia	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia (1607104501A)	1607104501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		9	±	1	<20	±		<5	±		<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3511	15/03/2023	San Ferdinando di Puglia	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia (1607104501A)	1607104501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		8	±	2	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
358	17/01/2023	Santeramo in Colle	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle (1607204101A)	1607204101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.8	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		<2	±		9	±	2	25	±	14	14	±	3	1.1	±	0.1	0.1	±		< 0,001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.05	±	0.03		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		0.01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.09	±	0.04		±			±			±			±		54	±		75	±	15	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.5	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		0	±		0	±		0	±
1662	14/02/2023	Santeramo in Colle	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle (1607204101A)	1607204101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		5	±	1	<20	±		11	±	2	0.7	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		32	±	4	73	±	6	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.3	±		<0.2	±		0.23	±	0.07	0.5	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		6	±		0	±		0	±
1662	14/02/2023	Santeramo in Colle	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle (1607204101A)	1607204101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.012	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.07	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2731	06/03/2023	Santeramo in Colle	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle (1607204101A)	1607204101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		20	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
362	17/01/2023	Spinazzola	Impianto di depurazione di Spinazzola Nuovo (1607204201B)	1607204201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2	±		7	±	2	< 20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2565	01/03/2023	Spinazzola	Impianto di depurazione di Spinazzola Nuovo (1607204201B)	1607204201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3298	13/03/2023	Spinazzola	Impianto di depurazione di Spinazzola Nuovo (1607204201B)	1607204201B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		8	±	1	<20	±		<5	±		<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
228	12/01/2023	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	4	5	±	1	51	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
826	26/01/2023	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		30	±	5	20	±	4	60	±	15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2052	22/02/2023	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	4	5	±	1	43	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2429	28/02/2023	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	4	7	±	1	40	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3006	08/03/2023	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		23	±	6	9	±	1	38	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3512	15/03/2023	Trani	Impianto di depurazione di Trani (1607204501A)	1607204501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	4	5	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
949	31/01/2023	Trinitapoli	Impianto di depurazione di Trinitapoli località Chiavicella (1607105701A)	1607105701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4	±		<1	±		34	±	14	10	±	2	3.0	±	0.3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
2821	07/03/2023	Trinitapoli	Impianto di depurazione di Trinitapoli località Chiavicella (1607105701A)	1607105701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		9	±	1	<20	±		<5	±		<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3510	15/03/2023	Trinitapoli	Impianto di depurazione di Trinitapoli località Chiavicella (1607105701A)	1607105701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		5	±	2	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
158	11/01/2023	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	1607204701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7.4	±	0.1		±			±			±			±		assenti	±		3	±		6	±	1	41	±	14	13	±	3	4.2	±	0.3	0.1	±		< 0,001	±		< 0,01	±		< 0,1	±		0.06	±	0.03		±		< 0,1	±			±		< 0,1	±		0.01	±			±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,01	±		< 0,0001	±		< 0,1	±		< 0,01	±		0.07	±	0.03		±			±			±			±		64	±	13	115	±	23	0.1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.4	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		4 stimate	±		0	±		0	±		0	±
1887	20/02/2023	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	1607204701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.3	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		23	±	6	9	±	1	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		41	±	5	97	±	8	<0.51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.2	±		<0.2	±		0.21	±	0.06	0.2	±	0.1		±			±			±			±			±			±			±		0	±		21	±		0	±		0	±
1887	20/02/2023	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	1607204701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.006	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.09	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
3091	09/03/2023	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	1607204701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8.0	±	0.5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	6	8	±	1	<0.5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0.1	±			±			±		38	±	5	81	±	6	<0.14	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0.4	±		<0.2	±		0.15	±	0.04	0.6	±	0.2		±			±			±			±			±			±			±		0	±		11	±		15	±		8	±
3091	09/03/2023	Turi	Impianto di depurazione di Turi (1607204701A)	1607204701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		< 0.1	±		< 0.005	±		< 0.0025	±		< 0.1	±		< 0.1	±			±		< 0.005	±			±		< 0.1	±		0.008	±			±		< 0.005	±		< 0.005	±		< 0.02	±		< 0.001	±		< 0.1	±		< 0.005	±		0.06	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±