## Sheet
Trimestre:	II trimestre 2023					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Taranto				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Francesco Catucci				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
	29/08/2023				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod. IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
5023	06/04/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
5023	06/04/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		21	±	6	10	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		35	±	7	111	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7260	08/05/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9888	07/06/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9888	07/06/2023	Avetrana	Impianto di depurazione di Avetrana (1607300101A)	1607300101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		40	±	8	180	±	14	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5349	13/04/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
5349	13/04/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,10	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		42	±	8	119	±	10	0,60	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±		<0,2	±		0,12	±	0,03	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7380	09/05/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7380	09/05/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		10	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±			±			±			±		36	±	7	122	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,20	±	0,10	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9996	08/06/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		5600	±	3800-7500		±		0	±			±
9996	08/06/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 1 (1607300301A)	1607300301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		10	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		111	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		0,30	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5360	13/04/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7069	04/05/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9709	06/06/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		140	±	61-210		±		0	±			±
9709	06/06/2023	Castellaneta	Impianto di depurazione Castellaneta 2 Marina (1607300302A)	1607300302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		<0,5	±		<0,5	±		0,01	±	0,00		±		<5	±		0,12	±		<0,03	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		<0,03	±		<0,05	±		<0,1	±			±			±			±		493	±	39		±		<1	±		<0,6	±			±			±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,01	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±
5160	12/04/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
5160	12/04/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	< 1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		22	±	6	9	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		0,08	±	0,02		±		<0,1	±			±			±		21	±	4	65	±	5	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		< 0,2	±		0,15	±	0,04	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7997	17/05/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10546	14/06/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10546	14/06/2023	Crispiano	Impianto di depurazione Crispiano (1607300401A)	1607300401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		14	±	4	2,40	±	0,60	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		29	±	6	95	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		0,40	±	0,10	0,30	±	0,10	0,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4746	04/04/2023	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		30	±	8	15	±	5	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6897	03/05/2023	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	21	±	6	12	±	4	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10044	08/06/2023	Faggiano	Impianto di depurazione Faggiano (1607300501A)	1607300501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		15	±	5	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5543	17/04/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		30	±	3,41		±
5543	17/04/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		0,03	±	0,01	0,18	±	0,05		±		<0,1	±			±			±		37	±	7	41	±	3	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7391	09/05/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7391	09/05/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,16	±	0,04		±			±			±			±		35	±	7	43	±	3	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10718	15/06/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10718	15/06/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa (1607300701A)	1607300701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	0,80	±	0,20	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,14	±	0,04		±		<0,1	±			±			±			±		55	±	4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,10	±		0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5367	13/04/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		210	±	110-310		±		0	±			±
5367	13/04/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		3,00	±	0,80	<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		<0,06	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,2	±			±		0,09	±	0,02		±			±			±			±		44	±	9	76	±	6	<0,51	±		<1	±		<0,05	±		20	±	7		±		<0,1	±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,18	±	0,05	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7070	04/05/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9707	06/06/2023	Ginosa	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (1607300702A)	1607300702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5596	18/04/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
5596	18/04/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,07	±	0,02		±			±			±			±			±		28	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7389	09/05/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
7389	09/05/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,06	±	0,02		±			±			±			±		33	±	7	48	±	4	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10719	15/06/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10719	15/06/2023	Laterza	Impianto di depurazione Laterza (1607300901A)	1607300901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	4	1,90	±	0,50	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,06	±	0,02		±		<0,1	±			±			±			±		84	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4763	04/04/2023	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		110	±	42-180		±		0	±			±
4763	04/04/2023	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	11	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		58	±	12	219	±	18	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,06	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9898	07/06/2023	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		80	±	21-140		±		0	±			±
9898	07/06/2023	Lizzano	Impianto di depurazione di Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		13	±	4	2,70	±	0,70	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		63	±	13	208	±	17	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6894	03/05/2023	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
6894	03/05/2023	Lizzano	Impianto di depurazione Lizzano (1607301101A)	1607301101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		10	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±			±			±			±		44	±	9	158	±	13	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5025	06/04/2023	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		26	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7259	08/05/2023	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		18	±	5	18	±	2	42	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9883	07/06/2023	Manduria	Impianto Depurativo di Manduria (1607301201A)	1607301201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		27	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5163	12/04/2023	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
5163	12/04/2023	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	< 1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		11	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		29	±	6	104	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7998	17/05/2023	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10548	14/06/2023	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10548	14/06/2023	Martina Franca	Impianto di depurazione di Martina Franca (1607301301A)	1607301301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		10	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		29	±	6	103	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4888	05/04/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4888	05/04/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		10	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±		112	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7261	08/05/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11064	20/06/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
11064	20/06/2023	Maruggio	Impianto di depurazione di Maruggio (1607301401A)	1607301401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		117	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		0,20	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5018	06/04/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		130	±	55-200		±		0	±			±
5018	06/04/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		21	±	6	8	±	1	22	±	6	9	±	3	1,50	±	0,40	0,70	±	0,20	<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		0,30	±	0,10	<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		49	±	10	154	±	12	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7754	15/05/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		13	±	4	5	±	1	21	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10326	13/06/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10326	13/06/2023	Massafra	Impianto di depurazione di Massafra (1607301501A)	1607301501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		14	±	4	1,80	±	0,50	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,10	±			±			±		35	±	7	114	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4886	05/04/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4886	05/04/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		24	±	7	15	±	5	0,50	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		38	±	8	110	±	9	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6786	02/05/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		8	±	1	24	±	7	13	±	4	1,10	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10210	12/06/2023	Monteiasi	Impianto di depurazione di Monteiasi (1607301601A)	1607301601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		16	±	4	<20	±		14	±	4	1,10	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4882	05/04/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4882	05/04/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±			±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		158	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6794	02/05/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		14	±	4	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10208	12/06/2023	Montemesola	Impianto di depurazione di Montemesola (1607301701A)	1607301701A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB.1+2 LIMITI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		11	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5014	06/04/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		230	±	130-330		±		0	±			±
5014	06/04/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		9	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		18	±	4	76	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7755	15/05/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10327	13/06/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10327	13/06/2023	Mottola	Impianto di depurazione Mottola (1607301901A)	1607301901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		15	±	5	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		19	±	4	56	±	4	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,10	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4710	03/04/2023	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4710	03/04/2023	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		18	±	5	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		18	±	4	57	±	5	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±		<0,2	±		0,10	±	0,03	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7599	11/05/2023	Palagianello	Impianto di depurazione di Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9994	08/06/2023	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9994	08/06/2023	Palagianello	Impianto di depurazione Palagianello (1607302001A)	1607302001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		11	±	3	<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		1,20	±	0,30	<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±		69	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5348	13/04/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7049	04/05/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9708	06/06/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano - Località Chiatona (1607302101B)	1607302101B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		8	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4709	03/04/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4709	03/04/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		29	±	6	74	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,17	±	0,05	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7594	11/05/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9993	08/06/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
9993	08/06/2023	Palagiano	Impianto di depurazione Palagiano (1607302101A)	1607302101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		84	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4759	04/04/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4759	04/04/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		10	±	1	38	±	11	13	±	4	<0,5	±		<0,5	±		0,00	±	0,00	<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		0,04	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		29	±	6	125	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6901	03/05/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
6901	03/05/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		7	±	1	27	±	8	8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		31	±	6	106	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,10	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10041	08/06/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10041	08/06/2023	Pulsano	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo (1607302201B)	1607302201B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		26	±	7	11	±	3	0,50	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±		113	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,30	±	0,10	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4744	04/04/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
4744	04/04/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		<0,1	±			±			±		31	±	6	86	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,08	±	0,02	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6896	03/05/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
6896	03/05/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		6	±	1	<20	±		10	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±		34	±	7	88	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		0,30	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10038	08/06/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10038	08/06/2023	San Giorgio Ionico	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (1607302401A)	1607302401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±		130	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4693	03/04/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		14	±	1	30	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5548	17/04/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		110	±	42-180		±		0	±			±
5548	17/04/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		7	±	1	<20	±			±		4,30	±	1,10	<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,08	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,2	±			±		<0,03	±			±			±			±			±			±		115	±	9	<0,51	±		20,10	±	6,03	1,06	±	0,12	<1	±			±		<0,1	±			±			±			±			±		0,20	±		<0,2	±		0,18	±	0,05	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6780	02/05/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		18	±	2	23	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8517	22/05/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		21	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9565	05/06/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10842	19/06/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10842	19/06/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 1 Gennarini (1607302701A)	1607302701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		5	±	1	<20	±			±		2,40	±	0,60	<0,5	±		0,00	±	0,00		±		<5	±		0,07	±		<0,03	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		<0,03	±		<0,05	±		<0,1	±			±			±		32	±	6	123	±	10	<0,51	±		7,92	±	2,38	<0,6	±			±			±		<0,1	±			±			±		<0,01	±			±		0,20	±		0,30	±	0,10	0,20	±	0,10	0,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±		<0,01	±			±			±			±			±
4694	03/04/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		49	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5547	17/04/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		40	±	2,73		±
5547	17/04/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,6	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		4,00	±	1,00	<0,5	±		0,00	±	0,00		±		<5	±		0,10	±		<0,005	±		<0,4	±			±		0,30	±	0,10	<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±		<0,2	±			±		0,03	±	0,01		±			±			±			±		931	±	186	327	±	26	<0,51	±		2,23	±	0,67	0,19	±	0,02	17	±	6		±		<0,1	±			±			±			±			±		0,60	±		<0,2	±		0,37	±	0,11	1,00	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6782	02/05/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8515	22/05/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		25	±	7	<5	±		21	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9570	05/06/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	4	15	±	3	29	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10843	19/06/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		0	±			±
10843	19/06/2023	Taranto	Impianto di depurazione di Taranto 2 Bellavista (1607302701B)	1607302701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		12	±	3	<20	±			±		4,60	±	1,20	<0,5	±		0,00	±	0,00		±		<5	±		0,14	±		<0,03	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		<0,03	±		<0,05	±		<0,1	±			±			±		88	±	18	537	±	43	<0,51	±		<1	±		<0,6	±			±			±		<0,1	±			±			±		<0,01	±			±		<0,2	±		0,40	±	0,10	0,40	±	0,10	0,80	±	0,20		±			±			±			±			±			±		<0,01	±			±			±			±			±
5008	06/04/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<10	±			±		20	±	4,72		±
5008	06/04/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		23	±	6	10	±	3	0,70	±	0,20	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,35	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±		367	±	73	2001	±	160	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		1,80	±	0,50	0,54	±	0,15	2,30	±	0,70		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7264	08/05/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		130	±	55-200		±		0	±			±
7264	08/05/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		22	±	6	9	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,32	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±			±			±			±		295	±	59	1650	±	132	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,60	±	0,20	0,60	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9901	07/06/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		60	±	10-110		±		0	±			±
9901	07/06/2023	Torricella	Impianto di depurazione Torricella (1607302801A)	1607302801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		29	±	8	11	±	3	0,80	±	0,20	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,50	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±		2640	±	211		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±