## Sheet
Periodo:	II trimestre 2023					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Foggia				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	Dott.ssa Rosaria Petruzzelli				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	04/09/2023				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
8939	24/05/2023	Accadia	Impianto di depurazione di Accadia (1607100101A)	1607100101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,4	±		4	±		28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9050	25/05/2023	Alberona	Impianto di depurazione di Alberona (1607100201A)	1607100201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9305	30/05/2023	Anzano di Puglia	Impianto di depurazione di Anzano di Puglia (1607100301A)	1607100301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,1	±		<3	±		<20	±			±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		30	±		39	±	2	0,41	±		<2,50	±		0,15	±		11	±			±			±			±			±			±			±			±		0,23	±	0,09	0,51	±	0,18	0,74	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		12	±	[5-19]	<10	±		<10	±		<10	±
9305	30/05/2023	Anzano di Puglia	Impianto di depurazione di Anzano di Puglia (1607100301A)	1607100301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,09	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		0,04	±	0,01	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		<0,03	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4945	05/04/2023	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,4	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		<2,0	±		<3	±		25	±	5		±		0,77	±	0,15	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		107	±		124	±	9	0,30	±		<2,50	±		0,09	±		9	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,35	±	0,13	0,35	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±		1900	±	[940-2900]	<10	±		<10	±		20	±
6965	03/05/2023	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,0	±		11	±		138	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9755	06/06/2023	Apricena	Impianto di depurazione di Apricena (1607100401A)	1607100401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,1	±		<3	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6449	26/04/2023	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,8	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9492	01/06/2023	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	4	±		47	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11611	27/06/2023	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 1 (1607100501A)	1607100501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		17	±	2,4	4	±		51	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6450	26/04/2023	Ascoli Satriano	Impianto di depurazione di Ascoli Satriano 2 (1607100501B)	1607100501B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8841	23/05/2023	Biccari	Impianto di depurazione di Biccari (1607100601A)	1607100601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		4100	±	[2500-5700]	57	±	±1,2	<10	±		<10	±
11411	22/06/2023	Bovino	Impianto di depurazione di Bovino (1607100701A)	1607100701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		210	±	[110-310]		±			±			±
5436	13/04/2023	Cagnano Varano	Impianto di depurazione di Cagnano Varano (1607100801A)	1607100801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		12	±	2,0	3	±		32	±	6	7,1	±	1,6	3,26	±	0,27		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11413	22/06/2023	Candela	Impianto di depurazione di Candela (1607100901A)	1607100901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,2	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		420	±	[250-580]		±			±			±
5066	06/04/2023	Carapelle	Impianto di depurazione di Carapelle (1607101001A)	1607101001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	2,2	12	±		38	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		14000	±	[5700-22000]		±			±			±
9275	30/05/2023	Carlantino	Impianto di depurazione di Carlantino (1607101101A)	1607101101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,4	13	±		45	±	6	19,7	±	1,7	1,73	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5435	13/04/2023	Carpino	Impianto di depurazione di Carpino (1607101201A)	1607101201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		15	±	2,3	3	±		33	±	6	6,3	±	1,4	2,88	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6173	20/04/2023	Casalnuovo Monterotaro	Impianto di depurazione di Casalnuovo Monterotaro (1607101301A)	1607101301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,5	±		12	±		44	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6176	20/04/2023	Casalvecchio di Puglia	Impianto di depurazione di Casalvecchio di Puglia (1607101401A)	1607101401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,8	±		7	±		56	±	7		±		0,55	±	0,14	0,20	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		96	±		94	±	2	0,63	±		<2,50	±		<0,02	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		0,28	±	0,11	0,51	±	0,18	0,79	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±		110	±	[40-180]	13	±		<10	±		<10	±
6451	26/04/2023	Castelluccio dei Sauri	Impianto di depurazione di Castelluccio dei Sauri (1607101501A)	1607101501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		29	±	3,4	12	±		120	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8830	23/05/2023	Castelluccio Valmaggiore	Impianto di depurazione di Castelluccio Valmaggiore (1607101601A)	1607101601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2,0	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6184	20/04/2023	Castelnuovo della Daunia	Impianto di depurazione di Castelnuovo della Daunia (1607101701B)	1607101701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,7	±		6	±		<20	±			±		1,05	±	0,16	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		63	±		73	±	2	0,32	±		<2,50	±		<0,02	±		11	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,40	±	0,15	0,40	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±		12	±		<10	±		<10	±
9274	30/05/2023	Celenza Valfortore	Impianto di depurazione di Celenza Valfortore (1607101801B)	1607101801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		8,2	±		6	±		33	±	6	13,9	±	3,1	1,80	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8944	24/05/2023	Celle di San Vito	Impianto di depurazione di Celle di San Vito (1607101901A)	1607101901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,6	±		<3	±		22	±	5		±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,10	±		0,03	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		86	±		89	±	2	<0,20	±		<2,50	±		0,03	±		8	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,55	±	0,19	0,55	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±		350	±	[200-490]	50	±	±2,1	<10	±		14	±
4937	05/04/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		10	±	1,9	6	±		71	±	8	<5,0	±		1,73	±	0,19		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5902	19/04/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		150	±	13	21	±	5	194	±	14	24,3	±	2,1	4,57	±	0,33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7648	11/05/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		340	±	28	214	±		537	±	33	73,0	±	6,4	15,20	±	1,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8846	23/05/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,7	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		30	±	3,5	7	±		77	±	8	9,9	±	2,2	2,86	±	0,25	0,10	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		0,20	±		0,07	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		0,05	±			±			±			±			±		53	±		613	±	10	0,38	±		<2,50	±		0,02	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		0,69	±	0,23	1,64	±	0,49	2,33	±	0,54		±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		100	±		97	±	±0,82
9757	06/06/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		11	±	2,0	5	±		50	±	6	8,5	±	1,9	0,99	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11325	21/06/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		17	±	2,4	7	±		87	±	8	9,2	±	2,0	7,84	±	0,60		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		58	±		883	±	12	<0,20	±		8,72	±	0,62	0,04	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		0,27	±	0,11	0,84	±	0,28	1,11	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±		65	±	[43-88]		±		<10	±		88	±	±0,23
11325	21/06/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola (1607102001A)	1607102001A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,08	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		0,11	±	0,03	<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4935	05/04/2023	Cerignola	Impianto di depurazione di Cerignola B.go Libertà (1607102002A)	1607102002A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	7	±		76	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5062	06/04/2023	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti (1607102101A)	1607102101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,1	±		9	±		59	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
5076	06/04/2023	Chieuti	Impianto di depurazione di Chieuti Marina (1607102102A)	1607102102A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		22	±	2,8	6	±		62	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6641	28/04/2023	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2,0	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9049	25/05/2023	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2	1	±			±			±			±		Assenti	±		6,8	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,10	±			±			±			±			±		35	±		69	±	2	0,29	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,31	±	0,12	0,49	±	0,17	0,80	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		28	±		<10	±		<10	±
10665	14/06/2023	Deliceto	Impianto di depurazione di Deliceto (1607102201A)	1607102201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<2,0	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5107	11/04/2023	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8943	24/05/2023	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,9	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11324	21/06/2023	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 1 (1607102301A)	1607102301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,4	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5108	11/04/2023	Faeto	Impianto di depurazione di Faeto 2 (1607102301B)	1607102301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,5	±		6	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5495	14/04/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Borgo Incoronata (1607102402A)	1607102402A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		21	±	2,8	<3	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4943	05/04/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,5	±		3	±		32	±	6		±		0,61	±	0,14	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		88	±		103	±	9	0,38	±		3,20	±	0,23	0,06	±		7	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,48	±	0,17	0,48	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		12	±		<10	±		19	±
5758	18/04/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,1	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7647	11/05/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,0	±		<3	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8836	23/05/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,3	±		4	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9754	06/06/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,6	±		<3	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11408	22/06/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,6	±		<3	±		<20	±			±		5,44	±	0,48		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		95	±		121	±	9	0,50	±		<2,50	±		0,10	±		9	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,47	±	0,17	0,47	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		<10	±		<10	±		<10	±
11408	22/06/2023	Foggia	Impianto di depurazione di Foggia (1607102401A)	1607102401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,16	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8946	24/05/2023	Ischitella	Impianto di depurazione di Ischitella Vecchio (1607102501A)	1607102501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		4,2	±		5	±		45	±	6		±		7,66	±	0,59	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		96	±		174	±	9	<0,20	±		<2,50	±		<0,02	±		18	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,68	±	0,23	0,68	±	0,23		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±		66	±	±1,8	<10	±		65	±	±5,2
5204	12/04/2023	Isole Tremiti	Impianto di depurazione delle Isole Tremiti (1607102601A)	1607102601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,6	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
9765	06/06/2023	Isole Tremiti	Impianto di depurazione delle Isole Tremiti (1607102601A)	1607102601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,4	±		5	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2800	±	[1600-4100]		±			±			±
4936	05/04/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		3,8	±		4	±		27	±	5	17,6	±	1,5	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6869	02/05/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,5	±		4	±		28	±	5	18,6	±	1,6	1,23	±	0,17	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,30	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,08	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		105	±		195	±	9	0,36	±		17,50	±	2,40	2,04	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		0,52	±	0,18	0,82	±	0,27	1,34	±	0,33		±			±			±			±			±			±			±		28	±	[16-41]	23	±		<10	±		<10	±
9495	01/06/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina (1607102701A)	1607102701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,7	±		3	±		27	±	5	9,1	±	2,0	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5437	13/04/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7,0	±		<3	±		<20	±		10,2	±	2,2	0,55	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6865	02/05/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		5,0	±		4	±		<20	±		8,3	±	1,8	0,72	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9493	01/06/2023	Lesina	Impianto di depurazione di Lesina Marina (1607102702A)	1607102702A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		4,9	±		4	±		<20	±		12,6	±	2,8	0,68	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5078	06/04/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,8	±		4	±		41	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8306	18/05/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,8	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		15	±	2,3	15	±	4	44	±	6		±		2,10	±	0,21	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,10	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		88	±		103	±	9	0,25	±		17,00	±	2,30	0,92	±	0,04	3	±			±			±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,12	1,03	±	0,33	1,33	±	0,35		±			±			±			±			±			±			±		12	±	[5-19]	19	±		<10	±		22	±
9487	01/06/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 1 (1607102801A)	1607102801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		20	±	2,7	12	±		54	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5077	06/04/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<2,0	±		<3	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8311	18/05/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,4	±		<3	±		23	±	5		±		1,87	±	0,20	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		115	±		99	±	2	0,63	±		<2,50	±		0,08	±		5	±			±			±			±			±			±			±			±		0,41	±	0,15	0,92	±	0,30	1,33	±	0,33		±			±			±			±			±			±			±		41	±	[25-57]	<10	±		<10	±		<10	±
9488	01/06/2023	Lucera	Impianto di depurazione di Lucera 2 (1607102801B)	1607102801B	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,9	±		3	±		25	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5079	07/04/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	2,2	7	±		79	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5759	18/04/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	2,2	11	±		45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7646	11/05/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		17	±	2,4	4	±		40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8849	23/05/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,9	±		4	±		38	±	6		±		2,52	±	0,23	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,50	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,02	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		169	±		840	±	12	<0,20	±		<2,50	±		0,04	±		9	±			±			±			±			±			±			±			±		0,46	±	0,17	1,13	±	0,35	1,59	±	0,39		±			±			±			±			±			±			±		480	±	[300-660]		±		<10	±		<10	±
9753	06/06/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,9	±		6	±		47	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11065	20/06/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		10	±	1,9	6	±		48	±	6		±		2,83	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		170	±		890	±	12	<0,20	±		3,18	±	0,23	0,15	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,46	±	0,17	0,46	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±		47	±	[29-65]		±		<10	±		<10	±
11065	20/06/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 1 (1607102901A)	1607102901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		0,00	±	0,00		±		<5	±		0,42	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		<0,03	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5904	19/04/2023	Manfredonia	Impianto di depurazione di Manfredonia 2 (1607102902A)	1607102902A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,5	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1 m.o. presenti	±			±			±			±
5432	13/04/2023	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,0	±		<3	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7135	04/05/2023	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,6	±		3	±		33	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10661	14/06/2023	Mattinata	Impianto di depurazione di Mattinata (1607103101A)	1607103101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,2	±		7	±		70	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4947	05/04/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±		4	±			±			±			±		Assenti	±		4,3	±		3	±		30	±	5	14,1	±	3,1	<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,20	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		108	±		145	±	9	0,26	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,44	±	0,16	0,44	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		14	±		<10	±		27	±
7519	10/05/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,5	±		<3	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10385	13/06/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±		4	±			±			±			±		Assenti	±		4,7	±		4	±		30	±	5	5,3	±	1,2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		100	±		124	±	9	0,38	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,80	±	0,26	0,80	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		<10	±		<10	±		12	±
10385	13/06/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 1 (1607103301A)	1607103301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,17	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,08	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4939	05/04/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		3,0	±		<3	±		27	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7520	10/05/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,7	±		<3	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10386	13/06/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±		5	±			±			±			±		Assenti	±		6,4	±		3	±		42	±	6	19,3	±	1,7	1,98	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		120	±		209	±	9	0,34	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,32	±	0,12	0,89	±	0,29	1,21	±	0,31		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		58	±	±7,9	<10	±		22	±
10386	13/06/2023	Monte Sant'Angelo	Impianto di depurazione di Monte S. Angelo 2 (1607103301B)	1607103301B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		0,00	±	0,00	<0,05	±		<5	±		0,17	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,07	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9310	30/05/2023	Monteleone di Puglia	Impianto di depurazione di Monteleone di Puglia (1607103201A)	1607103201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		2,0	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8405	19/05/2023	Motta Montecorvino	Impianto di depurazione di Montecorvino (1607103401A)	1607103401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,6	±		<3	±		22	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5080	07/04/2023	Ordona	Impianto di depurazione di Ordona (1607106301A)	1607106301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		64	±	6,2	61	±	13	261	±	18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6967	03/05/2023	Orsara di Puglia	Impianto di depurazione di Orsara di Puglia (1607103501A)	1607103501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5300	±		521	±		3700	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6452	26/04/2023	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±		5	±			±			±			±		Assenti	±		12	±	2,0	5	±		47	±	6	8,5	±	1,9	1,97	±	0,20	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,05	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		114	±		216	±	9	0,38	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,65	±	0,22	0,50	±	0,18	1,15	±	0,28		±			±			±			±			±			±			±		140	±	[58-220]	16	±		<10	±		13	±
8947	24/05/2023	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±		4	±			±			±			±		Assenti	±		21	±	2,8	6	±		60	±	7	8,5	±	1,9	0,83	±	0,15	0,10	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		0,10	±		0,03	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,06	±			±			±			±			±		120	±		209	±	9	0,48	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,33	±	0,12	1,86	±	0,54	2,19	±	0,56		±			±			±			±			±			±			±		75	±	[49-100]	<10	±		<10	±		30	±
10759	15/06/2023	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±		6	±			±			±			±		Assenti	±		23	±	2,9	6	±		58	±	7	11,7	±	2,6	3,95	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		118	±		259	±	9	0,45	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,34	±	0,13	0,90	±	0,29	1,24	±	0,32		±			±			±			±			±			±			±		3900	±	[2300-5500]	18	±		<10	±		21	±
10759	15/06/2023	Orta Nova	Impianto di depurazione di Ortanova (1607103601A)	1607103601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,13	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,07	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6966	03/05/2023	Panni	Impianto di depurazione di Panni (1607103701A)	1607103701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,1	±		11	±		108	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6040	19/04/2023	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		4,3	±		4	±		40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8417	19/05/2023	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,4	±		<3	±		28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10099	08/06/2023	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		8,7	±		4	±		45	±	6		±		1,23	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		91	±		213	±	9	0,34	±		<2,50	±		0,05	±		7	±			±			±			±			±			±			±			±		0,51	±	0,18	0,54	±	0,19	1,05	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±		17000	±	[7700-26000]	<10	±		<10	±		11	±
10099	08/06/2023	Peschici	Impianto di depurazione di Peschici (1607103801A)	1607103801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		0,00	±	0,00		±		<5	±		0,12	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8406	19/05/2023	Pietramontecorvino	Impianto di depurazione di Pietramontecorvino (1607103901A)	1607103901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		15	±	2,3	5	±		28	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7140	04/05/2023	Rignano Garganico	Impianto di depurazione di Rignano Garganico (1607104101A)	1607104101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,5	±		4	±		40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		7700	±	[5100-10000]	20	±		<10	±		<10	±
9102	26/05/2023	Rocchetta Sant'Antonio	Impianto di depurazione di Rocchetta Sant' Antonio (1607104201A)	1607104201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		27	±	3,2	5	±		48	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6171	20/04/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,0	±		6	±		36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8831	23/05/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,1	±		<3	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10094	08/06/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		2,2	±		<3	±		24	±	5		±		1,18	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		66	±		152	±	9	0,29	±		<2,50	±		0,05	±		2	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,33	±	0,12	0,33	±	0,12		±			±			±			±			±			±			±		2 m.o. presenti	±		<10	±		<10	±		14	±
10094	08/06/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 1 (1607104301A)	1607104301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,11	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6172	20/04/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		5,4	±		6	±		78	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8942	24/05/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,9	±		4	±		41	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10091	08/06/2023	Rodi Garganico	Impianto di depurazione di Rodi Garganico 2 (1607104302A)	1607104302A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		19	±	2,6	4	±		45	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7147	04/05/2023	Roseto Valfortore	Impianto di depurazione di Roseto Valfortore (1607104401A)	1607104401A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	8,0	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		12	±	2,0	13	±		36	±	6	22,3	±	1,9	2,77	±	0,24	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,1	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		69	±		82	±	2	0,31	±		2,64	±	0,19	0,27	±		19	±			±			±			±			±			±			±			±		0,23	±	0,09	1,35	±	0,41	1,58	±	0,42		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		34	±		<10	±		<10	±
5423	13/04/2023	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2	2	±			±			±			±		Assenti	±		4	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		<0,5	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		0,01	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		0,15	±			±			±			±			±		78	±		89	±	2	0,33	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,22	±	0,09	0,22	±			±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		67	±	±1,7	<10	±		<10	±
7189	05/05/2023	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		4,5	±		8	±		24	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9933	07/06/2023	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±		2	±			±			±			±		Assenti	±		6,7	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		0,60	±	0,14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		86	±		89	±	2	0,37	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,27	±	0,11	0,40	±	0,15	0,67	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±		4 stimate	±		67	±	±0,97	<10	±		<10	±
9933	07/06/2023	San Giovanni Rotondo	Impianto di depurazione di S. Giovanni Rotondo (1607104601A)	1607104601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,33	±	0,09		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5424	13/04/2023	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,3	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		4,5	±		<3	±		<20	±		20,5	±	1,8	0,56	±	0,14	0,30	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		101	±		113	±	9	0,21	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,56	±	0,20	0,56	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		7700	±	[5100-10000]	<10	±		<10	±		<10	±
7190	05/05/2023	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6,5	±		6	±		23	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9934	07/06/2023	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,2	±	0,2	2	±			±			±			±		Assenti	±		5,1	±		6	±		43	±	6	20,3	±	1,8	2,25	±	0,22		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		68	±		78	±	2	0,40	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,47	±	0,17	1,89	±	0,55	2,36	±	0,57		±			±			±			±			±			±			±		<1	±		67	±	±1,8	<10	±		46	±
9934	07/06/2023	San Marco in Lamis	Impianto di depurazione di S.Marco in Lamis (1607104701B)	1607104701B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,10	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6631	28/04/2023	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		21	±	2,8	39	±	9	152	±	12	49,0	±	4,2	1,43	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8305	18/05/2023	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		20	±	2,7	15	±	4	78	±	8	27,0	±	2,3	1,05	±	0,16		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9489	01/06/2023	San Marco la Catola	Impianto di depurazione di San Marco La C. (1607104801A)	1607104801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		17	±	2,4	4	±		55	±	7	<5,0	±		0,81	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5434	13/04/2023	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		14	±	2,2	4	±		43	±	6	18,7	±	1,6	2,30	±	0,22		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6968	03/05/2023	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	12	±		114	±	10	15,7	±	1,4	3,94	±	0,30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9760	06/06/2023	San Nicandro Garganico	Impianto di depurazione di S.Nicandro (1607104901A)	1607104901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		7	±		6	±		39	±	6	15,4	±	1,3	2,76	±	0,24		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6237	20/04/2023	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		13	±	2,1	44	±	10	387	±	25		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7649	11/05/2023	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		6	±		5	±		31	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10103	08/06/2023	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±		3	±			±			±			±		Assenti	±		5,1	±		6	±		28	±	5	7,1	±	1,6	0,78	±	0,15		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		105	±		124	±	9	0,46	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,45	±	0,16	0,63	±	0,22	1,08	±	0,27		±			±			±			±			±			±			±		>80000	±		<10	±		100	±		<10	±
10103	08/06/2023	San Paolo di Civitate	Impianto di depurazione di San Paolo di Civitate (1607105001A)	1607105001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,15	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5466	14/04/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		320	±	27	217	±		828	±	48		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5467	14/04/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		27	±	3,2	10	±		53	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6637	28/04/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		230	±	19	199	±		671	±	40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6638	28/04/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		21	±	2,8	23	±	5	135	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7681	12/05/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		170	±	15	413	±		1046	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7682	12/05/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		17	±	2,4	11	±		51	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8852	23/05/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		100	±	9,1	183	±		431	±	27		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8855	23/05/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		4,9	±		5	±		34	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9502	01/06/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		110	±	9,9	139	±		542	±	33		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9503	01/06/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		30	±	3,5	6	±		50	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11612	27/06/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		330	±	27	74	±	16	733	±	43		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11614	27/06/2023	San Severo	Impianto di depurazione di San Severo (1607105101A)	1607105101A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		24	±	3,0	32	±	7	94	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6643	28/04/2023	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		2,2	±		60	±	13	157	±	12		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8950	24/05/2023	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	1	±			±			±			±		Assenti	±		3,7	±		<3	±		<20	±		8,5	±	1,9	1,17	±	0,17	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		<0,1	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		22	±		60	±	2	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,61	±	0,21	0,61	±	0,21		±			±			±			±			±			±			±		6 stimate	±		<10	±		<10	±		29	±
10666	14/06/2023	Sant'Agata di Puglia	Impianto di depurazione di Sant'Agata di Puglia (1607105201A)	1607105201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		8,3	±		<3	±		21	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6236	20/04/2023	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,2	±		6	±		26	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7645	11/05/2023	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		46	±	4,8	20	±	5	124	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10080	08/06/2023	Serracapriola	Impianto di depurazione di Serracapriola (1607105301A)	1607105301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		16	±	2,4	13	±		63	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5433	13/04/2023	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,0	±		4	±		51	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7968	16/05/2023	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		6,2	±		8	±		74	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10757	15/06/2023	Stornara	Impianto di depurazione di Stornara (1607105401A)	1607105401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		320	±	27	85	±	18	511	±	31		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5422	13/04/2023	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		14	±	2,2	5	±		60	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±			±			±
7965	16/05/2023	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		24	±	3,0	38	±	9	116	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		>80000	±			±			±			±
10758	15/06/2023	Stornarella	Impianto di depurazione di Stornarella (1607105501A)	1607105501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		22	±	2,8	20	±	5	77	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		>80000	±			±			±			±
7146	04/05/2023	Troia	Impianto di depurazione di Troia (1607105801A)	1607105801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,2	3	±			±			±			±		Assenti	±		10	±	1,9	4	±		37	±	6	18,0	±	1,6	3,48	±	0,28	<0,1	±		<0,005	±		<0,0025	±		<0,1	±		0,10	±			±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±			±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±		<0,005	±		<0,05	±			±			±			±			±		88	±		124	±	9	0,32	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1,11	±	0,35	0,45	±	0,16	1,56	±	0,39		±			±			±			±			±			±			±		4300	±	[2600-5900]	60	±	±3,4	100	±		20	±
6175	20/04/2023	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,1	±		6	±		42	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8940	24/05/2023	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		7,9	±		3	±		36	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10102	08/06/2023	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		9,3	±		4	±		44	±	6		±		1,21	±	0,17		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		92	±		152	±	9	0,36	±		3,28	±	0,23	0,35	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		0,25	±	0,10	0,74	±	0,25	0,99	±	0,27		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±		29,3	±		<10	±		31	±
10102	08/06/2023	Vico del Gargano	Impianto di depurazione di Vico del Gargano (1607105901A)	1607105901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,11	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,05	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4941	05/04/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,3	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,8	±		<3	±		<20	±			±		3,50	±	0,28	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		<0,005	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		<0,001	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		104	±		379	±	9	<0,20	±		<2,50	±		<0,02	±		13	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,35	±	0,13	0,35	±	0,13		±			±			±			±			±			±			±		14000	±	[5700-22000]	<10	±		<10	±		<10	±
5761	18/04/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,8	±		<3	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6866	02/05/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		5,6	±		4	±		45	±	6		±		3,56	±	0,28	<0,1	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,20	±		<0,0025	±		<0,005	±			±		<0,1	±		0,01	±		<0,0005	±		<0,005	±		<0,005	±		<0,02	±		0,00	±		<0,1	±			±		<0,05	±			±			±			±			±		103	±		372	±	9	0,26	±		<2,50	±		<0,02	±		3	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,80	±	0,26	0,80	±	0,26		±			±			±			±			±			±			±		34000	±	[19000-49000]	32	±		<10	±		<10	±
8304	18/05/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,5	±		<3	±		20	±	5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10663	14/06/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		3,9	±		3	±		40	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11409	22/06/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±			±			±		Non percettibile con diluizione 1:20	±		Non molesto	±		Assenti	±		3,0	±		<3	±		27	±	5		±		3,00	±	0,25		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		109	±		443	±	10	0,34	±		<2,50	±		0,03	±		4	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,20	±		0,51	±	0,18	0,51	±	0,18		±			±			±			±			±			±			±		3200	±	[1800-4500]	<10	±		<10	±		<10	±
11409	22/06/2023	Vieste	Impianto di depurazione di Vieste (1607106001A)	1607106001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,5	±		0,01	±	0,00		±		<5	±		0,19	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9094	26/05/2023	Volturara Appula	Impianto di depurazione di Volturara Appula (1607106101A)	1607106101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<2,0	±		<3	±		<20	±		<5,0	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8377	19/05/2023	Volturino	Impianto di depurazione di Volturino (1607106201A)	1607106201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		12	±	2,0	4	±		33	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5901	19/04/2023	Zapponeta	Impianto di depurazione di Zapponeta (1607106401A)	1607106401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		8,5	±		6	±		62	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±