## Sheet
Periodo:	II trimestre 2023					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Lecce				Acque di scarico (Tab.1)																			35			25			125
Referente:	dott. Antonio D'Angela				Acque di scarico (Tab.1+2)																			35			25			125			15			2
Data:	27/09/2023				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab.1 limiti di Tab.4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab.3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab.3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab.4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod.A Rev.9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab.1+2 limiti Tab.4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Cod.IMP	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
5359	13/04/2023	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		29	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7382	09/05/2023	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,13	±	0,06	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0014	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		11000	±	3400-19000		±		5	±			±
7382	09/05/2023	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		18	±	5	<5	±		<20	±		10	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		63	±	13	696	±	56	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10224	12/06/2023	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0009	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
10224	12/06/2023	Aradeo	Impianto di depurazione di Aradeo (1607500601A)	1607500601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	4	1,9	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±		353	±	28		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6408	26/04/2023	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,02	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,04	±	0,02		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0005	±	0,0002	<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
6408	26/04/2023	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		16	±	5	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		34	±	7	167	±	13	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8662	23/05/2023	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,12	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
8662	23/05/2023	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		22	±	4	86	±	7	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11734	29/06/2023	Carmiano	Impianto di depurazione di Carmiano (1607501401A)	1607501401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6428	26/04/2023	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,09	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0015	±	0,0007	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6428	26/04/2023	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		10	±	3	1,3	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		42	±	8	218	±	17	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,5	±	0,1	0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8994	25/05/2023	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11636	28/06/2023	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		95,8	±	± 24,9		±
11636	28/06/2023	Carpignano Salentino	Impianto di depurazione di Carpignano Salentino (1607501501A)	1607501501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		8	±	2	<20	±		13	±	4	2,6	±	0,7	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±		16	±	3,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4691	03/04/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5910	19/04/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6808	02/05/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		5	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7925	16/05/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0014	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,11	±	0,05		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		20000	±	8800-31000		±		0	±			±
7925	16/05/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		13	±	4	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		49	±	10	192	±	15	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9594	05/06/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11301	21/06/2023	Casarano	Impianto di depurazione di Casarano (1607501601B)	1607501601B	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4859	05/04/2023	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,1	±	0,04		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
4859	05/04/2023	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		8	±	1	<20	±		6	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		24	±	5	25	±	2	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7372	09/05/2023	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		36	±	10		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10577	14/06/2023	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0005	±	0,0002	<0,1	±		<0,01	±		0,19	±	0,08		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		4300	±	2300-6300		±		5	±			±
10577	14/06/2023	Castrignano del Capo	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (1607501901A)	1607501901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		33	±	7	168	±	13	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5899	19/04/2023	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,39	±	0,14	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
5899	19/04/2023	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		15	±	3	<20	±		8	±	2	1	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		26	±	5	129	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8132	18/05/2023	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,51	±	0,18	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0013	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
8132	18/05/2023	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		29	±	8	<5	±		23	±	6	19	±	6	1,6	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		43	±	9	265	±	21	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11519	26/06/2023	Castro	Impianto di depurazione di Castro (1607509601A)	1607509601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		10	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5093	11/04/2023	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1000	±	280-1700		±		90	±	± 11,8		±
5093	11/04/2023	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		13	±	4	15	±	2	47	±	13	76	±	23	4	±	1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		49	±	10	295	±	24	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,3	±		<0,2	±		1,52	±	0,43	1,8	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7373	09/05/2023	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		20	±	5	50	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10561	14/06/2023	Collepasso	Impianto di depurazione di Collepasso (1607502101A)	1607502101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		22	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4866	05/04/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		5	±	1	20	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5566	17/04/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6803	02/05/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		11	±	3	<5	±		22	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7769	15/05/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,24	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,07	±	0,03		±		<0,01	±		<0,01	±		0,01	±		0,0013	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
7769	15/05/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		11	±	3	6	±	1	29	±	8	11	±	3	0,8	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		52	±	10	128	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		0,3	±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9614	05/06/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		14	±	3	20	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10867	19/06/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
10867	19/06/2023	Copertino	Impianto di depurazione di Copertino (1607502201A)	1607502201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	0,9	±	0,2	<0,5	±		0,002	±	0,001	<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		0,05	±	0,01		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		0,3	±	0,1		±			±			±		134	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5639	18/04/2023	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,51	±	0,18	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		180	±	75-280		±		0	±			±
5639	18/04/2023	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		26	±	7	6	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		33	±	7	143	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7627	11/05/2023	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		26	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10578	14/06/2023	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		<0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		300	±	150-450		±		0	±			±
10578	14/06/2023	Corsano	Impianto di depurazione di Corsano (1607502401A)	1607502401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,6	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		14	±	3	35	±	10	6	±	2	0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		36	±	7	176	±	14	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5095	11/04/2023	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,26	±	0,1	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
5095	11/04/2023	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		16	±	4	16	±	2	69	±	19	30	±	9	11,3	±	2,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		33	±	7	103	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,49	±	0,14	0,8	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7447	10/05/2023	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,11	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0011	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,06	±	0,03		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
7447	10/05/2023	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		5	±	1	21	±	6	16	±	5	3	±	0,8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		45	±	9	192	±	15	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±			±		0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10221	12/06/2023	Galatina	Impianto di depurazione di Galatina (1607502901A)	1607502901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7269	08/05/2023	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,16	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0017	±	0,0007	<0,1	±		<0,01	±		0,08	±	0,04		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1500	±	570-2400		±		0	±			±
7269	08/05/2023	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		17	±	5	6	±	1	28	±	8	41	±	12	4,7	±	1,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		99	±	20	212	±	17	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,2	±	0,1	0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9137	29/05/2023	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,07	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0013	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,05	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
9137	29/05/2023	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		8	±	2	20	±	6	<5	±		0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		76	±	15	318	±	25	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11525	26/06/2023	Galatone	Impianto di depurazione di Galatone (1607503001A)	1607503001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		13	±	4	24	±	5	75	±	21		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4765	04/04/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,18	±	0,07	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,04	±	0,02	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±			±		0,02	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4765	04/04/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		6	±	1	23	±	6		±		3,3	±	0,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		50	±	10	244	±	20	<051	±		8,85	±	2,66	<0,6	±		6	±	2		±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,4	±	0,11	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5549	17/04/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6907	03/05/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		8	±	1	20	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7999	17/05/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9696	06/06/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,07	±	0,03	<0,001	±			±		<1	±		0,1	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±		<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0011	±	0,0005	<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
9696	06/06/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,7	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		1,8	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,05	±		<0,1	±			±			±			±		399	±	32		±		<1	±		<0,6	±			±			±		<0,1	±			±			±		<0,01	±			±		0,3	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±
10864	19/06/2023	Gallipoli	Impianto di depurazione di Gallipoli (1607503101A)	1607503101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		14	±	3	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4750	04/04/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		193	±	52	156	±	16	303	±	85		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5553	17/04/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		92	±	25	27	±	6	108	±	30		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6791	02/05/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7762	15/05/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		23	±	6	7	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9869	07/06/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,05	±	0,02	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		36000	±	19000-53000		±		25	±	± 4		±
9869	07/06/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	7,9	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		10	±	3	<5	±		38	±	11		±		6,5	±	1,7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,05	±		<0,1	±			±			±		27	±	5	171	±	14	<0,51	±		38,91	±	11,67	<0,6	±			±			±		<0,1	±		0,1	±			±		<0,01	±			±		0,2	±		0,4	±	0,1	0,7	±	0,2	1,3	±	0,4		±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±
11030	20/06/2023	Lecce	Impianto di depurazione di Lecce (1607503501A)	1607503501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5155	12/04/2023	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,16	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0011	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
5155	12/04/2023	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		12	±	3	<5	±		<20	±		12	±	4	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		36	±	7	197	±	16	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7443	10/05/2023	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,12	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0012	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		85	±	± 12,2		±
7443	10/05/2023	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	67	±	20	0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		50	±	10	265	±	21	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		0,2	±			±		0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10339	13/06/2023	Lizzanello	Impianto di depurazione di Lizzanello (1607503801A)	1607503801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4689	03/04/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		21	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5551	17/04/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6798	02/05/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7764	15/05/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,22	±	0,09	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
7764	15/05/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		11	±	3	5	±	1	<20	±		10	±	3	1,2	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		35	±	7	210	±	17	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		0,2	±			±		0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9596	05/06/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10839	19/06/2023	Maglie	Impianto di depurazione di Maglie (1607503901A)	1607503901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		23	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4895	05/04/2023	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7065	04/05/2023	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,09	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,11	±	0,05		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		500	±	280-720		±		0	±			±
7065	04/05/2023	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		38	±	8	200	±	16	<0,51	±			±			±			±			±			±		0,1	±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9896	07/06/2023	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,07	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		0,04	±	0,02	<0,01	±		0,01	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,16	±	0,07		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
9896	07/06/2023	Melendugno	Impianto di depurazione di Melendugno (1607504301A)	1607504301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		9	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		47	±	9	202	±	16	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5175	12/04/2023	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,02	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		18000	±	7500-28000		±		0	±			±
5175	12/04/2023	Montesano Salentino	Impianto di depurazione di Montesano Salentino (1607504901A)	1607504901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		8	±	1	20	±	6	16	±	5	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		44	±	9	205	±	16	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,12	±	0,03	0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6425	26/04/2023	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8000	17/05/2023	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,17	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,4	±	0,1		±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0023	±	0,001	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1000	±	280-1700		±		0	±			±
8000	17/05/2023	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		40	±	11	5	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		285	±	57	1753	±	140	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11523	26/06/2023	Morciano di Leuca	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (1607505001A)	1607505001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4782	04/04/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	<20	±		15	±	5	0,8	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5565	17/04/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		15	±	4	8	±	1	20	±	6	15	±	5	3,6	±	0,9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6802	02/05/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		10	±	1	<20	±		13	±	4	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7768	15/05/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1+2)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		13	±	4	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9615	05/06/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,15	±	0,06	<0,001	±			±		<1	±		<0,05	±		<0,0005	±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01	<0,0001	±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±			±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
9615	05/06/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO IN AREA SENSIBILE (TAB.3+2)	7,8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		16	±	5	1,3	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,05	±		<0,1	±			±			±		42	±	8	170	±	14	<0,51	±		<1	±		<0,6	±		13	±	5		±		<0,1	±			±			±		<0,01	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±
11302	21/06/2023	Nardò	Impianto di depurazione di Nardò (1607505201A)	1607505201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5358	13/04/2023	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,64	±	0,22	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0013	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,19	±	0,08		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		8000	±	4700-11000		±		0	±			±
5358	13/04/2023	Neviano	Impianto di depurazione di Neviano (1607505301A)	1607505301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,7	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		55	±	15	<5	±		51	±	14	12	±	4	2,4	±	0,6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		53	±	11	227	±	18	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6410	26/04/2023	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,07	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6410	26/04/2023	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		46	±	9	134	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8556	22/05/2023	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		5	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11590	27/06/2023	Novoli	Impianto di depurazione di Novoli (1607505501A)	1607505501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		15	±	3	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5641	18/04/2023	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8008	17/05/2023	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		11	±	3	5	±	1	20	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11057	20/06/2023	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
11057	20/06/2023	Otranto	Impianto di depurazione di Otranto (1607505701A)	1607505701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,1	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6		±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,06	±		<0,03	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,06	±	0,02	<0,05	±			±			±			±			±		262	±	21		±		1,73	±	0,52	<0,6	±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±		0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6160	20/04/2023	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6160	20/04/2023	Poggiardo	Impianto di depurazione di Poggiardo (1607506101A)	1607506101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		24	±	5	26	±	2	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5638	18/04/2023	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,03	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		0,1	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0009	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,22	±	0,09		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2000	±	880-3100		±		0	±			±
5638	18/04/2023	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		33	±	7	156	±	12	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,5	±	0,1	<0,2	±		0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8006	17/05/2023	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11303	21/06/2023	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		65,3	±	± 9,4		±
11303	21/06/2023	Presicce	Impianto di depurazione di Presicce (1607506201A)	1607506201A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		23	±	6	19	±	6	1	±	0,3	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		0,06	±	0,02		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,06	±	0,02		±		0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,3	±	0,1	0,5	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6518	27/04/2023	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,2	±	0,1		±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,03	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0008	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6518	27/04/2023	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		14	±	4	0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±		88	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8562	22/05/2023	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		21	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11589	27/06/2023	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		53,2	±	± 8,8		±
11589	27/06/2023	Salice Salentino	Impianto di depurazione di Salice Salentino (1607501101A)	1607501101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		11	±	3	23	±	5	47	±	13	35	±	11	2,1	±	0,5	<0,5	±		0,004	±	0,001	<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		0,19	±	0,05		±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,001	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		2	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6519	27/04/2023	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,04	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,001	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
6519	27/04/2023	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		19	±	6	1,6	±	0,4		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±		177	±	14		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8533	22/05/2023	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		7	±	2	22	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11732	29/06/2023	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
11732	29/06/2023	San Cesario di Lecce	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce (1607506801A)	1607506801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	4	3	±	0,8	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,06	±	0,02		±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7254	08/05/2023	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		1800000	±	750000-2800000		±			±			±
7254	08/05/2023	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		258	±	70	21	±	2	176	±	49		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7450	10/05/2023	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2000	±	880-3100		±			±			±
7450	10/05/2023	Santa Cesarea Terme	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme (1607507201A)	1607507201A	ACQUE REFLUE IN USCITA AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4996	06/04/2023	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,03	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0016	±	0,0007	<0,1	±		<0,01	±		0,09	±	0,04		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4996	06/04/2023	Specchia	Impianto di depurazione di Specchia (1607507701A)	1607507701A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		<5	±		0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		31	±	6	141	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,8	±	0,2	<0,05	±		0,8	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5158	12/04/2023	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,21	±	0,08	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0011	±	0,0005	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		5	±			±
5158	12/04/2023	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		12	±	3	<5	±		<20	±		15	±	5	0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		28	±	6	78	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,4	±	0,1	0,18	±	0,05	0,6	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7603	11/05/2023	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10340	13/06/2023	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,12	±	0,05	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		15	±	± 2,7		±
10340	13/06/2023	Squinzano	Impianto di depurazione di Squinzano (1607507901A)	1607507901A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		25	±	7	10	±	3	0,9	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		7,8	±	1,9		±			±		18	±	4	95	±	8	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		0,2	±		0,3	±	0,1	0,2	±	0,1	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5172	12/04/2023	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0009	±	0,0004	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
5172	12/04/2023	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		34	±	7	84	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,6	±	0,2	0,06	±	0,02	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7626	11/05/2023	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		22	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
10722	15/06/2023	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,08	±	0,04	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		2300	±	1100-3500		±		5	±			±
10722	15/06/2023	Supersano	Impianto di depurazione di Supersano (1607508101A)	1607508101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,1	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±		162	±	13		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5909	19/04/2023	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,17	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		7000	±	4100-9900		±		0	±			±
5909	19/04/2023	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		18	±	5	<5	±		25	±	7	10	±	3	1,3	±	0,3		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		15	±	3	69	±	6	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7926	16/05/2023	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		12	±	3	8	±	2	24	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11304	21/06/2023	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		100	±			±
11304	21/06/2023	Taurisano	Impianto di depurazione di Taurisano (1607508401A)	1607508401A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		8	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±		8,2	±	2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,7	±	0,2	0,7	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5100	11/04/2023	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,63	±	0,22	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0005	±	0,0002	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		600	±	340-860		±		0	±			±
5100	11/04/2023	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		11	±	3	<5	±		<20	±		11	±	3	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		53	±	11	129	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,22	±	0,06	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7273	08/05/2023	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9908	07/06/2023	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,18	±	0,07	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		0,1	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0015	±	0,0007	<0,1	±		<0,01	±		0,04	±	0,02		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
9908	07/06/2023	Taviano	Impianto di depurazione di Taviano (1607508501A)	1607508501A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±		220	±	18		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6426	26/04/2023	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8651	23/05/2023	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11570	27/06/2023	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		3000	±	2100-4300		±		5	±			±
11570	27/06/2023	Tricase	Impianto di depurazione di Tricase (1607508801A)	1607508801A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,0	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		18	±	4	<20	±			±		2,5	±	0,7	<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,06	±		<0,03	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,05	±	0,01	<0,05	±		<0,1	±			±			±			±			±			±		<1	±		<0,6	±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5099	11/04/2023	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,07	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0015	±	0,0007	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		36000	±	19000-53000		±		0	±			±
5099	11/04/2023	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		17	±	5	2	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		40	±	8	357	±	29	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,32	±	0,09	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7274	08/05/2023	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		20	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9710	06/06/2023	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,06	±	0,03	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0005	±	0,0002	<0,1	±		<0,01	±		0,02	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		11000	±	3400-19000		±		0	±			±
9710	06/06/2023	Ugento	Impianto di depurazione di Ugento (1607509001A)	1607509001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		7	±	2	<20	±		12	±	4	1,8	±	0,5		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±		238	±	19		±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,4	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
5640	18/04/2023	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8007	17/05/2023	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11056	20/06/2023	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		20000	±	8800-31000		±		0	±			±
11056	20/06/2023	Uggiano la Chiesa	Impianto di depurazione di Uggiano la Chiesa (1607509101A)	1607509101A	ACQUA DI SCARICO (TAB.3+1)	8,2	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6		±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,06	±		<0,03	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,05	±	0,01	<0,05	±			±			±			±			±		196	±	16		±		<1	±		<0,6	±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,1	±		0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
4891	05/04/2023	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,05	±	0,02	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0006	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		0,03	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
4891	05/04/2023	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	8,0	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	8	±	2	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		30	±	6	129	±	10	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,1	±	0,03	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
7067	04/05/2023	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		6	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
9895	07/06/2023	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,02	±	0,01	<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,02	±	0,01		±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0013	±	0,0006	<0,1	±		<0,01	±		0,11	±	0,05		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
9895	07/06/2023	Vernole	Impianto di depurazione di Vernole (1607509301A)	1607509301A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,8	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		9	±	3	0,9	±	0,2		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±		48	±	10	190	±	15	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,2	±	0,1	0,2	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
6427	26/04/2023	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		23	±	6		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
8992	25/05/2023	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0,01	±		<0,001	±		<0,0005	±		<1	±		<0,05	±			±		<0,1	±			±		<0,005	±		0,01	±			±		<0,01	±		<0,01	±		<0,001	±		0,0007	±	0,0003	<0,1	±		<0,01	±		<0,02	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<1	±			±		0	±			±
8992	25/05/2023	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO (TAB.4)	7,9	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		23	±	6	15	±	5	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		39	±	8	251	±	20	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,3	±	0,1	0,3	±	0,1		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
11632	28/06/2023	Zollino	Impianto di depurazione di Zollino (1607508001A)	1607508001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB.1 LIMITI DI TAB.4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		5	±	1	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±