## Sheet
Trimestre:	III trimestre 2023					pH			SAR			Temperatura			Colore			Odore			Materiali Grossolani			Solidi sospesi totali			BOD5			COD			Azoto totale			Fosforo Totale			Alluminio			Arsenico			Berillio			Bario			Boro			Cadmio			Cromo Totale			Cromo VI			Ferro			Manganese			Mercurio			Nichel			Piombo			Rame			Selenio			Stagno			Vanadio			Zinco			Cianuri totali			Cloro attivo libero			Solfuri / (come H2S)			Solfiti / (come SO32)			Solfati / (come SO42)			Cloruri			Floruri			Azoto ammoniacale / (come NH4+)			Azoto nitroso / (come N)			Azoto nitrico / (come N)			Grassi e olii animali/vegetali			Idrocarburi totali			Fenoli Totali			Aldeidi Totali			Solventi Organici Aromati			Solventi Organici Azotati			Tensioattivi catatonici			Tensioattivi non ionici			Tensioattivi anionici			Tensioattivi totali			Pesticidi Fosforati			Pesticidi totali / (esclusi i fosforati)			Aldrin			Deldrin			Endrin			Isodrin			Solventi Clorurati			Escherichia Coli			Saggio di tossicità / Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi			Saggio di tossicità / Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus			Saggio di tossicità / Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri
Dipartimento:	DAP Brindisi				Acque di scarico (Tab. 1)																			35			25			125
Responsabile	dott, Vincenzo Musolino				Acque di scarico (Tab. 1+2)																			35			25			125			15			2
	27/10/2023				Acque di scarico su suolo ( parametri Tab. 1 limiti di Tab. 4)																			25			20			100
					Acque di scarico (Tab. 3+1)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125						10			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico in area sensibile (Tab. 3+2)	5,5-9,5									non percettibile dopo diluizione 1:20			non molesto			assenti			35			25			125			15			2			1			0,5						20			2			0,02			2			0,2			2			2			0,005			2			0,2			0,1			0,03			10						0,5			0,5			0,2			1			1			1000			1200			6			15			0,6			20			20			5			0,5			1			0,2			0,1												2			0,1			0,05			0,01			0,01			0,002			0,002			1			5000			50			50			50
					Acque di scarico (Tab. 4)	6-8			10												assenti			25			20			100			15			2			1			0,1			0,1			10			0,5						1						2			0,2						0,2			0,1			0,1			0,002			3			0,1			0,5						0,2			0,5			0,5			500			200			1																		0,1			0,5			0,01			0												0,5																								5000			50			50			50
Mod,A Rev,9 del 26/07/2016					Acque di scarico su suolo in area sensibile (parametri di Tab. 1+2 limiti Tab. 4)																			25			20			100			15			2
N° RDP	Data di campionamento	Comune di prelievo	Impianto	Codice Impianto	Prodotto/Tabella	Unità di pH			mg/L			°C			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			mg/L			UFC/100 ml			%			%			%
11821	03/07/2023	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		25	±	6	33	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
13247	17/07/2023	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 3+1)		±			±			±		incolore	±		non è causa di molestie	±		assenti	±		<10	±			±		22	±	6		±		4,90	±	1,30	<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,23	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,04	±	0,01		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		52	±	32-72		±		0	±			±
14301	01/08/2023	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		13	±	3	25,3	±	7		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15840	21/08/2023	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16606	05/09/2023	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		30,8	±	9		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17883	18/09/2023	Brindisi	Impianto di depurazione di Brindisi (1607400101A)	1607400101A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 3+1)	7,2	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		12	±	3	<20	±			±		1,70	±	0,40	<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,21	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,17	±	0,04	<0,05	±			±			±			±		147	±	29	999	±	80	<0,51	±		1,21	±	0,36	<0,6	±		5	±	2		±		0,22	±	0,09		±			±		<0,001	±			±			±			±		0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		0	±			±		0	±			±
12423	10/07/2023	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB. 1+2 LIMITI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		21	±	5	24	±	7	9	±	3	1,50	±	0,40		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14119	26/07/2023	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)		±		8	±	2		±			±			±		assenti	±		<10	±			±		<20	±			±		1,40	±	0,40	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,12	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,16	±	0,04		±			±			±			±		116	±	23		±		<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
14811	07/08/2023	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB. 1+2 LIMITI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		17	±	4	<20	±		9	±	3	0,50	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16124	28/08/2023	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,3	±	0,5	8	±	2		±			±			±		assenti	±		<10	±		8	±	2	<20	±		10	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,19	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,13	±	0,03		±			±			±			±		87	±	17	653	±	52	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
17635	13/09/2023	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,9	±	0,5	7	±	2		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		9	±	3	0,90	±	0,20	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,10	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,57	±	0,15		±			±			±			±		77	±	15	484	±	39	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
18451	26/09/2023	Carovigno	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (1607400201A)	1607400201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB. 1+2 LIMITI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		11	±	3	<20	±		11	±	3	0,70	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12153	05/07/2023	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		11	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,30	±	0,10	0,20	±	0,10	0,50	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
14470	02/08/2023	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,7	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		11	±	3	31,3	±	9	11	±	3	2,00	±	0,50	0,80	±	0,20	<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,03	±	0,01		±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±		<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
18356	25/09/2023	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DEPURATORE		±			±			±			±			±			±			±			±			±		85	±	26	12,20	±	3,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
18583	27/09/2023	Ceglie Messapica	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (1607400301A)	1607400301A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,7	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,11	±	0,03		±			±			±			±		38	±	8	110	±	9	<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		5 stimate	±			±		0	±			±
13258	17/07/2023	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)		±			±			±			±			±		assenti	±		<10	±			±		<20	±			±			±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
15879	22/08/2023	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,3	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		7	±	2	<20	±		12	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		13	±	3		±		<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
17987	19/09/2023	Cisternino	Impianto di depurazione di Cisternino (1607400501A)	1607400501A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,5	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		8	±	2	<20	±		9	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,15	±	0,04		±			±			±			±		23	±	5	85	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
11966	04/07/2023	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 3+1)	7,8	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		18	±	5	<10	±		46,70	±	13,10		±		4,30	±	1,10	<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,24	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,08	±	0,02	<0,05	±		<0,1	±			±			±			±			±			±		56,32	±	16,90	<0,6	±			±			±			±			±			±			±			±		0,40	±		0,40	±	0,10	0,60	±	0,20	1,40	±	0,40		±			±			±			±			±			±			±		610000	±	380000-840000		±		0	±			±
14907	07/08/2023	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 1)		±			±			±			±			±			±		19	±	5	15	±	3	39	±	11		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17396	12/09/2023	Fasano	Impianto di depurazione di Fasano Forcatelle (1607400701A)	1607400701A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 3+1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		8	±	2	21,5	±	6		±		0,90	±	0,20	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±		11,35	±	3,41	<0,6	±		2	±	1		±		0,10	±	0,04		±			±			±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		7 stimate	±			±		0	±			±
12151	05/07/2023	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	8,0	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<10	±		21,00	±	6	11	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		7 stimate	±			±		0	±			±
14355	01/08/2023	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB. 1+2 LIMITI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	4	<0,5	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16701	06/09/2023	Francavilla Fontana	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (1607400801A)	1607400801A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,5	±	0,5	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		6	±	1	30,4	±	8	14	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		40	±	8	133	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±		10	±	3-17		±		0	±			±
12434	10/07/2023	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,6	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	2	0,60	±	0,20	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		3 stimate	±			±		0	±			±
15099	08/08/2023	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB. 1+2 LIMITI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		8	±	2	0,90	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16709	06/09/2023	Latiano	Impianto di depurazione di Latiano (1607400901A)	1607400901A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,5	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		11	±	3	22,60	±	6	11	±	3	0,50	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		46	±	9	142	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
13353	18/07/2023	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		19	±	4	<20	±		9	±	3	1,10	±	0,30	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		47	±	9		±		<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
15093	08/08/2023	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB. 1 LIMITI DI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17608	13/09/2023	Mesagne	Impianto di depurazione di Mesagne (1607401001A)	1607401001A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	8,0	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		12	±	4	0,80	±	0,20	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		43	±	9	166	±	13	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
14006	25/07/2023	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,8	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		11	±	3	<20	±		9	±	3	1,40	±	0,40	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,05	±	0,01		±			±			±			±		64	±	13		±		<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		4700	±	2900-6600		±		0	±			±
15118	09/08/2023	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB. 1 LIMITI DI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17403	12/09/2023	Oria	Impianto di depurazione di Oria (1607401101A)	1607401101A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,8	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		20	±	6	13	±	4	0,90	±	0,20	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,06	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±			±			±			±		50	±	10	139	±	11	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
12440	10/07/2023	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB. 1 LIMITI DI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		13	±	3	27	±	8		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
15476	16/08/2023	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	8,1	±	0,5	7	±	2		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		22	±	7	1,80	±	0,50	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,09	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		50	±	10	320	±	26	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
17391	12/09/2023	Ostuni	Impianto di depurazione di Ostuni (1607401201A)	1607401201A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,7	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		5	±	1	<20	±		15	±	5	1,80	±	0,50	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		42	±	8	228	±	18	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,30	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		5	±			±
11981	04/07/2023	San Donaci	Impianto di depurazione di S,Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB. 1 LIMITI DI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14352	01/08/2023	San Donaci	Impianto di depurazione di S,Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,6	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		9	±	2	<20	±		13	±	4	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,07	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
18010	19/09/2023	San Donaci	Impianto di depurazione di S,Donaci (1607401301A)	1607401301A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB. 1 LIMITI DI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		11	±	3	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
12659	11/07/2023	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,5	±	0,5		±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		7	±	2	0,90	±	0,20	<0,5	±		0,01	±	0,00	<0,05	±		<5	±		0,11	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±		<0,1	±			±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,20	±	0,10	<0,2	±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
15094	08/08/2023	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB. 1 LIMITI DI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16719	06/09/2023	San Pancrazio Salentino	Impianto di depurazione di San Pancrazio Salentino (1607401501A)	1607401501A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,7	±	0,5	3	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		5	±	1	21,40	±	6	15	±	5	0,60	±	0,20	<0,5	±		0,00	±	0,00	<0,05	±		<5	±		0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		41	±	8	116	±	9	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
14004	25/07/2023	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,7	±	0,5	4	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		9	±	3	1,50	±	0,40	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,08	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		93	±	19		±		<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
15838	21/08/2023	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB. 1 LIMITI DI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17236	11/09/2023	San Pietro Vernotico	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (1607401601A)	1607401601A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,5	±	0,5	5	±	1		±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		11	±	3	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		0,13	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		<0,03	±			±			±			±			±		59	±	12	267	±	21	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		4 stimate	±			±		5	±			±
12133	05/07/2023	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 3+1)	7,5	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±			±		4,00	±	1,00	<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,15	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,03	±	0,01	<0,05	±		<0,1	±			±			±			±			±			±		<1	±		<0,6	±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±		<0,2	±		<0,2	±		0,40	±	0,10	0,40	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±		4 stimate	±			±		0	±			±
14482	02/08/2023	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 3+1)	7,7	±	0,5		±			±		non percettibile	±		non molesto	±		assenti	±		<10	±		7	±	2	25,70	±	7		±		3,70	±	1,00	<0,5	±		<0,002	±			±		<5	±		0,11	±		<0,005	±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±		<0,002	±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±		<0,2	±			±		0,04	±	0,01		±			±			±			±		85	±	17		±		<0,51	±		<1	±		<0,6	±		18	±	7		±		0,14	±	0,06		±			±		<0,001	±			±			±			±		0,60	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±		<0,1	±		0	±			±		0	±			±
17237	11/09/2023	Torchiarolo	Impianto di depurazione di Torchiarolo (1607401801A)	1607401801A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 1)		±			±			±			±			±			±		<10	±		7	±	2	<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
14003	25/07/2023	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,6	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		<5	±		<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,06	±	0,02		±			±			±			±		23	±	5		±		<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		<0,1	±			±			±			±			±			±			±			±			±		0	±			±		0	±			±
16299	30/08/2023	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO ( PARAMETRI TAB. 1 LIMITI DI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		<20	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
17597	13/09/2023	Torre Santa Susanna	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (1607401901A)	1607401901A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	8,0	±	0,5	1	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		5	±	2	<0,5	±		<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,04	±	0,01		±			±			±			±		21	±	4	62	±	5	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,10	±			±			±			±			±			±			±			±			±		380	±	220-540		±		0	±			±
12875	12/07/2023	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB. 1+2 LIMITI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<10	±		21	±	6	7	±	2	0,50	±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±
16184	29/08/2023	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO (TAB. 4)	7,4	±	0,5	2	±			±			±			±		assenti	±		<10	±		<5	±		<20	±		11	±	3	0,90	±	0,20	<0,5	±		<0,002	±		<0,05	±		<5	±		<0,05	±			±		<0,4	±			±		<0,3	±		<0,04	±			±		<0,04	±		<0,05	±		<0,04	±		<0,0010	±			±		<0,03	±		0,18	±	0,05		±			±			±			±		29	±	6	85	±	7	<0,51	±			±			±			±			±			±			±			±		<0,001	±			±			±			±		0,20	±	0,10		±			±			±			±			±			±			±			±		10	±	3-17		±		0	±			±
18182	20/09/2023	Villa Castelli	Impianto di depurazione di Villa Castelli (1607402001A)	1607402001A	ACQUA DI SCARICO SU SUOLO IN AREA SENSIBILE (PARAMETRI DI TAB. 1+2 LIMITI TAB. 4)		±			±			±			±			±			±		<10	±		<5	±		<20	±		6	±	2	0,60	±	0,20		±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±			±